Masarykova univerzita

Lékařská fakulta                                                                                                     20.ledna 2011

Kamenice 5

625 00 Brno

- Z Á P I S

______________________________________

o provedení kontrolní dohlídky

odstranění závad a nedostatků zjištěných při ročních prověrkách bezpečnosti

a ochrany zdraví při práci ( BOZP ) a požární ochrany ( PO) v roce 2010, termínovaných k jejich odstranění do 31.12. 2010 a také bez stanovení termínu

odstranění.

Kontrola byla provedena na vybraných pracovištích ve dnech 12.1 - 14. 1. 2011.

- Kontrolu provedli : Jiří Kučera, technik BOZP LF

Miroslav Horák, technik PO LF

- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Kamenice 5 - Děkanát LF  (A17)

umístit prodlužovací přívody 220V nad úroveň podlahy s krytinou z PVC na všech

pracovištích děkanátu                                                               ( provedeno – TPO LF )

- Ústav sociálního lékařství a veřejného zdravotnictví (A15)

umístit prodlužovací přívody 220V nad úroveň podlahy s krytinou z PVC na celém

ústavu                                                                                        ( provedeno - TPO LF )

- Biochemický ústav (A16)

ve všech laboratořích, kde jsou umístěny tlakové láhve vyvěsit „Pokyny k obsluze

tlakových nádob na plyny.“                                               ( provedeno - pí Nerudová )

pracovna č.321 (dr. Tomandl) odkapává voda ze stropu na podlahu. Odstranit závadu

a zakrýt stropní podhled instalačního prostoru,

dámské WC č.221 zakrýt stropní podhled instalačního prostoru.

( neprovedeno - žádanka na SUKB )

pánské WC č. 205 do dveří  instalovat kování klika - zámek

( provedeno - SUKB )

- Ústav patologické fyziologie (A18)

místnost č. 333,umístit prodlužovací přívod 220V nad úroveň podlahy

( provedeno - TPO LF )

místnosti č. 209,umístit prodlužovací přívod 220V nad úroveň podlahy.

( provedeno - TPO LF )

Kamenice 5 - Ústav patologické fyziologie (A18)

místnost č. 213, 214 - znovu nainstalovat chybějící stropní podhledy a odstranit

u vstupu do místnosti bezpečnostní. značení „Tlaková láhev“

( neprovedeno - žádanka na SUKB )

místnost č. 216, tlakovou láhev upevnit - zajistit proti převržení a prostor označit

bezpečnostním značením “Tlaková láhev“

( neprovedeno, žádanka na SUKB - nová žádanka na TPO LF)

- Fyziologický ústav LF (A20)

vyvěsit ve všech laboratořích zpracovaný “ Provozní řád laboratoře“a v případě

potřeby jej aktualizovat.                                          ( provedeno - sl. M. Hanousková )

sklad č. 323, 324 - neupevněná tlaková láhev, láhev upevnit - zajistit proti převržení

(neprovedeno, žádanka na SUKB - nová žádanka na TPO LF )

přípravna č.316 neupevněné 3 ks tlakových lahví, láhve zajistit proti převržení

(neprovedeno, žádanka na SUKB - nová žádanka na TPO LF )

vyvěsit do všech místností, kde se nachází tlakové láhve na plyny“ Pokyny k obsluze

tlakových nádob na plyny “                    ( provedeno - MUDr. Robert Roman, Ph.D )

- Biologický ústav  (A6, A7, A3 )

ve všech prostorách pracoviště, kde jsou umístěny tlakové láhve vyvěsit “ Pokyny

k obsluze  tlakových nádob na plyny “                     ( provedeno -  pí. Z. Prokopová )

- Babákův výzkumný institut  (A3)

místnost č. 3.35, znovu nainstalovat stropní podhled.

( neprovedeno - žádanka na SUKB )

ve všech prostorách pracoviště, kde jsou umístěny tlakové láhve vyvěsit „Pokyny

k obsluze  tlakových nádob na plyny. “                              ( provedeno - pí. J. Křivá )

- Chovné a uživatelské zařízení laboratorních zvířat (Z)

sklady č. 223, 224, 346, 347 označit bezpečnostní páskou prahy vstupních dveří do

těchto skladů.                                                                           ( provedeno - TPO LF )

- Ústav histologie a embryologie  (A1A)

v místnostech č. 109,109A upevnit skladové regály ke stěně nebo podlaze

( neprovedeno - žádanka na SUKB )

laboratoř S 123 vyvěsit “ Provozní řád laboratoře“

( provedeno - MUDr .I. Lauschová, Ph.D. )

laboratoř S 125 neupevněná tlaková láhev, láhev upevnit - zajistit proti převržení

( provedeno - TPO LF )

Požární ochrana

Kamenice 5 - Anatomický ústav (A1B)

sklad anatomických preparátů - aktualizovat uvedené údaje ve vydaném požárním

řádu pro tento sklad.         ( provedeno - preventista PO pracoviště a technik PO LF )

- Biologický ústav (A7)

laboratoř č.217, box pod digestoří pro ukládání hořlavých kapalin označit

bezpečnostním značením pro hořlavé kapaliny (symbol plamene).

( provedeno - pí. B. Přidalová a pí. E. Skalová )

- Biochemický ústav (A16)

laboratoř č.121, č.313, doporučená výměna plynových kahanů a přívodních hadic

(poškození chemikáliemi - poleptáním)

( provedeno - preventista PO , instalace TPO LF )

Dále doporučeno zakoupení požárních hasicích dek a jejich umístění do všech

chemických laboratoří.                                           ( provedeno - vedoucí pracoviště )

- Ústav patologické fyziologie (A18)

sklad chemikálií č.219 - označení u dveří doplnit nápisem „ a hořlavých kapalin“

- skladovací box s etherem označit nápisem ETHER.

( neprovedeno - zodpovídá  pí. Š. Kuchtičková )

- Chovné a uživatelské zařízení laboratorních zvířat (Z)

chodba ve 3.NP - připevnit držák hasicího přístroje (utržen) u dveří č.347

( provedeno - TPO LF )

- Náměty a požadavky na zlepšení stavu BOZP a PO

Kamenice 5 - Děkanát LF (A17)

zaměstnanci mající okna kanceláří západním směrem požadují instalaci protiodrazové

úpravy červeného střešního pláště pavilonu A22 - Aula.                     ( neprovedeno )

- Biochemický ústav LF (A16)

prověřit jištění elektrického zásuvkového obvodu v místnostech č. 209 a č. 211,

je nutno zajistit samostatné el. jištění obvodů v každé místnosti.

( provedeno - SUKB )

za BOZP  ………..…………………                         za PO   ………………………….

Jiří Kučera                                                             Miroslav Horák