|  |  |
| --- | --- |
| **Společnost:****Sídlo:** | Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno |

**ZÁPIS O VYHODNOCENÍ PODMÍNEK**

**pracoviště z hlediska požární bezpečnosti a stanovení preventivních opatření**

**při provádění svářečských prací a se zdroji inicializace dle vyhlášky č. 87/2000 Sb.**

(provádí zástupce dodavatele společně s objednatelem

při předání pracoviště nebo před zahájením svářečských prací)

|  |  |
| --- | --- |
| **Dodavatel:** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Pracoviště (místo sváření): |  |
| Pracoviště bylo předáno dodavatelské firmě: | dne: | v hodin |
| Před zahájením svařování byly vyhodnoceny podmínky požární bezpečnosti:                       ANO                      NE     |
| Jedná se o pracoviště – práce vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření:ANO                      NE    |

|  |
| --- |
| **Svářečské práce budou provádět:****Práce se zdrojem inicializace budou provádět:** |
| Jméno svářeče: |  |
| Č. sv. průkazu/ dokladu totožnosti: |  |
| Jméno svářeče: |  |
| Č. sv. průkazu/ dokladu totožnosti: |  |
| Jméno svářeče: |  |
| Č. sv. průkazu/ dokladu totožnosti: |  |

Proti vzniku a šíření požáru se na svářečském pracovišti a v přilehlých prostorách se provedou následující požárně bezpečnostní opatření (§ 3, odst. 4 a-g, odst. 5 a-h vyhlášky o svařování):

|  |
| --- |
| Odstranění hořlavých nebo hoření podporujících látek. |
| Odpovídá: |  |

|  |
| --- |
| Rozmístění technického vybavení proti rozstřiku žhavých částic tak, aby nedošlo k poškození zařízení či vybavení místnosti, provětrávání pracoviště pro odstranění nebezpečné koncentrace hořlavých plynů, par, prachů. |
| Odpovídá: |  |

|  |
| --- |
| Pracoviště bude vybaveno následujícími hasebními prostředky. |
| Hasební prostředky: |  |
| Odpovídá: |  |

V případě, že se jedná o pracoviště (práce) vyžadující zvláštní požárně bezpečnostní opatření, stanoví odpovědný zástupce dodavatelské firmy jejich rozsah dle přílohy k vyhlášce č. 87/2000 Sb. a jejich písemná forma bude tvořit součást tohoto zápisu!

Na předaném pracovišti za plnění povinností na úseku požární ochrany (dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů) a bezpečnosti práce na stavbě odpovídá zhotovitel – odpovědný zástupce.

**Odpovědný zástupce dodavatelské firmy za plnění těchto povinností:**

Jméno a příjmení: ……………………………………….., tel.: ………………….……

Podpis: ………………………………..

**Odpovědný zástupce odběratelské firmy za plnění těchto povinností:**

Jméno a příjmení: ……………………………………….., tel.: ………………….……

Podpis: ………………………………..

V ……………………, dne ………………………….

**Příloha k prohlášení odpovědného zástupce dodavatelské firmy:**

**ROZSAH ZVLÁŠTNÍCH POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍCH OPATŘENÍ**

|  |  |
| --- | --- |
| a)  | Přesné označení místa, kde se svařování provádí. |
|    |
| b)  | Přesné stanovení pracovního úkolu. |
|    |
| c)  | Určení technologie, která se použije. |
|    |
| d) | Jmenovité určení svářečů s uvedením dokladu o odborné způsobilosti. |
|    |
| e)  | Datum a čas zahájení svařování. |
|    |
| f)  | Datum a čas ukončení svařování. |
|    |
| g)  | Podrobná specifikace potřebných požárně bezpečnostních opatření, kontrola jejich plnění, způsob prokazování plnění opatření včetně měření koncentrace hořlavých látek, prokázání jejich splnění, uvedení jmen odpovědných osob a jmen osob určených k jejich provedení. |
|    |
| h)  | Určení formy požárního dohledu, počet osob, vymezení povinností, způsob seznámení s povinnostmi, uvedení jmen osob určených k výkonu požárního dohledu v průběhu svařování, při přerušení práce i po skončení svařování a jeho dokladování. |
|     |
| i)  | Potvrzení toho, že účastníci svařování byli před jeho započetím seznámeni s požárně bezpečnostními opatřeními a osoby provádějící požární dohled s vymezenými povinnostmi. Doklad obsahuje jména osob a jejich podpisy stvrzující seznámení. |
|     |
| j)  | Určení druhu a počtu hasebních prostředků. |
|     |
| k)  | Uvedení jiných možností hašení v místě (např. existence stabilního hasicího zařízení, zařízení pro technologické hašení, přítomnost jednotky požární ochrany s příslušným technickým vybavením). |
|     |
| l)  | Jméno osoby, které se ohlásí skončení svařování. |
|    |
| m)  | Místo a podmínky k ukládání svařovací soupravy po dobu přerušení svařování a při předávání svář. pracoviště. |
|     |
| n)  | Jméno, funkce a podpis osoby, která příkaz vydala a datum, kdy byl vydán. |
|   |
| o) | Osoba, které byla uložena nějaká činnost, potvrdí splnění úkonu podpisem a uvede vždy čas a datum; předávání nebo ohlašování činnosti (např. požární dohled, ohlášení skončení svařování) potvrdí podpisem předávající a přebírající, případně osoba ohlašující a osoba, které je činnost ohlášena. U záznamů se uvede čas a datum. |
|  |