FOTOTERAPIE – OBLAST VIDITELNÉHO SVĚTLA, INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ & CHEMOTERAPIE
Mgr. Marie Krejčová

---
INFRAČERVENÉ ZÁŘENÍ
Elektromagnetické vlnění s vlnovou délkou větší než 760 nm
Rozlišujeme 3 pásma dle vlnové délky & fyziologických účinků:
  - IRA: 760-1500 nm
  - IRB: 1500-3000 nm
  - IRC: nad 3000 nm

---
Infračervené záření aplikace obecně:
Dávkování:
  - Výkon konstantně nastaven, step změnou intenzity a expozice
  - Vzdálenost 50 cm u částečné a 100 cm u celkové aplikace
Zásady:
  - Mělo by být příjemné teplo, ne pálení!
  - Paprsky mají dopadat kolmo na povrch
  - U ozařování obličeje: ochranné brýle či zavřené oči

---
Infračervené A záření
Proniká dobře a hluboko do tkání (povrchní svaly a fascie), minimálně zatěžuje kožní povrch a působí hluboký ohřev tkání = prohřívání a odvod tepla krví.
60 % absorbováno kůží a krví rozváděno
Zdrojem umělého IRA je vysokožhavené wolframové vlákno na min. 2500°C, to pak produkuje IRA.
Proniká vodou, sklem, atmosférou.
Je součástí slunečního spektra a pro terapeutické účely se vyrábí uměle - "solux" (rozdíl jaké barvy je filtr).
Nicméně nyní dle Poděbradského obsolentní

---
Infračervené A záření pokračování
Biologické účinky:
  - Erytém
  - Vazodilatace
  - Analgezie
  - Spazmolytický efekt
  - Stimulace imunobiologické reakce

---
Infračervené A záření I & KI
1.) Indikace:
  - Povrchní svalové spazmy (HAZ)
  - Povrchní TrPs
  - Lokální kožní zánětlivé procesy pro usnadnění kolikvace
2.) Kontraindikace:
  - KOV V TĚLE!
  - Febrilní stavy
  - HTN, dekompenzované srdeční vady, pokročilá arterioskleróza, kardiopulmonální selhávání

---
Infračervené B záření
Ohřívá především povrchní vrstvy pokožky, kdy je 80 % absorbováno kůží - zatěžuje kožní povrch, do hloubky minimálně.
Proniká sklem a atmosférou, neproniká vodou.
Zdrojem IRB je široká škála infrazářičů s keramickými či uhlíkovými tělísky žhavenými na teplotu okolo 1000°C.
Aplikujeme na LEŽÍCÍHO pacienta (kvůli masivní dilataci kapilár, pozor Cp, vegetativně labilní člověk, riziko kolapsu).
Mechanismus účinku: v ohřívané tkáni se zvyšuje prokrvení, zvyšuje se permeabilita kapilár, diapedéza leukocytů, urychluje se resorpce exsudátu a transsudátu.

---
Infračervené B záření
1.) Indikace:
  - Pro zlepšení tepelné bilance pacienta před dalšími procedurami (kontrastní termoterapie)
  - Navození celkové relaxace
2.) Kontraindikace:
  - Akutní lokální zánět

---
Infračervené C záření
Neproniká vodou, atmosférou ani sklem
Nevyužívá se
Ionizující účinky

---
CHEMOTERAPIE
= Obecně tento termín znamená podávání různých chemických látek s léčivým účinkem (antibiotik, antivirotik, léčiv s antimykotickým účinkem atd.).
V onkologii se pod tímto pojmem rozumí podávání léků s cytotoxickým či cytostatickým účinkem.
Mechanismus účinku: inhibice proliferace rychle se dělících buněk nádoru

---
CHEMOTERAPIE
dávky léčiv stanoveny individuálně dle tělesných parametrů pacienta.
Nejčastější kalkulace dle povrchu těla, u některých léčiv však může být dávka stanovena např. pouze dle hmotnosti.
Nevýhoda: výrazný vedlejší efekt (toxicita) této léčby.
Proč? Malá metabolická odlišnost nádorových a zdravých buněk, proto při jejím podávání dochází i k zabíjení zdravých buněk. Poškození zdravých buněk se projevuje u pacientů jako nežádoucí účinek chemoterapie.

---
APLIKACE CHEMOTERAPIE
ve formě tablet, kapslí, injekci, infuzí nebo ve formě masti. Některé se podávají do tělesných dutin, aby se zvýšila jejich koncentrace a účinnost v určité oblasti.
Frekvence podání: Závisí to na druhu nádoru a typu přípravku.
Mnozí pacienti mají do velkých žil na hrudi zavedeny speciální katetry, aby se předešlo opakovaným vpichem jehly a tím poškozování kůže a žil. Jednotlivé nádory jsou různě citlivé na chemoterapii: nejcitlivější nádory varlat, lymfatických orgánů X Naopak nejméně citlivé: nádory jater, ledviny a pankreatu.

---
Možné vedlejší efekty chemoterapie
Nocebo
Nevolnost, zvracení
Únava, nechutenství
Poškození sliznic (mukositida)
Průjem, zácpa
Vypadávání vlasů, řas a obočí
Změny na kůži a nehtech
Útlum krvetvorby
Febrilní neutropenie
Katetrová sepse
Snížení plodnosti

---
Užitá literatura:
Masarykův onkologický ústav, online dostupné na: https://www.mou.cz/co-jsou-cytostatika/t4332
FN Motol Praha, online dostupné na: http://www.fnmotol.cz/microsite-kdho/pacientum-a-rodinam/v-lecbe/lecba-a-jeji-komplikace/chemoterapie/komplikace-chemoterapie/
Magazín o zdraví, Chemoterapie – jak ji co nejlépe zvládnout? Zajímavé informace…
dostupné na: https://www.rehabilitace.info/zajimavosti/chemoterapie-jak-ji-co-nejlepe-zvladnout-zajimave-informace/#google_vignette

---
Děkuji za pozornost!