Vyhlášky

Vyhláška MZ č. 275/2004 Sb., o požadavcích na jakost a zdravotní nezávadnost balených vod a o způsobu jejich úpravy

Vyhláška  č. 187/2005 Sb., kterou se mění  vyhláška č. 252/2004  Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

Vyhláška MZ č. 275/2004 Sb

- Stanovuje požadavky na jakost, způsob úpravy, kontrolu, analytické metody, hodnocení a označování  balených přírodních minerálních vod, balených kojeneckých vod a balených pitných vod

Druhy balených vod

- Balená přírodní minerální voda

- Výrobek z přírodní minerální vody získané z tuzemského zdroje přírodní minerální vody

- Na obale označení druhu minerální vody z hlediska obsahu CO2 – přirozeně sycená – obohacená – sycená – dekarbonovaná – nesycená

- Hodnocení z hlediska  celkové mineralizace dle vyhlášky č. 423/2001 Sb.

- velmi slabě mineralizovaná  s obsahem rozpuštěných pevných látek do 50 mg/l

- slabě mineralizovaná s obsahem rozpuštěných látek 50 – 500 mg/l

- středně mineralizovaná s obsahem rozpuštěných látek 500 – 1500 mg/l

- silně mineralizovaná s obsahem rozpuštěných látek 1500 – 5000 mg/l

- velmi silně mineralizovaná s obsahem rozpuštěných látek vyšším než 5000 mg/l

- obsah fluoridů: vyšší než 1,5 mg/l „obsahuje více fluoridů než 1,5 mg/l – není vhodná pro pravidelnou konzumaci kojenci a dětmi do 7 let věku“

- Balená pramenitá voda

- Výrobek z kvalitní vody z chráněného podzemního zdroje, který je vhodný k trvalému přímému požívání dětmi i dospělými

- Celkový obsah minerálních rozpuštěných látek max. do 1000 mg/l

- Nahradila termín stolní voda

- Balená kojenecká voda

- Výrobek z kvalitní  vody z chráněného podzemního zdroje, který je vhodný pro přípravu kojenecké stravy a k trvalému přímému požívání všemi skupinami obyvatel

- Celkový obsah minerálních rozpuštěných látek max. do 500 mg/l

- Nelze přidávat žádné jiné látky kromě CO2

- Balená pitná voda

- Výrobek splňující požadavky na pitnou vodu dle vyhlášky č. 252/2004 Sb. (vyhl. č. 187/2005 Sb.)

- Lze ji získat z jakéhokoli vodárenského zdroje

- Lze ji uměle doplňovat minerálními látkami  a označit „uměle doplněno minerálními látkami – mineralizovaná pitná voda“

- Lze sytit CO2

- Nad 4 g CO2/l – lze posuzovat jako balená pitná voda sycená či jako nápoj sodová voda (dle vyhl. č. 335/1997 Sb.)