Fyzikální terapie III
Distanční elektroterapie
Nízkofrekvenční magnetoterapie
FSPS MUNI	Michaela Žváčková

---
BEZKONTAKTNÍ NÍZKOFREKVENČNÍ ELEKTROTERAPIE
  - Elektromagnetické (EM) pole o f do cca 200 Hz
  - Druhy:
    - DISTANČNÍ ELEKTROTERAPIE (DET)
    - NÍZKOINDUKČNÍ MAGNETOTERAPIE
    - VYSOKOINDUKČNÍ MAGNETOTERAPIE

---
DISTANČNÍ ELEKTROTERAPIE (DET)
- potlačena magnetická složka
- Intenzita až 10 x menší než u kontaktní elektroterapie (0,005 – 0,01 mA)
- Lze aplikovat přes oděv nebo sádru, kov v proudové dráze nevadí, může se použít v místě čerstvě poruš. kož. krytu
- Aplikátor může být s IR-A (VAS 07)
- Doba aplikace: 20 – 30 min
- Počet procedur: 15 - 30

---
DISTANČNÍ ELEKTROTERAPIE
PROGRAMY:
  - Mechanismus účinku dle frekvence:
  - Bassetovy proudy – I-72
    - Zvýšení influxu kalcia do buňky
    - Zvyšují senzitivitu osteoblastů na parathormon
    - I: fraktury, operace kostí
  - E-16, E-48
    - Efluxní proudy – zvyšují eflux kalcia z buňky – podpora myorelaxace, vazodilatace prekapilárních svěračů
    - I: svalové spasmy
  - L-25
    - Středofrekvenční interferenční proudy – ovlivnění permeability buněk – narušeno u artróz (zvýšení transportu extra- a intaartikulárních iontů)
    - KI: kov v proudové dráze
  - TENS
  - 2 Hz- nízkofrekvenční, 64 Hz – konvenční, 182 - ultraelektrostimulační

---
DISTANČNÍ ELEKTROTERAPIE
ÚČINKY:
  - MYORELAXAČNÍ, ANALGETICKÝ, TROFOTROPNÍ, PROTIZÁNĚTLIVÝ, VAZODILATACE, ZLEPŠENÍ HOJENÍ M. TKÁNÍ
INDIKACE:
  - Algické stavy, artrózy, chondromalacie, entezopatie
  - Poruchy trofiky (bércové vředy, dekubity)
  - Poúrazové stavy
  - Osteonekrózy, implantace kostních štěpů, endoprotézy
  - Poruchy periferního prokrvení (mikroangiopatie)
  - Poruchy kožního čití, parestézie, vazoneurózy
  - Osteoporózy
KI:
  - Aplikace na oblast hlavy a srdce
  - Systémová neurologická onemocnění (Parkinson, RS, DMO)
  - Nedoporučuje se při užívání antibiotik a steroidů

---
NÍZKOFREKVENČNÍ PULZNÍ MAGNETOTERAPIE
- Elektromagnetická indukce – magnetické pole vzniká kolem každého vodiče, kterým protéká elektrický proud
- U magnetoterapie potlačena elektrická složka
- Druhy magnetického pole: statické-střídavé – PULZNÍ (= NÍZKOFREKVENČNÍ MAGNETOTERAPIE)
- Cyklotronové jevy – v magnetickém poli dochízí k ovlivnění transportu iontů v tkání, což se projeví jejich urychleným influxem a efluxem z a do buňky

---
NÍZKOINDUKČNÍ MAGNETOTERAPIE
- Indukce 20 mT
- Doba aplikace: 20-45 minut, počet aplikací: 10-15
- ÚČINKY: VAZODILATAČNÍ (eflux Ca2+), ANALGETICKÝ, ANTIEDEMATÓZNÍ, MYORELAXAČNÍ, DISPERZNÍ, TROFOTROPNÍ, PROTIZÁNĚTLIVÝ, URYCHLUJE HOJENÍ
- INDIKACE:
  - fraktury a paklouby
  - degenerativní a zánětlivá onemocnění pohybového aparátu
  - sterilní a mikrobiální záněty.
KI:
  - Těhotenství
  - Kardiostimulátory
  - Hypertyreóza
  - hyperfunkce nadledvin
  - myastenia gravis
  - krvácivé stavy
  - hypotalamické a hypofyzární poruchy
  - těžké mykózy, aktivní TBC, akutní virózy.

---
NÍZKOINDUKČNÍ MAGNETOTERAPIE

---
VYSOKOINDUKČNÍ MAGNETOTERAPIE
- Princip využívaný u MR
- Super inductive systém System elite BTL – f do 150 Hz, Indukce až 2500 mT
- Salus Talent PRO – f do 100 Hz, Indukce až 3000 mT (Madisson s.r.o.)
- Int: PS až NPM (dle programu)
- Délka aplikace: 5-20 minut

---
VYSOKOINDUKČNÍ MAGNETOTERAPIE

---
VYSOKOINDUKČNÍ MAGNETOTERAPIE
ÚČINKY:
  - Myorelaxační, disperzní, trofotropní, antiedematózní, analgetické
I:
  - Podpora hojení zlomenin
  - degenerativní onemocnění nosných kloubů (zvláště koxartróza, gonartróza)
  - zánětlivá onemocnění pohybového aparátu
  - poúrazová ztuhlost kloubů
  - degenerativní onemocnění páteře
  - Entezopatie
  - Elektrogymnastika – stimulace inervovaného svalstva
KI:
  - děti do uzavření růstových štěrbin
  - kovové implantáty
  - endoprotézy
  - kardiostimulátory
  - myastenia gravis
  - záchvatovité psychiatrické diagnózy (psychózy)
  - neurologické choroby (epilepsie)
  - těhotenství

---
BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PŘI APLIKACI MAGNETOTERAPIE
10 m od přístroje:
  - Po spuštění – obsluha přístroje
  - Těhotné
  - Lidé s kardiostimulátory, naslouchátky, inzulínovými a lékovými pumpami
  - Možnost poškození elektronických zařízení, magnetických přenosových čidel, kreditních karet

---
Literatura
- PODĚBRADSKÝ, Jiří a Ivan VAŘEKA. Fyzikální terapie. Vyd. 1. Praha: Grada, 1998. 264 s. ISBN 8071696617.
- Pětioký, J., Váňa, Z., Šubert, D., Žarković, D., Prouza, O. A Bittner, V. (2016)- Výkonová indukční stimulace v léčbě algických stavů muskuloskeletálního aparátu – pilotní studie. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 23, 4. s. 195-200.
- Šťastný, E. A Prouza, O. (2016). Klinická studie aplikace vysokoindukčního elektromagnetického pole na bolestivé stavy. Rehabilitace a fyzikální lékařství, 23, 3. s. 142-148

---
Děkuji za pozornost!