Katalytická aktivita a katalytická koncentrace:      (Biochemie 1 – semináře,  str. 18):

1/  LD, aktivita 2 kat,  1 min inkubace,   ? molekul laktátu:

1 min = 60 s                                 1 mol = 6,023 *  1023 molekul

2 kat =  2mol / s                       1  mol  = 6,023 *  1017 molekul

120 mol / 60 s                            120  mol  =  120 * 6,023 *  1017 molekul

722,76 * 1017 molekul

7,23 * 1019 molekul

2/  10 kat,   ? produktu za 10 min:

10 kat = 10 mol / s 		10 min = 600 s

600 * 10 mol /  600 s

6.000 mol  =  6 mmol        (Podmínka:  dostatek substrátu, reakce 0. řádu vzhledem

k substrátu)

3/  6 * 10-3 mmol produktu za 10 min,   0,1 ml séra,   ? katalytická koncentrace enzymu:

6 * 10-3 mol   /  600 s                                                        10 min = 600 s

10-3 mol   /  100 s

10-5 mol   /  1 s               0,01 kat / 0,1 ml séra

10-2 mol   /  1 s            0,1 kat   /  1 ml séra

10-2 kat                        100 nkat   /  1 ml séra

0,01 kat                        100 kat   /  1 l séra

100 kat   /   l

4/   NADH =  0,0012 mol / l  za 10 minut  v inkubační směsi (viz dále)

?  katalytická aktivita,    ? katalytická koncentrace:

Inkubační směs:   2,5 ml pufr                              celkový objem ink. směsi =  3,0  ml

0,2  ml NAD+                          zředění séra =  3,0 / 0,1  =   30krát

0,1  ml sérum

0,2  ml laktát                           10 min  =   600 s

Koncentrace NADH, vztažená na neředěné sérum:     0,0012 * 30   =    0,036 mol / l

0,036 mol / l  …..  600 s  			   katal. aktivita bude pro 0,1 ml séra (objem

36 mmol / l  ……..600 s                                                                                           vzorku):

36 / 600 …………… 1 s                                  60 kat / l  =  60 nkat / ml  =  6 nkat  /  0,1 ml

0,060 mmol / s / l   =  0,060 mkat / l

katal. koncentrace  =  60  kat / l

5/   katalasa:    6,72 l O2 za 10 min,  ?  katalytická aktivita:

10 min …..  6,72 l O2        1 mol O2  …..  22,4  l              H2O2    H2O  +  ½ O2

600 s …….  6,72 l O2        1 nmol O2 ….  11,2 nl             0,5 nmol/s  … ½ O2

1 s ….. 0,011.2  l O2          11,2 / 22,4  =  0,5 nmol           1 nmol/s  ….. O2        1 nkat