Otázky z RTG techniky

- Konstrukce rentgenky s rotační anodou.

Užití Bucky clony.

- Vznik a vlastnosti rtg záření.

Užití Lynsholmovy clony

- Elektrické vlastnosti rentgenky.

Polovrstva, měření a význam pro hodnocen rtg záření

- Princip tomografického zobrazení

Vlastnosti ochranných pomůcek, ekvivalent Pb

- Dentální panoramatický rentgen

Zvláštnosti mamografického zobrazení

- Definice denzity, S křivka

Jednotka expozice

- Vliv snímkových parametrů na vlastnosti rtg obrazu

Jednotka expoziční rychlosti

- Definice a měření polovrstvy rtg záření

Jednotka dávky

- Základní principy ochrany před ionizujícím zářením

Jednotka dávkového příkonu

- Rozdíly v provozních parametrech rentgenky při provozu graf a skia

Jednotka dávkového ekvivalentu

- Charakteristika ionizační komory

Jednotka příkonu dávkového ekvivalentu

- Princip činnosti GMP

Využití konverzního faktoru v dozimetrii ion. záření

- Prvky scintilační sondy

Využití RBÚ v hodnocení účinku dávky IZ

- Termoluminiscenční dozimetr

Hodnoty osobních dávek pracovníků s IZ

- Detekce neutronů

Skladba rtg pracoviště, rozdíl mezi kabelovým a komorovým rentgenem