## Slide 1: Likvor a jeho základní laboratorní vyšetření
Zdeňka Čermáková
OKB FN Brno
Notes: http://www.derangedphysiology.com/main/required-reading/neurology-and-neurosurgery/Chapter%204.3.1/properties-and-contents-cerebrospinal-fluid

## Slide 2: Likvor – laboratorní vyšetření
Cytologické
vyšetření
Biochemické
vyšetření

## Slide 3: Složení likvoru
 | Krev | Likvor
Na+ (mol/l) | 140 | 140
Cl- (mmol/l) | 100 | 125
Celková bílkovina (g/l) | 60-80 | 0,15 – 0,40
IgG (g/l) | 6-16 | 0,040
Glukóza (mmol/l) | 5,6 | 2/3 glykemie

## Slide 4: Cytologické vyšetření likvoru
Kvantitativní – počet buněk
Kvalitativní – diferenciální rozpočet
Cytologické nálezy typické pro
  Fysiologický nález
  Infekční záněty (neuroinfekce)
    serózní
    bakteriální
  Krvácení
Ukázky netypických nálezů

## Slide 5: Kvantitativní stanovení
  Fuchs Rosenthalova komůrka (objem 3 l)
  Počet elementů/l
  Barvení roztokem kyselé methylvioleti
  Málo spolehlivá diferenciace jaderných elementů
  Referenční meze : 0-3(5) elementy/l
  Preanalytické podmínky

## Slide 6: Fuch-Rosenthalova komůrka

## Slide 7: Kvantitativní stanovení

## Slide 8
Fuchs-Rosenthalova komůrka
Zvětšení 200x
nativ
Po obarvení kyselou metylvioletí

## Slide 9: Způsob provedení Kvalitativní stanovení
  Trvalý cytologický preparát
  Cytocentrifugace
  Základní barvení
  Cytologická diagnostika – zhodnocení zastoupení jednotlivých buněčných typů, funkční stav buněk

## Slide 10: Fyziologický nález
Oligocytóza 0-3buňky/ul
Lymfocyty 50-80%, monocyty 20-50%
Převaha klidových forem

## Slide 11: Serózní neuroinfekce
Zvětšení 200x

## Slide 12: Serózní neuroinfekce
Zvětšení 400x

## Slide 13: Serózní neuroinfekce
Zvětšení 1000x

## Slide 14: Bakteriální neuroinfekce

## Slide 15: Bakteriální neuroinfekce
Cytospin po naředění (zvětšení 200x)

## Slide 16: Bakteriální neuroinfekce
Cytospin po naředění (zvětšení 400x)

## Slide 17: Bakteriální neuroinfekce
zvětšení 400x

## Slide 19: Krvácení čerstvé

## Slide 21: Krvácení starší

## Slide 23
  Zvětšení 400x
  Zvětšení 1000x
  Cryptococcus
  neoformans

## Slide 24: Nádorové buňky
Kritéria malignity
Velké jádro, výraznější jadérka
Časté dělení buněk
Značná velikost
Tendence k buněčným shlukům

## Slide 29: Nelze diferencovat leukocyty

## Slide 30: Nelze diferencovat leukocyty

## Slide 31: Typy cytologických likvorových nálezů
Lymfocytární pleocytóza se vyskytuje u nehnisavých zánětlivých onemocnění (infekce virové, infekce způsobené borreliemi, leptospirami nebo bacily tuberkulózy)
Lymfocytární oligocytóza se často nachází v počáteční fázi roztroušené sklerózy.

## Slide 32: Typy cytologických likvorových nálezů
Granulocytární pleocytóza s převahou neutrofilů se vyskytuje u hnisavých zánětů
Granulocytární oligocytóza je častá v počáteční fázi nehnisavých zánětů nebo mozkové ischémie

## Slide 33: Typy cytologických likvorových nálezů
Monocytární pleocytóza nebo oligocytóza s nálezem aktivovaných monocytů je nespecifickým nálezem charakteristickým pro neinfekční onemocnění – kompresivní syndrom, autoimunitní onemocnění. Nález je také charakteristický pro konečnou fázi zánětu.

## Slide 34: Typy cytologických likvorových nálezů
Tumorózní pleocytóza nebo oligocytóza svědčí pro maligní onemocnění.

## Slide 35: Biochemické vyšetření
Stanovení celkové bílkoviny
Parametry energetického metabolismu – glukóza,laktát
Hodnocení funkčnosti hematolikvorové bariéry –stanovení albuminu a výpočet Qalb.
Vyjádření intratékální protilátkové odpovědi – stanovení imunoglobulinů, stanovení OP

## Slide 36: Celková bílkovina
Fyziologická hodnota 0,15 - 0,40 g/l (stoupá s věkem)
  albumin, prealbumin, transferin,imunoglobuliny
  haptoglobin, C-reaktivní protein, C3 a C4 složky komplementu, antitrombin III, α1-antitrypsin
  orosomukoid.
Zvýš. CB
  Záněty
  porucha cirkulace likvoru
  intratekální syntéza Ig
Stanovení-fotometrie

## Slide 37: Glukóza
Základní energetický zdroj nervové tkáně
Hladina závisí na glykémii ( 60% sérové hladiny)
Snížení:
  bakteriální meningitida
  nádory
  krvácení
Metoda stanovení-fotometrie hexokinázová reakce

## Slide 38: Laktát
Fyziologická hodnota 1,2-2,1 mmol/l
Nezávisí na plazmatické koncentraci, prakticky neprochází přes hematoencephalickou bariéru
Zvýšení:
  Záněty – rozlišení virové a bakteriální meningitidy (produkován hlavně bakteriemi při anaerobní glykolýze)
  Poruchy zásobení mozku kyslíkem – ischemie, krvácení
  Zvýšení intenzity metabolismu – nádory

## Slide 39: Albumin
Tvorba v játrech
Albumin v likvoru pouze z obvodové krve
Hodnocení bariéry
Albuminový kvocient
(QAlb)
=
CSF albumin
Serum albumin
zdroj Binding Site

## Slide 40: Albuminový kvocient (QAlb)
CSF albumin
Serum albumin
=
Porucha bariéry
Albuminový kvocient
(QAlb)
zdroj Binding Site
Notes: Alternatively, quantitative IgG analysis may be used as a measure of intrathecal immunoglobulin synthesis. To ensure that measurements represent local (intrathecal) synthesis and not IgG which has diffused from the blood, values are corrected using albumin measurements. This serves as a marker of the blood-CSF barrier function because albumin is never synthesised within the CNS. For example, the IgG index is calculated as follows:

## Slide 41: Imunoglobuliny
Zdroj – sérum
Lokální syntéza (intratékální)
  CSF-IgG: 12,0–40,0 mg/l
  CSF-IgM: 0,2–1,2 mg/l
  CSF-IgA: 0,2–2,1 mg/l

## Slide 42: Humorální imunitní reakce v CNS
  IgG index
  Výpočet dle Reibera
  Kvalitativní-izoelektrická fokuzace – průkaz oligoklonálních proužků

## Slide 43
Protein Reference Unit Handbook
IgG index =
CSF albumin
Serum albumin
QAlb
QIgG
CSF IgG
Serum IgG
=
Notes: Alternatively, quantitative IgG analysis may be used as a measure of intrathecal immunoglobulin synthesis. To ensure that measurements represent local (intrathecal) synthesis and not IgG which has diffused from the blood, values are corrected using albumin measurements. This serves as a marker of the blood-CSF barrier function because albumin is never synthesised within the CNS. For example, the IgG index is calculated as follows:

## Slide 44
Protein Reference Unit Handbook
CSF albumin
Serum albumin
CSF IgG
Serum IgG
=
Normal individuals
Notes: Alternatively, quantitative IgG analysis may be used as a measure of intrathecal immunoglobulin synthesis. To ensure that measurements represent local (intrathecal) synthesis and not IgG which has diffused from the blood, values are corrected using albumin measurements. This serves as a marker of the blood-CSF barrier function because albumin is never synthesised within the CNS. For example, the IgG index is calculated as follows:

## Slide 45
Protein Reference Unit Handbook
CSF albumin
Serum albumin
CSF IgG
Serum IgG
=
Impaired blood brain barrier
Notes: Alternatively, quantitative IgG analysis may be used as a measure of intrathecal immunoglobulin synthesis. To ensure that measurements represent local (intrathecal) synthesis and not IgG which has diffused from the blood, values are corrected using albumin measurements. This serves as a marker of the blood-CSF barrier function because albumin is never synthesised within the CNS. For example, the IgG index is calculated as follows:

## Slide 46
Protein Reference Unit Handbook
CSF albumin
Serum albumin
CSF IgG
Serum IgG
=
Multiple sclerosis
Notes: Alternatively, quantitative IgG analysis may be used as a measure of intrathecal immunoglobulin synthesis. To ensure that measurements represent local (intrathecal) synthesis and not IgG which has diffused from the blood, values are corrected using albumin measurements. This serves as a marker of the blood-CSF barrier function because albumin is never synthesised within the CNS. For example, the IgG index is calculated as follows:

## Slide 47: Výpočet dle Reibera
Oblast 1 – normální nález;
Oblast 2 – izolovanou poruchu hematolikvorové bariéry bez lokální syntézy Ig
Oblast 3 – poruchu hematolikvorové bariéry společně s intratékální syntézou I
Oblast 4 – izolovaná intratékální syntéza Ig bez poruchy hematolikvorové bariéry;
Oblast 5 – oblast analytických chyb.

## Slide 48: Reibergram
Normal
Barrier
dysfunction
Intrathecal Ig synthesis
QAlb
QIgG

## Slide 49: Kvalitativní průkaz intratékální syntézy IgG Oligoklonální pásy
Elektroforéza v gradientu pH – rozdělení podle izoelektrického bodu jednotlivých bílkovin
Současně se analyzuje i sérum

## Slide 55: Oligoclonal bands (OCB)
B
C
Normal
OCB in CSF only:
Intrathecal IgG synthesis
Additional OCB in CSF:
Intrathecal IgG synthesis
Identical OCB in Serum and CSF:
Systemic infection
Monoclonal IgG:
Identical in Serum and CSF
MS
MS
Reiber et al. http://www.ifcc.org/ejifcc/vol15no3/150309200412.htm
Notes: Figure 1. Isoelectric focussing on agarose gels with immunoblot: The figure represents the classical types 1 – 5
(Andersson et al. 1994):
• Type 1: No bands in CSF and serum.
• Type 2: Oligoclonal IgG-bands in CSF, not in serum.
Interpretation: Intrathecal IgG-synthesis.
• Type 3: Oligoclonal bands in CSF (like type 2) and additional identical oligoclonal bands in CSF and serum
(like type 4).
Interpretation: Intrathecal IgG-synthesis
• Type 4: Identical oligoclonal bands in CSF and serum.
Interpretation: No intrathecal IgG-synthesis but systemic immune reaction.
• Type 5: Monoclonal bands in CSF and serum.
Interpretation: Systemic paraproteinaemia.
The number of OCBs have been suggested to be associated with worse disease
Mention concept of inrathecal syntehsis
I am sure you can appreciate, these gels can and are diffiuclt to interpret

## Slide 56: Tumorové markery
β₂mikroglobulin
AFP,HCG
NSE
CEA

## Slide 57: Průkaz likvorey likvorey
Likvorea – závažný stav s komunikací likvorových cest
Detekce likvoru je možná stanovením parametru
specifického pro likvor.
β2 transferin