## Slide 1: Implantologie a augmentační postupy

## Slide 2: Definice implantologie
Aplikace biokompatibilních materiálů do kosti čelistí a výroba náhrad zubů
Implantát = fixtura + abutment + suprakonstrukce

## Slide 3: Historie
Magiollo (1809) – zlaté, keramické a slonovinové implantáty​
Strock (1938) – chrom-kobalt-molybden ​
Dahl (1940) – subperiostální implantáty​
Linkow (1967) – titanové čepelkové implantáty​
Brånemark (1965-77) – titanové šroubové implantáty, oseointegrace​

## Slide 4: Kostní remodelace
Kontinuální proces
Odbourávání kosti – osteoklasty
Novotvorba kosti – osteoblasty
Reakce na mechanické zatížení, po ztrátě funkce resorpce
Vliv cévního zásobení – bundle bone vyživována z periodoncia

## Slide 6: Osseointegrace
Osteogeneze – novotvorba kosti v defektu
Osteoindukce – schopnost zahájit novotvorbu kosti
Osteokondukce – vedení tvorby kosti v požadovaném směru
  Osteointegrace – přímá vazba mezi povrchem implantátu a okolní kostí. Bez vmezeřené tkáně

## Slide 7: Osseointegrace
Kostní hojení
Primární – mezera do 0,5 mm
Osteoklasty a osteoblasty podél kapilár
Primární stabilita
Bezprostředně po zavedení implantátů
Je dána kvalitou kosti a tvarem implantátu
Sekundární stabilita
Postupně nahrazuje primární stabilitu
Je dána vrůstáním kosti do povrchu implantátu
Vlastnosti povrchu implantátu
Brånemark P. I., Zarb G. A., Albrektsson T. Introduction to osseointegration. In: Brånemark P. I., Zarb G. A., Albrektsson T, editors. Tissue - Integrated Prostheses: Osseointegration in Clinical Dentistry. Chicago: Quintessence; 1985. p. 11-76.

## Slide 8
Čas (týdny)
Kontakt s kostí (%)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
100
75
50
25
0
Primární stabilita (původní kost)

## Slide 9
Čas (týdny)
Kontakt s kostí (%)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
100
75
50
25
0
Sekundární stabilita (nová kost)

## Slide 10
Čas (týdny)
Kontakt s kostí (%)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
100
75
50
25
0
Primární stabilita (původní kost)
Sekundární stabilita (nová kost)

## Slide 11
Čas (týdny)
Kontakt s kostí (%)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
100
75
50
25
0
Primární stabilita (původní kost)
Sekundární stabilita (nová kost)

## Slide 12
Čas (týdny)
Kontakt s kostí (%)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
100
75
50
25
0
Primární stabilita (původní kost)
Sekundární stabilita (nová kost)

## Slide 13: Typy implantátů
Tissue level
  Lepší hygiena
Bone level
  Lepší estetika

## Slide 16: Indikace
Ztráta jednoho zubu
Zkrácený zubní oblouk
Mezera po více zubech
Bezzubá čelist

## Slide 17: Plánování
Přání pacienta
Případné KI
Úroveň dentální hygieny
Zhodnocení přítomných zubů
  Biologický faktor
  Sanovatelnost
  Prognoźa
Stav měkkých tkání
Estetika
  Frontální / laterální úsek
  Linie úsměvu
  Biotyp gingivy

## Slide 18: Léčebný plána
§ 31 odst. 1 písm. a) zákona č. 372/2011 sb., o zdravotních službách
  Poskytovatel je povinen zajistit, aby byl pacient srozumitelným způsobem v dostatečném rozsahu informován o svém zdravotním stavu a o navrženém individuálním léčebném postupu a všech jeho změnách
§ 45 odst. 2 písm. a) zákona č. 372/2011 sb., o zdravotních službách
  Poskytovatel je povinen informovat pacienta o ceně poskytovaných zdravotních služeb nehrazených nebo částečně hrazených z veřejného zdravotního pojištění, a to před jejich poskytnutím, a vystavit účet za uhrazené zdravotní služby,

## Slide 19: Zhodnocení přítomných zubů
Prognóza
  Implantáty 94% po 10-ti letech1)
  Primární endodoncie 94% po 8-mi letech2)
  Reendodoncie max. 84%2,3)
    Dobrá prognóza u nedoplnění a zalomeného nástroje
Periodontální postižení
  Furkace
  Ztráta attachmentu
  % ztráty kosti/věk < 0,5 => použitelný pilíř
PJETURSSON, Bjarni E., Daniel THOMA, Ronald JUNG, Marcel ZWAHLEN a ZEMBIC. 2012. A systematic review of the survival and complication rates of implant-supported fixed dental prostheses (FDPs) after a mean observation period of at least 5 years. Clinical Oral Implants Research. 23(6). DOI: 10.1111/j.1600-0501.2012.02546.x. ISSN 09057161.
IMURA, Noboru, Ericka T. PINHEIRO a Brenda P.F.A. GOMES. 2007. The Outcome of Endodontic Treatment: A Retrospective Study of 2000 Cases Performed by a Specialist. Journal of Endodontics. 33(11). DOI: 10.1016/j.joen.2007.07.018. ISSN 00992399
TORABINEJAD, Mahmoud, Robert CORR, Robert HANDYSIDES a Shahrokh SHABAHANG. 2009. Outcomes of Nonsurgical Retreatment and Endodontic Surgery: A Systematic Review. Journal of Endodontics. 35(7): 930-937. DOI: 10.1016/j.joen.2009.04.023. ISSN 00992399

## Slide 20
Muž 51 let
Difůzní parodontitis

## Slide 21
47 – karies profunda, furkační postižení F3, ztráta attachmentu 70%, devitální

## Slide 22
35 – malpozice, ztráta attachmentu 70%

## Slide 23
23 – caries sec., obliterace k.k., vitalita -, zevní resorpce
24 – kariezní destrukce, nedoplněné k.k.
25 – nedoplněné k.k., ledging k.k.

## Slide 24
14 – kariezní destrukce, viklavost II. st.
13 – karies, nedoplněný k.k., zátka k.k., viklavost I. st.
12 – nehomogenní výplň k.k., ztráta attachmentu 40%

## Slide 25
Jisté: 17, 16, 15, 26, 27, 34, 44
Pochybné: 33, 43
Ztracené: 14, 13, 12, 11, 21, 23, 24, 25, 35, 45, 47, 48

## Slide 28: Kontraindikace
Nedostatek kosti
Malhygiena
Dekompenzované choroby
Bisfosfonáty

## Slide 29: Extrakce
Atraumatická extrakce
Minimální poškození kosti – separace zubu
Hojení 2 týdny a více

## Slide 30: Chirurgická fáze I.
Vlastní zavedení implantátu
Postupná preparace štoly
  Nízké otáčky (cca 750/min)
  Dostatečné chlazení
Vytvoření závitu
Preparace pro hrdlo implantátu
Inzerce fixtury

## Slide 41: Chirurgická fáze II.
Vytvoření emergence profile
Po 8 týdnech při jednoduchých implantacích
Po 4 měsících po augmetaci
Odstranění gingivy v LA + vhojovací váleček
Lze vynechat – jednodobá technika

## Slide 47: Otisk
Otevřená nebo uzavřená metoda
Otiskovací kapny

## Slide 58: Laboratorní a protetická fáze
Použití laboratorního analogu
Cementovaná nebo šroubovaná práce

## Slide 63
Vstupní vyšetření
Klinické vyšetření
RTG
Možnosti řešení
Cenový plán
Vstupní hygiena
Instruktáž
OZK
Detailní vyšetření + ošetření
Paradontologie
Chirurgie
Ortodoncie
Endodoncie
2. hygiena
Recall
Scaling
Provizoria
Imediátní náhrady
Upřesnění plánu a ceny
1. Chirurgická fáze
Zavedení fixtur
Augmentace
2 – 6 měsíců
2. Chirurgická fáze
Obnažení fixtur
Vhojovací válečky
1 – 2 týdny
Otisky
Uzavřená metoda
Otevřená metoda
1 – 2 týdny
Předání práce

## Slide 64: Klasifikace kostních defektů
Tři stěny
Dvě stěny
Jedna stěna

## Slide 65: Typy kostních náhrad
Autograft: tkáň přenesená od stejného jedince
  Intraorální původ (brada, ramus mandibulae)
  Extraorální původ (kalva, kyčel, žebro)
Allograft: tkáň přenesená od jiného jedince stejného druhu
Xenograft: tkáň přenesená z jiného druhu
  bovinní
Alloplast: nebiologický materiál
  HA, TCP

## Slide 66: Typy membrán
Vstřebatelné
  Kolagen, perikardium
Nevstřebatelné
  Gore-tex, armované
  Nutná fixace + odstranění v druhé době
  Riziko infekce

## Slide 67: Kortikalis Oba typy Spongióza
Autologní kost
Jakýkoliv typ
Typ augmentátu podle kosti v defektu
Podle převažujícího typu kosti v defektu

## Slide 68: Podle typu defektu
Sypký, pastovitý materiál
Vstřebatelné membrány
Čtyř stěnný defekt
Kombinovaný defekt
Obtížnost
Úspěšnost
Sypký, pastovitý materiál
Nevstřebatelné membrány
Kostní bločky
Kombinace materiálů
Vmezeřené bloky
Distrakce

## Slide 69: Bone spliting
Rozšíření alveolu pomocí speciálních nástrojů
Distální úsek mandibuly

## Slide 70: Sinuslift
Získání výšky alveolu v maxile
Jednodobý nebo dvoudobý postup

## Slide 84: Bone block
Přenos kostního bločku
Odběrové místo
Fixace šroubkem nebo dlažkou

## Slide 85: Socket preservation
Ochrana alveolu po extrakci
Kolagenové kuželky

## Slide 86: Komplikace
Nevhojení implantátu
Vhojení ve špatné pozici
Poškození okolních struktur
Sinusitis
Periimplantitida

## Slide 87: Péče o pacienta
Většinou LA
Možná i analgosedace
  V režiji anesteziologa
  Dohled nad pacientem (pokousání, pád)
  Poučení doprovodu