## Slide 1: Implantologie
MUDr. Vojtěch Peřina, Ph.D.
Masarykova univerzita Lékařská fakulta Klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie

## Slide 2: Osseointegrace
Osteogeneze – novotvorba kosti v defektu
Osteoindukce – schopnost zahájit novotvorbu kosti
Osteokondukce – vedení tvorby kosti v požadovaném směru
  Osteointegrace – přímá vazba mezi povrchem implantátu a okolní kostí. Bez přítomnosti vmezeřené tkáně

## Slide 3: Osseointegrace
Primární stabilita
Bezprostředně po zavedení implantátů
Je dána kvalitou kosti a tvarem implantátu
Sekundární stabilita
Postupně nahrazuje primární stabilitu
Je dána vrůstáním kosti do povrchu implantátu
Vlastnosti povrchu implantátu

## Slide 4
Čas (týdny)
Kontakt s kostí (%)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
100
75
50
25
0
Primární stabilita (původní kost)
Sekundární stabilita (nová kost)

## Slide 5: Druhy materiálů
Biotolerantní
Vhojují se vmezeřenou tkání
Bez akutní reakce organizmu, možné dlouhodobé důsledky (metalóza)
Slitiny drahých kovů
Bioinertní
Osseointegrace
Zcela nereaktivní
Ti + slitiny, keramické materiály
Bioaktivní
Chemická vazba s okolím
Osteokundukce
Hydroxyapatit, trikacliumfosfát

## Slide 6: Typy implantátů
Šroubové
Čepelkové
Válcové
Bikortikální
Zygomatické

## Slide 7: Typy implantátů
Tissue level
  Lepší hygiena
Bone level
  Lepší estetika

## Slide 10: Povrchová úprava
Leštěné
Drsné
  Pískování
  Mechanické opracování
  Leptání
  Plasma
  SLA – sandblasted, large grid, acid etched
  200 μm
Povlakované
  hydroxyapatit

## Slide 11: Kontraindikace
Celkové
  Dekompenzovaná onemocnění
  Imunosuprese
  Autoimunita
  Silní kuřáci
  Bisfosfonáty
Lokální
  Nedostatečná kvalita a kvantita kosti
  Patologické procesy čelistí (cysty, tumory…)
  Stav po radioterapii
  Malhygiena
  Parodontitida

## Slide 12: Indikace
Náhrada jednoho zubu
Mezera v zubní řadě
Zkrácený zubní oblouk
Bezzubá čelist

## Slide 13
Vstupní vyšetření
Klinické vyšetření
RTG
Možnosti řešení
Cenový plán
Vstupní hygiena
Instruktáž
OZK
Detailní vyšetření + ošetření
Paradontologie
Chirurgie
Ortodoncie
Endodoncie
2. hygiena
Recall
Scaling
Provizoria
Imediátní náhrady
Upřesnění plánu a ceny
1. Chirurgická fáze
Zavedení fixtur
Augmentace
2 – 6 měsíců
2. Chirurgická fáze
Obnažení fixtur
Vhojovací válečky
1 – 2 týdny
Otisky
Uzavřená metoda
Otevřená metoda
1 – 2 týdny
Předání práce

## Slide 14: Plán ošetření
Klinické vyšetření + RTG (OPG, 3D)
Protetické řešení – fixní x snímatelné řešení
Kvalita a kvantita kosti
Biologický faktor ostatních zubů – kombinované řešení?
Očekávání a spolupráce pacienta
Finanční otázka
  Preparace + endodoncie okolních pilířů
  Chybějící velký řezák (+1)
Konvenční protetika | Implantologie
Preparace + endo 21+23 | Implantát
5 x 3 500 = 17 500 + 4 000 = 21 500 Kč | 20 000 Kč

## Slide 15: Plán ošetření
Cílem není implantát, ale protetická rehabilitace
Vždy je více řešení
Informovaný pacient = méně komplikací
Počet implantátů
  1 implantát = 1 až 1,5 zubu
  2 implantáty = 2 až 3 zuby
  3 implantáty = 3 až 5 zubů
  Kompletní fixní náhrada = 6 (4) implantátů
  Hybridní práce = 2 až 4 implantáty

## Slide 16: Implantace okamžitě po extrakci
Výhody
Jeden výkon
Zkrácená doba terapie
Případný defekt je dvou nebo tří stěnný
Nevýhody
Tvar alveolu znesnadňuje korektní zavedení implantátu
Nejistá primární stabilita
Obtížný uzávěr měkkými tkáněmi
Nelze přesně předvídat výsledek

## Slide 17: Implantace po zhojení měkkých tkání
Výhody
Relativně krátké trvání terapie
Větší objem měkkých tkání usnadňuje uzávěr rány
Lepší estetika
Případný defekt je dvou nebo tří stěnný
Jednoduší augmentace
Vyhojení periapikální patologie
Nevýhody
Dva výkony
Nejistá primární stabilita

## Slide 18: Implantace po částečném kostním zhojení
Výhody
Dobrá primární stabilita
Větší objem měkkých tkání usnadňuje uzávěr rány
Lepší estetika
Případný defekt je dvou nebo tří stěnný
Jednoduší augmentace
Vyhojení periapikální patologie
Nevýhody
Dva výkony
Delší doba terapie
Počínající resorpce

## Slide 19: Implantace po kompletním zhojení
Výhody
Dobrá primární stabilita
Větší objem měkkých tkání usnadňuje uzávěr rány
Lepší estetika
Vyhojení periapikální patologie
Nevýhody
Dva výkony
Delší doba terapie
Pokročilá resorpce

## Slide 20: Plán ošetření
Estetická zóna
  Odložená implantace
  Bone level implantáty
  Uzavřené hojení
Laterální úsek
  Časná implantace
  Tissue level implantáty
  Otevřené nebo uzavřené hojení
Hybridní náhrady
  Tissue level implantáty
  Otevřené hojení

## Slide 21
Muž 51 let
Difůzní parodontitis

## Slide 22
47 – karies profunda, furkační postižení F3, ztráta attachmentu 70%, devitální

## Slide 23
35 – malpozice, ztráta attachmentu 70%

## Slide 24
23 – caries sec., obliterace k.k., vitalita -, zevní resorpce
24 – kariezní destrukce, nedoplněné k.k.
25 – nedoplněné k.k., ledging k.k.

## Slide 25
14 – kariezní destrukce, viklavost II. st.
13 – karies, nedoplněný k.k., zátka k.k., viklavost I. st.
12 – nehomogenní výplň k.k., ztráta attachmentu 40%

## Slide 26
Jisté: 17, 16, 15, 26, 27, 34, 44
Pochybné: 33, 43
Ztracené: 14, 13, 12, 11, 21, 23, 24, 25, 35, 45, 47, 48

## Slide 39: Chirurgická fáze
Implantace do zhojené kosti – 6 měsíců po extrakci, problém resorpce bukální lamely (bundle bone)
Dobrá 3-D pozice implantátu – ev. augmentace
Mezera mezi implantáty min. 2 - 3 mm
Mezera implantát – zub min. 1,5 – 2 mm
Krček implantátu 1 – 2 mm pod CSJ
Rekonstrukce měkkých tkání – růžová estetika

## Slide 44: Augmentační techniky
Jde o doplnění kostní hmoty před nebo v průběhu implantace dentálního implantátu
Poúrazové stavy
Stavy po resekci nádoru, odstranění cystických ložisek
Pozánětlivé resorpce
Atrofie v souvislosti s věkem
Anatomické podmínky (sinus maxillaris, canalis mandibularis)

## Slide 45: Klasifikace defektů
Tři stěny
Dvě stěny
Jedna stěna

## Slide 46: Typy kostních náhrad
Autograft: tkáň přenesená od stejného jedince
  Intraorální původ (brada, ramus mandibulae)
  Extraorální původ (kalva, kyčel, žebro)
Allograft: tkáň přenesená od jiného jedince stejného druhu
Xenograft: tkáň přenesená z jiného druhu
  bovinní
Alloplast: nebiologický materiál
  HA, TCP

## Slide 47: Typy membrán
Vstřebatelné
  Kolagen, perikardium
Nevstřebatelné
  Gore-tex, armované
  Nutná fixace + odstranění v druhé době
  Riziko infekce

## Slide 48: Kortikalis Oba typy Spongióza
Autologní kost
Jakýkoliv typ
Typ augmentátu podle kosti v defektu
Podle převažujícího typu kosti v defektu

## Slide 49: Podle typu defektu
Sypký, pastovitý materiál
Vstřebatelné membrány
Čtyř stěnný defekt
Kombinovaný defekt
Obtížnost
Úspěšnost
Sypký, pastovitý materiál
Nevstřebatelné membrány
Kostní bločky
Kombinace materiálů
Vmezeřené bloky
Distrakce

## Slide 55: Sinus lift
Transkrestální
  Okamžitá implantace
  Výška kosti min. 5 mm
Laterální přístup
  Okamžitá implantace (kost  5 mm)
  Dvoudobý přístup (kost  5 mm)

## Slide 63: Přenos kostních bloků
Preferován kortikospongiózní bloček
Resorpce min o 1/3
Nutná rigidní fixace
Šetření periostu

## Slide 65: Distrakce
Novotvorba kosti
Technicky obtížné
Nutné dodržet správný vektor
Lze nahradit ortodonticky

## Slide 66: Socket preservation
Ochrana alveolu po extrakci
Kolagení houba + hermetická sutura
Punch graft

## Slide 67
Intraorální bloček

## Slide 75
Kyčel

## Slide 88: Komplikace
Primární selhaní
  Špatná indikace
  Chirurgická chyba
Poškození okolních struktur
  Sinus maxilaria
  N. alveolaris inferior
  Okolní zuby
Sekundární selhání
  Uvolnění suprastruktury
  Přetížení implantátu