# Otázky pro zkoušku z Preklinického zubního lékařství

Ortopedické zubní lékařství

- Rozdělení defektů chrupu. Rozdělení  zubních náhrad, způsob jejich zhotovení

- Preparační nástroje pro stomatologickou protetiku. Brousky, disky, vrtáčky. Zásady použití. Násadce a kolénka.

- Otiskovací nástroje a pomůcky

- Nástroje a pomůcky ke zhotovení modelu – nástroje modelovací, ostatní nástroje a pomůcky

- Protetické materiály – rozdělení

- Otiskovací materiály termoplastické a jejich zpracování.

- Alginátové otiskovací hmoty, technologie zpracování, způsob použití, indikace.

- Otiskovací elastomery. Formy, způsoby použití, indikace

- Zinkoxideugenolové otiskovací hmoty. Agarové otiskovací hmoty.

- Sádra jako otiskovací a modelový materiál

- Modelové hmoty

- Formovací hmoty pro slitiny dentálních drahých kovů a vysokotavitelné slitiny obecných kovů.

- Stomatologické vosky. Brusné a leštící prostředky

- Dentální drahé kovy a jejich slitiny. Náhradní slitiny

- Laboratorní zpracování kovových slitin.

- Metylmetakrylátové pryskyřice, druhy a způsoby zpracování

- Keramické hmoty. Umělé zuby.

- Preparace zubů bezschůdková, na zaoblený a ostrý schůdek. Preparace na kořenovou inlay. Postup a použité nástroje

- Otiskovací techniky preparovaného zubu

- Otiskovací technika na částečnou náhradu

- Otiskovací technika na celkovou náhradu

- Pracovní postup zhotovení částečné snímatelné náhrady

- Pracovní postup zhotovení celkové snímatelné náhrady

- Pracovní postup zhotovení žaketové korunky pryskyřičné a keramické

- Pracovní postup zhotovení celoplášťové kovové korunky, fasetované korunky

- Zhotovení fixního můstku

- Částečné snímatelné protézy s kovovou konstrukcí, jejich části, spony, zásuvné spoje, kotevní třmeny, hybridní protézy

- Názvosloví zubních a mezičelistních anomálií. Klasifikace podle Anglea

- Základy ortodontické terapie. Prevence ortodontických anomálií. Terapie fixními a snímacími aparáty

- Artikulační přístroje a přístroje k analýze modelů

- Přístroje ke zpracování metylmetakrylátové pryskyřice

- Přístroje ke zpracování kovů

- Vysokotavitelné slitiny obecných kovů, střednětavitelné, nízkotavitelné slitiny

- Laboratorní zpracování kovových slitin