## Slide 1: Radiologická fyzika
Vytváření obrazu při MRI a CT
18. listopadu 2013

## Slide 2: Jak získat obraz při MRI?
Celý studovaný objem přispívá k detekovanému signálu NMR. Vytvoření obrazu vyžaduje splnění dvou základních podmínek:
Najít způsob, jak získat informaci jen z dané malé oblasti. Je potřeba kromě základního homogenního pole ještě přidat gradientní pole, která modifikují lokální hodnoty Larmorovy frekvence.
Najít způsob, jak vytvářet kontrast. Radiofrekvenční pole nebude působit stále, ale jen v určitých sekvencích pulsů.

## Slide 3: Magnetické pole při MRI
Tři základní typy polí:
Statické homogenní magnetické pole podél osy z
Radiofrekvenční pole ve směru osy y
Lineární gradientní pole ve směru osy z
Larmorova frekvence

## Slide 4: Překlopení magnetizace pulsem rf pole
x
z
y
rf pole
homogenní pole
90o puls
x
z
y
rf pole
homogenní pole
180o puls

## Slide 5: Magnetizace v rovině x – y
x
z
y
homogenní pole
S
Proměnný magnetický
tok vyvolá v detekční cívce proměnné napětí – signál NMR

## Slide 6: Lokální nehomogenity statického pole
x
z
y
Lokální nehomogenity magnetického pole způsobují, že se precese děje s mírně odlišnou frekvencí.

## Slide 7: Volný rozpad indukce (FID)
90o rf puls
t
Free induction decay – volný rozpad indukce je způsoben jednak interakcí spinů blízkých jader, jednak nehomogenitami pole (jak chemickým posuvem, tak nedokonalostí magnetu). Časová konstanta je T2*. Prvnímu jevu odpovídá časová konstanta T2 a je nevratný. Vliv druhého jevu, který je vlivem statických polí, je možno metodou spinového echa potlačit.

## Slide 8: Spinové echo
90o rf puls
180o rf puls
t
Po uplynutí doby TE/2 od aplikace 90o pulsu je aplikován 180o puls. Ten překlopí vektory momentů jednotlivých jader v rovině x – y a tedy ty vektory, které se v rotaci předbíhaly, jsou teď zpožděny a naopak. Po čase TE/2 od aplikace 180o pulsu se dostanou vektory opět do stejné fáze (tedy jen vrácena je jen ta část, způsobená statickými poli).

## Slide 9: Spinové echo: T2 – kontrast
šedá hmota
t
mozkomíšní
tekutina
t
zobrazen interval
150 milisekund

## Slide 10: T2 – kontrast
šedá
bílá
TE [ms]
Signál NMR

## Slide 11: Spinové echo: T1 – kontrast
šedá hmota
t
mozkomíšní
tekutina
t
zobrazen interval
150 milisekund

## Slide 12: T1 – kontrast
1 2 3
TR [s]
Signál NMR
šedá hmota
bílá hmota
mozkomíšní tekutina

## Slide 13: Opakování sekvence s periodou TR
TE
TE
TR
TR
Šedá hmota
Mozkomíšní
tekutina
„T1 vážení“
„T2 vážení“

## Slide 14: Prostorové kódování
Během 90o pulsu je vybuzeno gradientní pole ve směru osy z a frekvenční pásmo (ω – Δω, ω + Δω) rf pole je voleno tak, aby byla v resonanci jádra ve vrstvě (z – Δz, z + Δz)
Po skončení pulsu rf pole je vypnuto gradientní pole ve směru osy z a vektor magnetizace v dané vrstvě rotuje v rovině x – y , přidají se po jistou dobu tx a ty gradientní pole ve směrech příslušných os, takže po vypnutí těchto polí je rotace fázově zpožděna o

## Slide 15: Gradientní cívky
Cívka x
Cívka z
Cívka y
Budicí a detekční cívky rf pole
Pacient?
Geometrie cívek pro buzení gradientních polí

## Slide 16: Nejprostší zobrazení (spinová hustota)
Cívka detekuje signál z vrstvy Σ = (z – Δz, z + Δz)
S označením
můžeme psát (je to dvourozměrná Fourierova transformace)
Postupně (změnami Gxtx a Gyty) získáme měřením funkci S(kx, ky) v dostatečně husté množině bodů {kx, ky}, abychom mohli numericky spočítat spinovou hustotu jako inversní Fourierovu transformaci

## Slide 17: Fourierovy složky I

## Slide 18: Fourierovy složky II

## Slide 19: Signál při MRI přichází z celého objemu
detektor rf vln
zdroj rf vln

## Slide 20: Signál při CT z úzkého válce
zdroj rtg nebo γ záření
detektor rtg nebo γ záření

## Slide 21: Cormack a Hounsfield
Allan Cormack (*1924): vytvořil matematickou teorii tomografie
Sir Godfrey Hounsfield (*1919):
patentoval a realizoval první počítačový tomograf
1979 Nobelova cena za medicinu

## Slide 22: Voxel
Analogicky k pojmu „pixel“ v rovině se vytváří elementární buňka objemu – „voxel“.

## Slide 23: Absorpce jako signál
Z jednoho měření podél paprsku nelze identifikovat voxely s odlišnou absorpcí. Existuje řada variací, které vycházejí z toho, že se nejprve vytvoří plošné řezy – vrstvy (to je společné s MRI), ve kterých se rastruje – pohybuje zdrojem nebo zdrojem i detektorem.

## Slide 24: Současný trend – paralelní detekce

## Slide 25: Klasický tomograf
rtg záření
translace
rotace

## Slide 26: Měření v klasickém tomografu
x
y
t
θ
f(x,y)
F(θ,t)
t2
t1
F(θ,t1)
F(θ,t2)
τ

## Slide 27: Radonova transformace
V případě absorpce rtg záření máme
Existuje inversní transformace
Obdoba MRI – tam byla inversní Fourierova transformace. Úlohu máme v principu vyřešenu – ale pak je ještě mnoho práce s numerickým řešením a např. s potlačením vlivu šumu.

## Slide 28: Kontrast při zobrazení
Absorpční schopnosti každého voxelu charakterizujeme tzv. CT číslem. Je definováno vztažením absorpčního koeficientu příslušného voxelu k absorpčnímu koeficientu vody
Air
Blood
Bone
Fat
Kidney
Liver
Lung
Tumour
Water
Vzduch
Krev
Kosti
Tuk
Ledviny
Játra
Plíce
Nádor
Voda

## Slide 29: Optimalizace kontrastu
CT břicha s optimalizací pro zobrazení jater.