## Slide 1: Bariérová opatření v IP
Kolářová Marie
mkolar@med.muni.cz
podzim 2014

## Slide 2
PROCES ŠÍŘENÍ NÁKAZY
Protiepidemická opatření
ZDROJ
NÁKAZY
PŘENOS
VNÍMAVÝ
JEDINEC
Včasné rozpoznání a diagnóza nemoci
Izolace v nemocnici
Izolace v domácím prostředí
Léčení

## Slide 3
PROCES ŠÍŘENÍ NÁKAZY
Protiepidemická opatření
ZDROJ
NÁKAZY
PŘENOS
VNÍMAVÝ
JEDINEC
Zdravý životní styl - otužování, sport, pohyb, výživa, dostatek spánku ,
Imunizace aktivní
Imunizace pasivní

## Slide 4
PROCES ŠÍŘENÍ NÁKAZY
Protiepidemická opatření
ZDROJ
NÁKAZY
PŘENOS
VNÍMAVÝ
JEDINEC
MYTÍ , (DEZINFEKCE) RUKOU,
Praní prádla, větrání, úklid na vlhko, malování
Kvalitní pitná voda, tepelná úprava stravy,
Likvidace odpadů, …….
Dezinfekce, sterilizace

## Slide 5
PACIENT
ČISTÁ
STRANA
NEČISTÁ STRANA
PRANÍ,
MYTÍ NÁDOBÍ,
DEZINFEKCE,
STERILIZACE
ODPAD
A) JEDNORÁZOVÉ POMŮCKY
B) Pomůcky pro opakované použití

## Slide 6: Zásady protiepidemického režimu
Cílem nastavení preventivních protiepidemických režimů v péči o pacienta je eliminovat nejméně jeden ze tří článku epidemického procesu (= zdroj nákazy, přenos původce, vnímavý jedinec) a tak přerušit proces šíření infekcí v nemocničních podmínkách tj:
1. Identifikovat zdroje nákazy mezi pacienty i zdravotníky ( i potenciální) a
eliminovat je nastavením bariéry:
izolací zdroje nákazy různé intenzity (* na infekčním odd. ,* na samostatném pokoji),
léčením zdroje nákazy apod
2. Zvážit možné způsoby přenosu původců od okamžiku příjmu pacienta a
potom během konkrétních diagnosticko-terapeuticko-ošetřovatelských
procesů a nastavit konkrétní preventivní bariéru, která případný přenos
zablokuje.
3. Ovlivnit pozitivně vnímavost pacientů je málo realizovatelné naopak v důsledku
základního onemocnění, v souvislosti s celou řadou úkonů (vč. vzniku
nefyziologických vstupů), operačních zákroků a terapie (imunosupresiva či léky s
imunodepresivními vedlejšími účinky),

## Slide 7
Bariérová ošetřovatelská péče
je systém pracovních a organizačních opatření a používání postupů, které mají zabránit přenosu mikroorganizmů :
Cílem je ochránit vysoce vnímavé pacienty a zabránit vzniku nemocničních profesionálních infekcí
pacient
pacient
pacient
pacient
zdravotník
zdravotník

## Slide 8
Stavebně-
techn.
předpoklady
Mikroklimatické
podmínky
Lůžko,
Lůžkoviny,
prádlo
Strava,
voda
Hygienické
zázemí
pro pacienta
Úklid,
transport
Specifické
vstupy
– zdravotnické prostředky
Emise
Odpadní
vody
Chemické
odpady
Radioaktivní
odpady
Komunální
odpady
Infekční
odpady
vč. ostrých
Nemocniční péče
Osoby,
pacienti,, personál, studenti, návštěvy
V7STUPY
VSTUPY

## Slide 9: Základní bariérová opatření:
a) mytí rukou b) používání rukavic c) ústní roušky, ochrana očí, obličejové štíty d) pláště a ochranné oděvy e) péče o zdravotnické prostředky f) monitoring mikroklimatických podmínek g) prádlo h) ochrana zaměstnanců i) izolace pacienta na samostatném pokoji
Nedodržení předepsaných bariérových preventivních opatření je třeba chápat jako oslabení
Bariérový systém je třeba chápat jako jeden celek a také jej jako celek realizací všech jeho částí dodržovat!

## Slide 11
Bariérová ošetřovatelská péče o pacienty s polyrezistentními kmeny:
Izolace pacienta - samost. pokoj, přednostně klimatizovaný
Označení pokoje
Před vstupem do pokoje „hygienický filtr“:
Vyčlenění ošetřujícího personálu (min. počet)
Informovat dispečerku a pracovnici Olman
Informovat a poučit návštěvy
Vždy dezinfekce rukou !
NLZP + lékaři při předpokládané práci s pacientem:
OOPP – 1.plášť, 2.krytí vlasů, 3.ústenka, 4.rukavice
Návštěvy:
návleky, plášť. Nevnášet osobní věci dovnitř !

## Slide 12
Bariérová ošetřovatelská péče o pacienty s polyrezistentními kmeny:
Čistá strana- směrem k užití u pacienta:
Pomůcky přednostně jednorázové - jinak individualizovat
Prádlo, léky
Vše k použití zůstává na pokoji po celou dobu pobytu pacienta !
Doplňovat zásoby po spotřebování
Dokumentace a psací potřeby na pokoji
Jídlo
…..
……

## Slide 13
Bariérová ošetřovatelská péče o pacienty s polyrezistentními kmeny:
Nečistá strana- po použití směrem od pacienta:
Separace odpadů (komunální, infekční, ostré), denně odstraňovat .
Prádlo – netřídit, nepočítat, neoznačovat jako infekční.
Odstranit v uzavřeném igelitovém pytli včetně použitých OOPP a odložených přímo na pokoji.
Úklid a) povrchy – vyčleněné nádoby a textilie, běžné dezinfekční prostředky a frekvence
b) Olman - pokoj jako poslední v pořadí. Použitý mop odložit do PE pytle a vylít použitý dezinf. Roztok.
Jídlo
…..
……

## Slide 14
Bariérová ošetřovatelská péče o pacienty s polyrezistentními kmeny:
Při odnášení pomůcek, přístrojů, dokumentace apod. vždy provést povrchovou dezinfekci.
Při kontaminaci prostor, ploch nebo předmětů biologickým materiálem (krev, zvratky, stolice apod.) provede SZP nebo PZP okamžitou dekontaminaci potřísněného místa překrytím mulem nebo papírovou vatou namočenou v dezinfekčním roztoku s virucidním účinkem nebo zasypáním absorpčními granulemi.
Po uplynutí výrobcem stanovené expoziční doby provede SZP, PZP očistu buničitou vatou.
Dokončení a konečný úklid zajistí pracovnice úklidové firmy.

## Slide 15
Bariérová ošetřovatelská péče o pacienty s polyrezistentními kmeny:
Při odchodu z pokoje „hygienický filtr“:
Odložit OOPP na pokoji.
Vyčleněný personál ponechá plášť pověšený na pokoji; ostatní odkládá do infekčního odpadu.
Vždy dezinfekce rukou !

## Slide 16: STERILIZACE je proces, který vede k usmrcování všech mikroorganizmů schopných rozmnožování včetně spór, k nezvratné inaktivaci virů a usmrcení zdravotně nebezpečných červů a jejich vajíček.
Nedílnou součástí sterilizace jsou:
předsterilizační příprava předmětů,
kontrola sterilizačního procesu a sterilizovaného materiálu,
monitorování a záznam nastavených parametrů ukazovacími a registračními přístroji zabudovanými ve sterilizátoru a
kontrola účinnosti sterilizace nebiologickými a biologickými indikátory.
Každý sterilizační cyklus se dokumentuje.

## Slide 17: Způsoby sterilizace
A. Fyzikální sterilizace
A.1. Sterilizace vlhkým teplem (sytou vodní párou) v parních přístrojích je vhodná především pro předměty z kovu, skla, porcelánu, keramiky, textilu, gumy, plastů a dalších materiálů odolných k těmto parametrům sterilizace.
A.2. Sterilizace proudícím horkým vzduchem - je určena pro předměty z kovu, skla, porcelánu, keramiky a kameniny. Horkovzdušná sterilizace se provádí v přístrojích s nucenou cirkulací vzduchu .
A.3. Sterilizace plazmou - využívá plazmy vznikající ve vysokofrekvenčním elektromagnetickém poli, které ve vysokém vakuu působí na páry peroxidu vodíku nebo jiné chemické látky.
A. 4. Sterilizace radiační - účinek vyvolává gama záření v dávce 25 kGy. Používá se při průmyslové výrobě sterilního jednorázového materiálu, případně ke sterilizaci exspirovaného zdravotnického materiálu. Postupuje se podle ČSN EN 552.

## Slide 18: Způsoby sterilizace
B. Chemická sterilizace - je určena pro materiál, který nelze sterilizovat fyzikálními způsoby. Sterilizačním médiem jsou plyny předepsaného složení a koncentrace.
B.1. Sterilizace formaldehydem - je založena na působení plynné směsi formaldehydu s vodní párou při teplotě 60 až 80 oC v podtlaku při parametrech stanovených výrobcem
(ČSN EN 14 180).
B.2. Sterilizace ethylenoxidem - je založena na působení ethylenoxidu v podtlaku nebo přetlaku při teplotě 37 až 55 oC při parametrech stanovených výrobcem. Postupuje se podle ČSN EN 550.

## Slide 19: Sterilizační obaly
Obaly slouží k ochraně vysterilizovaných předmětů před sekundární kontaminací až do jejich použití: * Jednorázové obaly - papírové, - polyamidové a - kombinované papír - fólie * Pevné, opakovaně používané sterilizační obaly jsou kazety a kontejnery. Na každý pevný sterilizační obal je nutno umístit procesový test. Skladování a transport vysterilizovaného materiálu Obaly s vysterilizovaným materiálem se převáží v uzavřených přepravkách či skříních, aby byly chráněny před poškozením a znečištěním.

## Slide 20: Exspirace sterilního materiálu

## Slide 21: Kontrola sterilizace
Kontrola sterilizace zahrnuje:
monitorování sterilizačního cyklu,
kontrolu účinnosti sterilizačních přístrojů a
kontrolu sterility vysterilizovaného materiálu.

## Slide 22: Vyšší stupeň dezinfekce (VSD). Postup zaručuje usmrcení baktérií, virů, mikroskopických hub a některých bakteriálních spór, nezaručují však usmrcení ostatních mikroorganizmů (např. vysoce rezistentních spór).
Vyšší stupeň dezinfekce je určen především pro zdravotnické prostředky, které nemohou být dostupnými metodami sterilizovány. Před vyšším stupněm dezinfekce se předměty očistí (strojně nebo ručně) a osuší. Pokud jsou kontaminovány biologickým materiálem, zařadí se před etapu čištění dezinfekce přípravkem s virucidním účinkem. Do roztoků určených k vyššímu stupni dezinfekce se ponoří suché předměty tak, aby byly naplněny všechny duté části. Po vyšším stupni dezinfekce je nutný oplach předmětů sterilní vodou k odstranění reziduí dezinfekčních prostředků.
Dezinfekční roztoky se musí ukládat do uzavřených nádob.

## Slide 23: Dvoustupňová dezinfekce (DD)
První stupeň je dezinfekce přístroje ihned po použití přípravkem s virucidním účinkem,
pak následuje mechanická očista a
poté se provádí druhý stupeň dezinfekce.
Závěrečný oplach se provádí upravenou vodou.
O dezinfekčních přípravcích se vede zápis v deníku s datem přípravy pracovního roztoku, koncentrací a expozici.

## Slide 24: DEZINFEKCE - je soubor opatření ke zneškodňování mikroorganizmů pomocí fyzikálních, chemických nebo kombinovaných postupů, které mají přerušit cestu nákazy od zdroje ke vnímavé fyzické osobě.
Způsoby dezinfekce: Fyzikální dezinfekce:
a) Var za atmosférického tlaku po dobu nejméně 30 minut
b) Var v přetlakových nádobách po dobu nejméně 20 minut
c) Dezinfekce v přístrojích při teplotě vyšší než 90 oC a vyšší po dobu 10 min
d) Ultrafialové záření o vlnové délce 253,7 nm - 264 nm
e) Filtrace, žíhání, spalování.

## Slide 25: DEZINFEKCE Chemická dezinfekce:
Při použití chemických přípravků se postupuje podle návodu výrobce (pracovní koncentrace, doba expozice).
Účinky baktericidní, virucidní (x obalené, neobalené viry), fungicidní, tuberkulocidní.
Při kontaminaci biologickým materiálem je nutný virucidní účinek = chemické báze nebo kombinace :
1. Alkoholy (60-80%) – k dezinfekci suchých rukou, sušení nástrojů
+ rychlá dezinfekce (30 sec); - hořlavina, příp. výbušná směs po odpaření
2. Přípravky na bázi chlóru – na plochy, předměty i na pokožku lze
+ dobrá účinnost); - zápach, koroduje kovové materiály použít
3. Přípravky na bázi jódu – dezinfekce pokožky před vpichem, předoperačně na
+ dobrá účinnost); - zabarvuje, alergie pokožku
4. Peroxosloučeniny - na plochy, předměty i na pokožku
+ dobrá účinnost v nízkých % - nestabilní v nízkých %, složité skladování, koroduje kovy
5. Aldehydy - pouze na neživé plochy, předměty ne na pokožku !!!!
+ dobrá účinnost - kancerogenní, mutagenní

## Slide 26: Kontrola dezinfekce
Používají se metody:
a) chemické
kvalitativní a kvantitativní ke stanovení aktivních látek a jejich obsahu v dezinfekčních roztocích,
b) mikrobiologické
ke zjištění účinnosti dezinfekčních roztoků
nebo mikrobiální kontaminace vydezinfikovaných povrchů (stěry, otisky, oplachy aj.).