## Slide 1: LIS/NIS; elektronická žádanka

## Slide 2: Tok dat – základní cesta
Nemocniční informační systém (požadavky od kliniků ) - laboratorní informační systém (laboratoře)
LIS připojen k analyzátorům
Výsledky se automaticky přenášejí z analyzátorů do LIS
Po validaci přenos výsledků do NIS k lékaři

## Slide 3: Laboratorní informační systém (LIS)
Původně:
software - nahradil ruční zadávání požadavků na lab. vyš.
zapisování výsledků a jejich odesílání k objednateli
Nyní:
komplexní zpracování dat v laboratoři
od příjmu požadavku po zpracování - kontrola a vydání
vyúčtování provedené práce
tiskové sestavy, statistika a nadstavbové programy pro další zpracování uložených dat
údaje mohou přicházet z nejrůznějších zdrojů - ručně zadané nebo elektronicky od jiných PS či analyzátorů
výsledky trvale uloženy v systému

## Slide 4: Základní charakteristiky LIS :
Žádanka – údaje o pacientovi: jméno, rodné číslo, diagnóza, pojišťovna, požadované metody k vyšetření
Definice metod – název, jednotky, počet desetinných míst, referenční hodnoty, číslo NČLP, kód pojišťovny, kontrolní materiály…
Kontrolní modul – automatický přenos výsledků IKK a jejich hodnocení
Validace výsledků – různé úrovně – laborantka, lékař
Archivace výsledků
Nástroje k výpočtům a statistice
Generace dat pro pojišťovnu
Komunikace pomocí datových standardů

## Slide 5: Další možnosti:
Generace jedinečných čárových kódů
Obousměrná komunikace s externím systémem
Skladové hospodářství (PCS LIS)
Jednotlivé LIS se velice liší finanční náročností –
pořizovací náklady, údržba, cena napojení
jednotlivých analyzátorů

## Slide 6: Významné charakteristiky moderních LIS
kompletnost ( pro všechny typy klinických laboratoří)
vhodnost pro řetězce laboratoří, podpora detašovaných pracovišť
přizpůsobitelnost provozním podmínkám př. automatizaci
dokonalé sledování nákladů
údržba a upgrade přes web
podpora akreditace
databázová nezávislost
části nastavitelné uživatelem
grafická prezentace výsledků
prohlížení výsledků přes web na základě nastavených práv
možnost generování elektronické žádanky

## Slide 7: Výčet firem nabízejících LIS v ČR (stav v roce 2006 - listopad):

## Slide 8
V praxi dosud vždy jen s NIS PCS*Care, ale lze též s
jiným NIS.
3
3
PCS*LIS
PCS Systems
spol.s r.o.
3
Ověřená komunikace s: HiComp, ICZ, Medicalc, SMS,
Stapro (MEDEA), Stapro (AKORD) S IZIP komunikuje.
2, 3
1, 2, 3
INFOLAB
MP Program
69
V praxi dosud vždy jen s NIS Grey Fox firmy Medicon, ale lze též s jiným NIS.
2, 3
2, 3
LIS Grey
Fox
MEDICON
a.s.
3
DS4 v
2007
Ověřená komunikace s: ICZ (AMIS), HiComp, Stapro
(MEDEA), Stapro (AKORD) S IZIP komunikuje.
3
3
LIRS
LIRS s.r.o.
70
Dodává se jako součást NIS AMIS*H; komunikace LIS
a NIS AMIS*H není řešena cestou DS.
Dále viz firma TIS Brno - níže.
řešeno mimo DS
1, 2
LIS
AMIS*H a
LIS-TIS
ICZ a.s.
21
DS4 v
2007
Dodává se jako součást NIS HiComp. S IZIP komunikuje.
2, 3
2, 3
LIS HiComp
HiComp a.s.
6
chystá se 3
1, 2, 3
BIOLAB
DYNATECH
7
DS4 v
2007
WS v
2007
pro mikrobiologii a hygienu
(postupně rozšiřován o další
typy)
Ověřená komunikace
s: Stapro (MEDEA)
Komunikace s IZIP v
přípravě.
chystá se 3
1, 3
Envis
LIMS.Net
DS Soft
Olomouc,
spol s r.o.
14
WS v
2006
3
3
CSC
Laborant
C.S.C. s.r.o.
3
pro mikrobiologii
Ověřená komunikace s: Stapro (MEDEA)
dosud nebylo
požadováno
1, 2
AMIS,WinA
MIS
CNS a.s.
30
kdy
bude
DS4?
WS?
poznámky
ověřená komunikace
s NIS uvedených
firem
příjem objednávek
s využitím DS
verze
vydávání výsledků
s využitím DS
verze
Označení
LIS
firma
Počet
Instalací
v ČR

## Slide 9
DS4 v 2007 WS v 2007
Ve spolupráci s firmou ICZ a.s. (pro AMIS*H, vývoj alternativního upgrade - TIS). Viz též ICZ a.s. - výše.
3
LIS-TIS
TIS-Brno
DS4 do 2008
Ověřená komunikace s: Medicalc, SMS, Stapro S IZIP komunikuje.
3
3
LIS Steiner
STEINER
23
DS4 v 2007 WS v 2007
Ověřená komunikace s: ICZ, LOGIS, MEDICALC, MEDICON aj. S IZIP komunikuje. Poznámky: - v 2005 došlo ke sloučení s firmou AKORD (LIS AKORD PRO) - původní LISNET Stapro patří k nejrozšířenějšímu LIS - info zde (doc, 51kB) - novým produktem firmy Stapro je OpenLIMS
2, 3
1, 2, 3
LISNET Stapro,
OpenLIMS
STAPRO s.r.o.
270
WS v 2007
LIS pracuje v rámci NIS společnosti SMS.
LIS může být provozován i samostatně. S IZIP komunikuje.
3,Vlastní
mimo DS
1, 3
LIS CLINICOM PL
SMSspol s r.o.
30

## Slide 10: Trendy
Otevřít informační systémy do okolí – komunikace s lékaři (externí lékaři, oddělení)
Kvalitní statistika a mezioborové vytěžování dat (souvislost laboratorních údajů s momentálně aplikovaným léčivem, s demografickými údaji)
Automatické účtování pro pojišťovny
Schopnost přijímat data z programů pro POCT (kontrola glukometrů, ABR analyzátorů a koagulometrů, možnost jednotné archivace výsledků, vyúčtování testů v pojišťovně)
Neuvádět diagnózu (soukromé laboratorní řetězce)?

## Slide 11: N-vrstvá architektura:
Moderní systémy využívají web klient – na PC pouze web rozhraní – software přístup na web, ne k databasi
Mají N-vrstvou strukturu
Jednotlivé vrstvy:
- Prezenční vrstva – nejvyšší vrstva, s kterou
pracuje obsluha
- Aplikovaná logika – pravidla a prostředky
umožňující práci s nejvyšší vrstvou
- Konektivita k DB – schopnost připojit určitý počet
uživatelů či aplikací pracujících současně
- Databáze – datový systém, který ukládá a zpřístupňuje data
na externím serveru (př. Oracle)
Staré aplikace rozšířené na trhu (bez mnohovrstevnaté struktury) - obtížné postupně měnit
N – vrstvé aplikace - možnost měnit jen jednu vrstvu, mnohem flexibilnější, obecnější

## Slide 12: LIS
Na světě existují stovky laboratorních informačních systémů (LIS)
Příklady LIS – mnohovrstevnaté:
ORSYX – izraelská firma
LABLynx LIMS – USA - web klient - koncové stanice nemusí být extrémně výkonné
STARLIMS Corporation (USA)
– databáze MS-SQL, Oracle
- web klient

## Slide 13: OpenLIMS
LIS firmy Stapro využívající mnohovrstevnatou strukturu.
dvacetiletá historie - její LIS nejrozšířenější v ČR a SR

## Slide 14: IS Analytix
Švédský moderní LIS
Software nabízí firma Compu Group Medical
Pro všechny typy labpratoří
MS Windows platforma, DB MS SQL
Rozšířený na Slovensku (gigantický řetězec Alpha Medical),
V ČR začíná - Aeskulab Holding
Zvlášť validace technická a klinická
DS soft
Relativně nový program místo systému M Lab – populární v mikrobiologii

## Slide 15: Data manager, middleware
Spojení LIS se softwarem analyzátoru často nestačí
Mezi software analyzátoru, LIS a software perianalytického systému začleněn middleware
MW zajišťuje
- vzájemnou oboustrannou komunikaci
- kontrolu pohybu vzorku po laboratoři + archivaci
- kontrolu kvality, validaci výsledků
Data manager - další software mezi analyzátory a LIS
DM umožňuje
- řídit více přístrojů z jedné stanice (centrální kontrolní modul)
- plní funkce, které některé LIS neumožňují (např. definace různých pravidel a podmínek)
Datová cesta od požadavku lékaře po obdržení výsledku lékařem:
NIS – LIS – MW – Analyzátor – DM – MW – LIS - NIS

## Slide 16
Příklad: Schéma datové cesty PSM-MPA-analyzátor - OKB FN Brno

## Slide 17: Nemocniční informační systém (NIS)
Podpora a evidence všech medicínských procesů a postupů - mezioborové komunikace a spolupráce
Výrobci NIS - LIS

## Slide 18: NIS – hlavní funkce
Kompletní pacientská dokumentace – ambulance + lůžková oddělení
(vstupní anamnéza,průběh léčby, závěrečná zpráva)
Laboratorní komplement – výsledky
Obrazový komplement
Tisk receptů, generace elektronické žádanky
Přehled o aktuálních nákladech, vyúčtování zdravotní péče

## Slide 19: NIS – nadstavbové funkce
Lékárna
Stravovací provoz
Transfuzní terapie
Digitální zpracování dat
Přiložení zvukového nebo obrazového záznamu operace

## Slide 20: Požadavky na moderní NIS
Otevřený pružně konfigurovatelný systém, plné využití datových standardů MZ, přizpůsobivost
Uživatelská vstřícnost: snadné zaškolení, standardní ovládání typu Windows
Plné respektování ochrany pacientských informací

## Slide 21: Významné systémy NIS v ČR
PCS STEINER
AMIS SAS
STAPRO COMSYD
INEQ APP
SMS GUBI
MEDICON

## Slide 22
Aktuální informace o některých firmách a jejich NIS |  |  |  | 
název firmy | počet zaměstnanců věnujících se NIS | název NIS | počet provozovaných instalací (převážně lůžková zařízení) | poznámka
ACE design | 4 | PODAPO | 7 | jen účtování
AMIS | 60 | AMIS | 11 | 
APP | 30 | MEDICALC | 4 | 
STAPRO | 110 | MEDEA II | 25 | 
STEINER | 8 | UNIS | 12 | 
INEQ | 15 | AKORD | 2 | 
SMS | 53 | CLINICOM | 3 | 
 |  | PROGRES-LAN | 14 | původně Dialog-NIS
 |  | GALILEO 2 | 41 | původně Ostrasoft většinou jen dílčí řešení

## Slide 23: NIS – situace na trhu
Nejlépe hodnocené – STAPRO, AMIS (velké systémy), INEQ - nový nadějný
Žádný NIS si nedokázal zajistit dominantní postavení na trhu
SMS - ve světovém měřítku jeden z největších dodavatelů NIS (mateřská firma sídlí v USA)
GUBI - lázeňská zařízení

## Slide 24: Elektronická žádanka
Tvorba žádanky na oddělení
Současné vygenerování čárového kódu – označení vzorků
Stejné údaje jako na klasické žádance pro laboratoře
Automatický převod do LIS – většinou načtením kódu na vzorku pomocí čtečky čárového kódu

## Slide 25: Elektronická žádanka

## Slide 26: Datový standard MZ ČR a NČLP
Nezbytné vytvořit datové rozhraní zajišťující komunikaci mezi informačními systémy ve zdravotnictví
V ČR došlo k sjednocení v r. 1997 - první verze datového standardu ( ing. Zámečník)
Nyní verze 4

## Slide 27: Datový standard umožňuje:
Předávání informací o pacientech mezi zdravotnickými informačními systémy
Objednávání směrem do LIS, sdělování výsledků z LIS
Předávání dat pro NZIS (Národní zdravotnický informační systém)
Systém využívá národní číselníky laboratorních položek (NČLP)
Číselníky složeny z číselných kódů, z nichž každý odpovídá určité metodě (čtyřmístné číslo)

## Slide 28: Datové standardy
Akceptovány většinou firem dodávajících zdravotnický SW
Zabudovány do významných LIS a jiných systémů např. IZIP
Rozšiřovány o další položky dle požadavků z praxe (trvalý rozvoj)
Do budoucna je v systémech zakázáno používání vlastních položek zpočátku používané
Mezinárodní standardy – ve světě není jednotný systém
Datový standard HL7 – australský, částečně využíván v Evropě

## Slide 29: NZIS - Národní zdravotnický informační systém
Ke sběru a zpracování zdravotnických údajů a informací
K vedení Národních zdravotních registrů
K poskytování informací v rozsahu určeném právními předpisy při respektování podmínek ochrany dat
K využití informací v rámci zdravotnického výzkumu

## Slide 30: IZIP – internetový přístup ke zdravotním informacím pacienta
Zdravotnické informace on-line (pouze pro pacienty VZP) – systém zrušen v r. 2012
Zkvalitňuje komunikaci mezi zdravotnickými subjekty
Komunikace lékař-lékař, pacient – lékař
Umožňuje přenos všech dat včetně náročných zobrazovacích technik (např. rentgeny)
Čerpá data z Elektronické zdravotní knížky
Zajišťuje poskytnutí rychlých údajů o zdravotním stavu pacienta Kompletní přehled o vykázané péči – zpětná kontrola