### Operační trakt

dva a více operačních sálů

značný počet místností

samostatné přístupové komunikace

vyčleněný výtah

Celý komplex je z hygienicko-epidemiologických důvodů izolován od ostatního chi provozu. Všichni zaměstnanci jsou povinni pracovat tak, aby byly dodrženy zásady asepse a antisepse. Rozdělení: septický a aseptický provoz. Celý trakt je klimatizován – stálá čistota, bezprašnost, optimální teplota, vlhkost. Prostředí se upravuje také mikrobiologicky pomocí baktericidních zářičů.

Vstup – po projití hygienickým filtrem; po převlečení – košile, kalhoty, operační čepice, ústenka, galoše; po dokonalé dezinfekci rukou

Superaseptický sál – transplantace, implantace

Aseptický sál – mozková chi, hrudní, traumatická

Poloaseptický sál – GIT

Septický sál – operace tlustého střeva, urologické operace, resutury

Vybavení: omyvatelný materiál, upravená antistatická podlaha, bezestinná lampa, operační stůl + příslušenství (popruhy, dlahy, stoličky…), pojízdné stolky, sterilní kovová umyvadla, anesteziologický stolek

Komplementy operačního sálu: umývárna, čistící místnost, místnost ke sterilizaci, prostory pro zásoby čistého prádla, místnost pro použité prádlo, základní inventář, léky, obvazový materiál, administrativní úsek

Přístrojové vybavení: elektrický nůž, odsávačky, rtg přístroj, monitorovací a měřící přístroje, defibrilátor, UZ přístroj, anestetický přístroj

Pomůcky k mytí: nepromokavé zástěry, utěrka, kleště, pilníček, sterilní kartáče, 2 kovová umyvadla (s dezinfekcí, s destilovanou vodou), buben se sterilními rouškami, budík

### Intraoperační fáze

tým operačních sálů – chirurgové, anesteziolog + sestra, sálové sestry, NZP

po dobu operace – 2 typy sester

- „cirkulující sestra“ – zajišťuje vše nesterilní

- „sterilní sestra“ = instrumentářka

během operace je třeba na oddělení připravit:

lůžko – čistě povlečené, podložka, hrazdička

stolek – emitní miska, buničina, empír (otevřená košile), tonometr, fonendoskop

vedle – infúzní stojan, močová láhev nebo podložní mísa, sběrné sáčky na moč a drény

u některých výkonů vyhřátí lůžka (lampou)

návrat – své lůžko, JIP, ARO

### Šicí materiál

volí chirurg vzhledem ke všem faktorům ovlivňujícím operační ránu

rozdělení:

- z hlediska původu

- přírodní – catgut, hedvábí, len

- syntetické – silon, polyester, orsilon

- anorganické – kov

- z hlediska doby vstřebatelnosti

- vstřebatelný

- nevstřebatelný

- absolutně nevstřebatelný

vstřebatelný materiál:

- catgut prostý 			  7 – 12 dní

- catgut 1x chromovaný		30 – 40 dní

- catgut 2x chromovaný		60 – 70 dní

### Drény, drenáže -  viz samostatná prezentace

Drenáž – krátkodobá / dlouhodobá

odvádění fyziologické nebo patologické tekutiny z těla

krev, sekrety, exkrety, vzduch (z hrudní drenáže)

druhy drénů

-     mulové

- 	rukavicové

-	silikonové

drenážní systémy:

spádová drenáž – např. po operaci žlučníku

podtlaková drenáž

Bülauova drenáž – odstranění PNU, po nitrohrudní operaci

Redonova drenáž