Kvalitativní cytologie
Zhotovení preparátu na cytospinu
- Na podložní sklo označit preparát
- Sestavíme klip – vložíme podložní sklíčko, filtrační papír a vrchní průhlednou část klipu
- Do dyvety v připraveném klipu napipetovat 300 ul moku (když je buněk hodně, dát jen 100 ul), poku je počet ery větší než 20000, naředit likvor 1:1 fyziologickým roztokem, vložit do rotoru a vyvážit jiným klipem

Stáčení 3 minuty při 1700 otáčkách
Stáhnout supernatant, sundat plastový nástave a stáčet 1 minutu při 1700 otáčkách

Barvení preparátu
Setem Diff-Quik (Medion Diagnostics)
Set obsahuje 3 roztoky, umožňující rychlé obarvení cytologických preparátů se zcela srovnatelným výsledkem jako při klasickém bervení dle Pappenheima
Roztok I - fixační (Fast green v metanolu)+zelenomodrý
Roztok II – barvící roztok 1 (Eosin G v pufru)-červenooranžový
Roztok III- barvící roztok 2 (Thiazin v pufru)-tmavomodrý

Provedení
- Sklíčko s cytologickým sedimentem ponoříme 5x na 1 vteřinu do roztoku I,přebytek barvy lehce oklepeme do buničité vaty a ze zadní stěny otřeme
- Sklíčko ponoříme 5x na 1 vteřinu do roztoku II a přebytek barvy odstraníme stejným způsobem
- Sklíčko ponoříme 4-5 x na 1 vteřinu do roztoku III a ihned opláchneme destilovanou vodou

Ještě mokrý preparát prohlédneme v mikroskopu, ujistíme se, že hustota buněk odpovídá kvantitativnímu nálezu a určíme diferenciální rozpočet leukocytů.
Preparát necháme uschnout na vzduchu – po uschnutí zakápneme imerzním olejem a provedeme hodnocení nálezu.