## Slide 1
DIAGNOSTIKA
RNA
DNA
PŘÍMÁ
NEPŘÍMÁ
analýza mikrosatelitů
SCORING
Restrikční analýza PCR produktu
Hybridizace PCR produktu s alelově specifickými oligonukleotidy
detekce variant pomocí sond
ARMS
MLPA
Triplet Primed PCR
SCANNING
analýza teploty tání (SYBR Green)
sekvenování
EXPRESE
SESTŘIH
„SEKV. EXONŮ“

## Slide 2
DIAGNOSTIKA
RNA
DNA
PŘÍMÁ
NEPŘÍMÁ
analýza mikrosatelitů
SCORING
Restrikční analýza PCR produktu
Hybridizace PCR produktu s alelově specifickými oligonukleotidy
detekce variant pomocí sond
ARMS
MLPA
Triplet Primed PCR
SCANNING
analýza teploty tání (SYBR Green)
sekvenování
EXPRESE
SESTŘIH
„SEKV. EXONŮ“

## Slide 3: velikostní separace molekul DNA •princip – podobný klasické ELFO (místo gelu polymer + užití fluorescenčního značení) •příprava fluor. značených fragmentů → kapilární ELFO (příprava fragmentů je nejvariabilnější částí)
FRAGMENTAČNÍ ANALÝZA

## Slide 4
FRAGMENTAČNÍ ANALÝZA
umožňuje analyzovat produkty
předcházejících reakcí
• společně s produkty v kapiláře
analyzován i hmotnostní standard →
umožňuje určit velikost (počet bp)
• produkty i hm. standard musí být
fluorescenčně značeny
• různé fluorescenční značky
– nutné vybrat kombinace
s nepřekrývajícími se spektry
https://www.cogentech.it/DNA-sequencing-technical-details.php

## Slide 5
HMOTNOSTNÍ STANDARD
obsahuje fluorescenčně značené fragmenty o definované délce (bp)
Electropherogram of the GeneScan™ – 600 LIZ® Size Standard https://www.cogentech.it/DNA-sequencing-technical-details.php

## Slide 6
FRAGMENTAČNÍ ANALÝZA
velikost fragmentů PCR produktů je určena vzhledem k fragmentům hm. standardu
→ zjištěná velikost je relativní
•odpovídá daným podmínkám analýzy
→ nelze srovnávat mezi sebou u různých strojů, podmínek
•pokud zachováme podmínky
– stroj, kapilára, standard aj. – výsledky by měly být srovnatelné
•plochu/výšku píků lze srovnávat pouze,
pokud jsou značeny stejnou značkou (intenzita značek se může lišit!)

## Slide 9
METODA MLPA
MLPA = Multiplex Ligation-Dependent Probe Amplification
•založena na kvantitativní multiplexní PCR
•princip – amplifikace sond závislá na ligaci
•účel – detekce relativního počtu kopií specifických sekvencí
(nejčastěji v porovnání se standardním kontrolním vzorkem)
→ identifikace genomických změn, především rozsáhlejších delecí/duplikací
v rámci genů nebo chromozomů
•další aplikace – stanovení SNP, metylace v promotorové oblasti

## Slide 10
METODA MLPA

## Slide 11
MLPA SONDY

## Slide 12
1. DENATURACE/HYBRIDIZACE

## Slide 13
2. LIGACE
nahybridizované části sondy jsou spojeny ligázou

## Slide 14
3. AMPLIFIKACE
•ligované sondy jsou amplifikovány pomocí univerzálního páru primerů
!amplifikují se sondy, ne zkoumaná DNA!

## Slide 15
4. FRAGMENTAČNÍ ANALÝZA
•fluorescenčně značené produkty jsou separovány kapilární elektroforézou dle své délky (počtu nt)

## Slide 17
ANALÝZA VÝSLEDKŮ
•výška výsledného vrcholu daného amplikonu odpovídá relativnímu počtu kopií cílové sekvence
•výsledky je možné hodnotit okometricky nebo pomocí SW Coffalyser.Net
•dávány do poměru sondy reference a testovaného vzorku
1 = standardní počet kopií
0,5 = heterozygotní delece
1,5 = heterozygotní duplikace (u genů na autozomech)

## Slide 18
VÝHODY MLPA
multiplex – detekuje změny počtu kopii až 50 specifických sekvencí v jedné PCR reakci
•dokáže odlišit sekvence lišící se v jediném nukleotidu
•vyžaduje minimum DNA (20 ng (3000 buněk))
•identicky protokol pro různé aplikace
•všechny potřebné reagence jsou součástí kitu
•nezbytné vybavení bývá běžnou součástí všech molekulárně biologických laboratoří

## Slide 19
NEVÝHODY MLPA
detekuje jenom změny v relativním množství – neodliší například diploidní a triploidní buňky
•vysoka citlivost na kontaminaci reakce
•nutnost mít minimálně 50% buněk nesoucích danou přestavbu
•časově náročná a obtížná výroba vlastních sond (komerčně však dostupná řada sond)
•SNP v místě ligace můžou vest k falešným výsledkům (výsledek ověřit jinou metodou nebo pomocí sekvenace vyloučit přítomnost SNP)

## Slide 21
DUCHENNOVA SVALOVÁ DYSTROFIE (DMD)
progredující svalová slabost – kosterní– srdeční a dýchací svaly
•vyskytuje se s frekvencí 1:3000 narozených chlapců
•klinický obraz
•zpočátku bezpříznakové onemocnění – vývoj probíhá několik měsíců standardně
•kolem 2.-6. roku – nástup příznaků (problémy s chůzí, vstáváním aj.)
•postupný rozvoj myopatie dolních končetin (pozorujeme tzv. Gowersovo znamení; „kachní chůze“)
•kolem 12. roku – upoutání na invalidní vozík
•postižení dalších skupin kosterního svalstva
•postižení svalu srdečního (→ srdeční selhání), postižení plicních svalů (→ umělá plicní ventilace)
•kolem 30. roku – smrt

## Slide 23
DUCHENNOVA SVALOVÁ DYSTROFIE (DMD)
příčina – defekty v genu pro svalový protein dystrofin (gen DMD)
•dystrofin = strukturní svalový protein – zprostředkovává interakci mezi buněčným
cytoskeletem (aktinem) a ECM

## Slide 24
GEN DMD
rozsáhlý gen – 79 exonů
•lokalizace Xp21 → X-vázaná recesivní choroba
•většina defektů DMD genu = copy number variation
•frekvence delecí/duplikací v DMD genu u DMD/BMD pacientů
je odhadována 60-70 % pro delece a 5-10 % pro duplikace →
prvním krokem ve vyšetřovacím algoritmu molekulárně genetické diagnostiky je metoda MLPA
•delece/duplikace exonů mohou být out of frame nebo in frame
•DMD – delece/ duplikace měnící čtecí rámec, nonsense mutace
•BMD – delece/duplikace zachovávající čtecí rámec
Beckerova svalová dystrofie (BMD) – mírnější forma

## Slide 25
Geny na chromozomu X
ŽENA
2 kopie → stejné jako u autozomů
MUŽ = HEMIZYGOT
1 kopie → poměry se mění
1 = standardní počet kopií
0 = delece
2= duplikace

## Slide 28
ARMS
ARMS = amplification refractory mutation system
•PCR s alelově specifickými primery
•princip – Mismatch PCR primeru na 3´konci znemožňuje PCR
→ pokud primer nehybridizuje na svém 3' konci dokonale – nedochází k amplifikaci

## Slide 29
PRINCIP ARMS

## Slide 30
HODNOCENÍ ARMS

## Slide 31
CYSTICKÁ FIBRÓZA – Elucigene® CF-EU 2v1
komerčně vyráběný kit
•detekuje 50 nejčastějších mutací v CFTR genu
•multiplexní alelově specifická PCR následovaná fragmentační analýzou
•2 mixy
•mixA – MT + WT primery pro F508del
(→ kontrola úspěšnosti PCR v případě přítomnosti MT produktů)
•mixB – WT (bez F508del)
•oba mixy obsahují 2 páry primerů pro STR markery → kontrola kontaminace cizí DNA

## Slide 32
WT - F508del (+STR)
MT + WT pro F508del (+STR)

## Slide 33
WT - F508del (+STR)
MT + WT pro F508del (+STR)

## Slide 34
DIAGNOSTIKA
RNA
DNA
PŘÍMÁ
NEPŘÍMÁ
analýza mikrosatelitů
SCORING
Restrikční analýza PCR produktu
Hybridizace PCR produktu s alelově specifickými oligonukleotidy
detekce variant pomocí sond
ARMS
MLPA
Triplet Primed PCR
SCANNING
analýza teploty tání (SYBR Green)
sekvenování
EXPRESE
SESTŘIH
„SEKV. EXONŮ“

## Slide 35
Expanze trinukleotidových repetic

## Slide 36
TR
trinucleotide
repeat
TREs
trinucleotide
repaet expansion
TRED
trinucleotide
repeat expansion
diseases
expanze
nový typ mutace, popsán 1991
mutace

## Slide 37
Expanze a delece trinukleotidů při replikaci

## Slide 38: PREMUTACE „ČASOVANÁ BOMBA V GENOMU“
repetice – nestabilní v meióze → počet může narůstat
•k velkým expanzím dochází pouze při maternálním /paternálním přenosu
•mechanismus vzniku – „sklouznutí“ polymerázy →
repetice mohou vytvářet sekundární struktury (např. vlásenka) →
poté reparační systém vlásenku odstraní →
oblast repetic se rozšíří →
v dalším kole replikace polymeráza přisyntetizuje podle prodlouženého templátu další repetici

## Slide 39: Klinická anticipace spojená s expanzivním prodlužováním trinukleotidových repetic
asymptomatický prarodič
(MD1 : 5 - 50 CTG repetic)
rodič s mírným klinickým projevem
(MD1: 100 CTG repetic)
potomek s těžkým průběhem choroby
(MD: 1500 CTG repetic)

## Slide 40: Přehled a základní charakteristika některých chorob asociovaných s expanzí trinukleotidů
Choroba | Dědičnost | Frekvence | Popis | Lokus | Gen | Protein | Pozice expanze | Sekvence trinukleotidu | Počet opakování |  | Původ nestability
 |  |  |  |  |  |  |  |  | normální | patologické | 
Fragilní X (FRAX-A) | XD | 1/2500 | mentální retardace | Xq27.3 | FMR-1 (FRAXA) | RNA binding | 5´UTR | CGG | 5 až 54 | 200 až 4000 | M
Hungtigtonova chorea | AD | 1/5000 až 15000 | demence | 4p16.3 | IT15 | huntigtin | ORF | CAG | 11 až 34 | 35 až 121 | P
Myotonická dystrofie 1 | AD | 1/8000 | svalová slabost | 14q13.3 | DMPK | proteinkináza | 3´UTR | CTG | 5 až 35 | 50 až 2000 | M
Kenedyho choroba | XR | 1/50 000 | atrofie svalů | Xq11 | AR | androgen. receptor | ORF | CAG | 12 až 34 | 40 až 62 | P
Spinicelebrální ataxie 1 | AD |  | postižení míšních provazců a mozečku | 6p22 | SCA1 | ataxin 1 | ORF | CAG | 6 až 39 | 40 až 80 | P

## Slide 49
P1
P2
P4
P3
Triplet Primed PCR

## Slide 50: PCR P1/P2
P1
P2
(CTG)n
alely < cca 100 (CTG)
M 1 2 3 4 5 6 7

## Slide 51: Strategie molekulárně genetického vyšetření TRED
detekce 2 alel genu
heterozygot
s expandující alelou
TP PCR
PCR P1/P2
DNA pacienta ( susp. TRED)
vyloučení diagnózy
zdravý homozygot
detekce 1 alely genu
vyloučení diagnózy
potvrzení diagnózy

## Slide 52: TP PCR PCR ( P1/P2)
* *