## Slide 1: zubní kÁmen a možnosti odstranění
Mgr. Petra Bielczyková

## Slide 2: Vyšetření
Parodontologická sonda
k vyšetření hloubky parodontální kapsy(u zdravého parodontu zavádíme sondu do sulku)
na 4 místech – meziobukálně, bukálně, distobukálně, orálně
první návštěva – ještě mezioorálně a distoorálně = šestibodové měření
tlak – 0,25 N (gentle probing – opatrná sondáž)
CAVE!!! podpůrný aparát je velmi zranitelný, sonda snadno proniká dnem parokapsy dále do tkáně

## Slide 3: Poškození parodontu

## Slide 4: Vyšetření
nemluvíme o hloubce parokapsy, ale o hloubce sondáže!
zanícené tkáně nekladou odpor!!

## Slide 5: Zubní plak
Supragingivální….
Subgingivální…

## Slide 6: Detekce plaku

## Slide 7: Povrch jazyka
Sledujeme i povrch jazyka

## Slide 8: Zubní kámen
Supragingivální
Subgingivální

## Slide 9: Jak na to??

## Slide 10: Ruční nástroje
Scalery
k odstranění tvrdých povrchů a k hrubé depuraci
špičaté, velké – nelze pracovat subgingiválně bez poškození gingivy
rovné – celá oblast horní i dolní čelisti
zahnuté – odstranění zubního kamene z interdentálních prostorů
Srpek
srpek – trojúhelníkovitý průřez, 2 řezací hrany, které se sbíhají do hrotu
hoe-scaler (motyčka)
- motykovitý nebo hákovitý pracovní konec - odstranění zubního kamene i subgingiválně bez odklopení gingivy - nelze dosáhnout dna gingiválního sulku - ostré hrany – nebezpečí poškrábání povrchu kořene

## Slide 11: Možnosti OZK
Ruční

## Slide 12: Možnosti ozk
Dlátka
odstranění interdentálního zubního kamene ve frontálním a přední části laterálního úseku.

## Slide 14: Ruční nástroje
Kyrety
- odstranění subgingiválních usazenin, nekrotického a infikovaného cementu kořene, granulační tkáně a epitelu z parodontálních kapes - drobné, zaoblený konec

## Slide 16: kyrety
Univerzální kyrety
možné použít ve všech kvadrantech chrupu na všech zubních ploškách
nabroušené na obou stranách lžícovitého pracovního konce
úhel mezi dříkem a pracovní hranou = 80°
Columbia, Langer…

## Slide 17: kyrety
speciální kyrety Graceyho
nabroušeny pouze na jedné straně – nutné zvolit správný nástroj
úhel mezi pracovní hranou a povrchem = 80°
úhel mezi dříkem a pracovní hranou = 60–70°
Graceyho kyrety – číselné kódování – volba nástroje určeného přímo pro danou plošku

## Slide 18: kyrety
Speciální - Graceyho

## Slide 19: Možnosti OZK

## Slide 20: Možnosti ozk
Speciální - implantologické

## Slide 21: Možnosti OZK
Přístrojové
Pneumatické přístoje – lamelový budič kmitů
- elipsovité kmity
- 18 000 – 45 000 kmitů/s
- efekt úder kladivem
SONICflex

## Slide 22: Možnosti ozk
PIEZOELEKTRICKÝ – keramický krystal, který mění elektrickou energii za lineární, mechanickou.
lineární kmity
25 000 – 50 000 kmitů/s
efekt práce dlátka pod úhlem
0 ke kořenu zubu

## Slide 23: Možnosti ozk
Vector Paro scaler

## Slide 24: Koncovky

## Slide 25: koncovky
Prozor!

## Slide 26: koncovky

## Slide 27: KOncovky

## Slide 28: Koncovky

## Slide 29: koncovky

## Slide 30: Video práce s ultrazvukem
https://www.woodpecker.cz/index.php?lng=cs&cont=koncovky
https://www.ems-dental.com/cs/guided-biofilm-therapy/gbt-06-piezon

## Slide 31: Poškození skloviny

## Slide 32: Pracovní technika při práci s ručními nástroji
držíme je jako psací pero, prostředníčkem se opíráme o zubní řadu - vyvinutí dostatečné síly, zabránění sklouznutí nástroje (poranění pacienta nebo ošetřujícího)
dlátko – jemné nárazy směrem od sebe
scalery a kyrety – tahem od apexu směrem koronárním
po použití nástroje brousit!

## Slide 33: Děkuji za pozornost