v , v 
CO NA PREDNASCE NEBYLO: 
SKLADY A SKLADOVÁNÍ 
~ Vyhláška 48/82 Sb .stanovuje základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízeních ve znění pozdějších předpisů 
~ ČSN 26 9030 - Manipulační jednotky - zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování 
~ Pro každý sklad musí být zpracován "Místní řád skladu " vycházející z ČSN 26 9030 
~ Regály musí být před použitím zkontrolovány, zda odpovídají příslušné technické dokumentaci 
~ Přístup a příjezd k regálům musí být volný a dostatečně dimenzovaný. 
~ Regály musí být označeny štítky s informací o nejvyšší nosnosti buňky a o jejich svislém počtu 
~ Ruční obsluha regálů může být prováděna max.do výšky 1800mm 
~ Na regály je zakázáno lézt nebo do nich vstupovat a s výjimkou montáže a údržby 
ORGANIZACE A ŘÍZENÍ NA ÚSEKU POŽÁRNÍ OCHRANY (PO) 
~ Členové požární hlídky se nepodílí na hašení požáru, ale plní povinnosti vyplývající ze směrnice Pož.hlídky 
~ Nejméně lx za rok dochází k odbornému proškolení PH 
~ Pro vznik případného požáru se ustanovují PH na základě §13,odstla,zák č.133/85 Sb. 
~ Velitel PH zajistí informovanost na HZS (ohlášení požáru) a po příjezdu ZHS podá základní informace a dále se řídí jeho pokyny 
~ První člen hlídky zajistí kontrolu objektu zda byla provedena kompletní evakuace 
~ Druhý člen hlídky zajistí odpojení objektu od el. instalace,odpojí plyn 
~ Ohlášení požáru je povinován každý občan na tel.č.150 k Hasičskému záchrannému sboru (HZS) 
~ Požární kniha musí být přístupná na dostupném místě a preventista PO do ní zapisuje veškeré skutečnosti, které by nějakým způsobem mohly souviset s požární ochranou 
~ Požární evakuační plán se zpracovává pro dané zařízení na základě vyhl. 246/2001 Sb. § 33 a v době nepřítomnosti ředitele školy řídí veškerou evakuaci preventista PO