## prumer
c(mg/L) | signál (mV) |  |  | průměr nebo všechny body?
150 | 22 | 21 | 19.5
200 | 30.5 | 31 | 28
250 | 35 | 35.5 | 30
300 | 40 | 41 | 37.5
350 | 51 | 49 | 48
400 | 55 | 53 | 54
450 | 64 | 66.5 | 66
500 | 70.5 | 71 | 69

## usek
testování úseku
c | mAU
0.12 | 133.5
0.23 | 254.6
0.36 | 404.4
0.51 | 560.7
0.62 | 689.1

## IS
Concentration of the standards | Instrument readings |  |  | výpočet intervalu spolehlivosti
1.01 | 95 | 93 | 99
2.02 | 201 | 190 | 198
3.03 | 305 | 295 | 297
4.04 | 399 | 400 | 404
5.05 | 495 | 510 | 503
6.06 | 610 | 605 | 600
7.07 | 700 | 695 | 698
8.08 | 810 | 803 | 808
| 650 | 666 | 654 | =vzorek

## potenciometrie
In the potentiometric determination of Pb2+ in solution, the following calibration data was collected.
| Pb2+, ppm | Emeas, mV
| 15 | -338.5
| 35 | -329.8
| 89 | -316.5
| 150 | -312.2
| 230 | -303.7
| 400 | -296.4
| 500 | -295.5
| 650 | -292.5
Another solution, whose concentration of Pb2+ was not known, yielded a measured potential of -300.8 mV
Report the concentration of lead in the solution in the form of a confidence interval.