# Metody sledování imunity bezobratlých

U bezobratlých se nevyskytuje, i přes některé výjimky, typická adaptivní imunita, pro níž je charakteristická klonální selekce lymfocytů, tvorba specifických protilátek a imunologická paměť. Obrana bezobratlých živočichů je založena na reakcích vrozené (inátní) imunity, které jsou rychlé, nespecifické, navzájem se ovlivňují a spolupracují. Buněčné mechanismy imunity zajišťují hemocyty. Např. u hmyzu rozlišujeme několik typů, u jednotlivých hmyzích řádů se liší jejich zastoupení. Hrají roli při srážení hemolymfy - koagulaci (koagulocyt, oenocyt, sférulocyt), hojivých procesech (oenocyt), eliminaci cizorodých částic (granulocyt, plazmatocyt). Počet a aktivitu hemocytů ovlivňují hormony, poranění a infekce. K nejdůležitějším obranným mechanismům buněčné imunity bezobratlých patří fagocytóza, nodulace a enkapsulace. Tyto procesy jsou založené na izolaci a eliminaci cizorodých částic, patogenů popř. parazitů. Při fagocytóze jsou jednotlivé částice zachycovány hemocytem, pohlceny a natráveny. Nodulace je složitější proces, při němž agregací hemocytů vznikají útvary (nodule). Kolem cizorodého materiálu se shlukují různé hemocyty, na něž se váží granulocyty, které pak lyzují. Vytváří se melanin obalující cizí částice. Dochází k aktivaci plazmatocytů a ty se shlukují kolem zlyzovaných granulocytů. Z 20-30 vrstev plazmatocytů se pak vytváří samotná nodule fungující jako filtr. Při proniknutí materiálu větších rozměrů (parazitičtí prvoci, mnohobuněční, nebiogenní látky - sklo, latex atd.) dochází k enkapsulaci. Princip je podobný jako u nodulace s tím, že plazmatocyty se nemusí procesu zúčastnit a celý útvar (kapsule) je ve výsledku obalen melaninem. Tvorba melaninu je výsledkem tzv. fenoloxidázové kaskády tzn. jde o látkovou složku imunity. Podstatou reakce je přeměna zbytků aminokyseliny tyrozinu na polymer melanin za vzniku hnědého barviva. Reakce probíhá přes několik mediátorů a celá je katalyzována pouze jedním enzymem - fenoloxidázou. U bezobratlých existuje celá řada chemických látek, které mají baktericidní a opsonizační efekt popř. se účastní tvorby melaninu. Největší význam má enzym lysozym působící jako lytický, bakteriocidní faktor pro G+ bakterie a bakteriostatický faktor pro G- bakterie.

Úloha 12: Sledování mikrobicidních faktorů hemolymfy

Princip

# Pod vlivem mikrobicidních  faktorů hemolymfy (zejména lysozymu) dochází  k lýze bakteriálních stěn a vyčeření roztoku. Výsledná reakce se určuje kvantitativně turbidimetricky jako změna optických vlastností reakčního roztoku. Jde tedy o snížení zákalu vlivem mikrobicidních faktorů hemolymfy.

Výhody a nevýhody: jednoduchost a časová nenáročnost, při ředění vzorků je ovšem důležitá přesnost v pipetování.

Chemikálie a roztoky

- Bakteriální kultura - Micrococcus luteus (CCM 169)

- Fyziologický roztok

- Hemolymfa - Bombyx mori

Přístroje a pomůcky

Mikrotitrační destičky (8x12 jamek), spektrofotometr, filtr na 340 nm, termostat

Postup (vlastní práce)

- Roztok bakterií Micrococcus luteus o určité koncentraci (počet buněk/ml), naředíme do zkumavek:

  - do zkumavek 1.-4. napipetujeme 220 μl fyziologického roztoku

    - do zkumavky, označené K, napipetujeme 440 μl koncentrovaného roztoku bakterií.

      - z první zkumavky (označené K) přenášíme 220 μl vzorku do druhé, důkladně  promícháme a přeneseme 220 μl do další zkumavky atd., naposled do zkumavky č. 4.

      - do další řady pěti zkumavek přeneseme 100 μl z každého ředění a přidáme 15 μl   hemolymfy, promícháme a kultivujeme v termostatu 20 min při 370C.

| Kontrola | K | 1. | 2. | 3. | 4. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Koncentrace | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,125 | 0,0625 |
| Pipetuje se | 440 μl bakt. | 220 μl fyz.r. | 220 μl fyz.r. | 220 μl fyz.r. | 220 μl fyz.r. |
| Přenáší se | 220 μl 220 μl 220 μl 220 μl |
| Celkem: | 220 μl | 220 μl | 220 μl | 220 μl | 440 μl |

| Vzorek | K ´ | 1.´ | 2.´ | 3.´ | 4.´ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Přenáší | 100 μl | 100 μl | 100 μl | 100 μl | 100 μl |
| Hemolymfa | 15 μl | 15 μl | 15 μl | 15 μl | 15 μl |
| Celkem | 115 μl | 115 μl | 115 μl | 115 μl | 115 μl |

U hodnot koncentrace je původní počet buněk/ml vyjádřen jako 1.

# Po 20 minutách kultivace pipetujeme z  každé zkumavky (K, č. 1. – 4., K´,  1.´- 4.´) 100 μl  na mikrotitrační destičku a měříme při 340 nm zákalovou reakci proti blanku

# -   blank 1: fyziologický roztok

# -   blank 2: 100 μl fyziologického roztoku a 15 μl hemolymfy.

# -   kontrola K: neředěný roztok bakterií

# -   kontrola K´: 100 μl neředěného roztoku bakterií a 15 μl hemolymfy

# Příklad výsledků

| Číslo zkumavky | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vzorek | K | 1. | 2. | 3. | 4. | K´ | 1.´ | 2.´ | 3.´ | 4.´ | Blank 1 | Blank 2 |
| Absorbance | 0,254 | 0,209 | 0,145 | 0,100 | 0,074 | 0,246 | 0,174 | 0,149 | 0,129 | 0,104 | 0,051 | 0,083 |
| A vzorku – A blanku | 0,203 | 0,158 | 0,094 | 0,049 | 0,023 | 0,163 | 0,091 | 0,066 | 0,046 | 0,021 | - | - |

Od hodnot K, č. 1. – 4. se odečítá hodnota blanku 1, od hodnot K´, č. 1.´- 4.´ se odečítá hodnota blanku 2.

Hodnocení

- Vypočítáme procentuální úbytek hodnoty absorbance vzhledem k příslušným kontrolám (rozdíl mezi hodnotou absorbance samotného roztoku bakterií a absorbance roztoku bakterií s přidanou hemolymfou).

,  , ...

- Vypočítané hodnoty úbytku vyneseme do grafu vůči původní koncentrace bakterií.

Příklad výsledků a grafu

| Koncentrace | 1 | 0,5 | 0,25 | 0,125 | 0,0625 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Úbytek v % | 19,7 | 42,4 | 29,8 | 6,1 | 8,7 |

Výstup

Jako výstup uveďte:

1) Tabulku s hodnotami:

  - Absorbance vzorku (blanku)

  - Rozdílu absorbance vzorku a absorbance příslušného blanku

2) Tabulku s vypočítaným úbytkem hodnot absorbance u vzorku bez hemolymfy a s hemolymfou.

3) Bodový graf s proloženou regresní křivkou (polynomická závislost)

4) Konstatování, při zhruba jaké hodnotě koncentrace bakterií (vyjádřeno počtem buněk/ml) došlo k jejich nejvyššímu úbytku.