## Slide 1: Dispersní metody
Prostředí mění rychlost šíření elektromagnetického záření
Jde prakticky o zpomalení
Prostředí izotropní – refraktometrie
Prostředí anizotropní – chirální metody (vč. absorpčních)

## Slide 2: Disperzní metody
Popis fotonu – šipkou směr šíření
E - vektor elektrického pole
H – vektor magnetického pole

## Slide 3: Disperzní metody
ER
EL
E
Výsledný vektor jako součet L a R složek

## Slide 4: Skládání vektorů L a R
α = φR – φL = (nL – nR) π/λ
zde L pomalejší
Nedochází k absorbci
event. je stejná pro L a R
Stejná nebo rozdílná rychlost
pro L a R
- prostředí izo- nebo anizotropní

## Slide 5: Chiroptické metody - disperzní
Opticky aktivní látka:
Rozdílný refraktivní index (n) pro ER, EL
Každá ze složek se pohybuje různou rychlostí
RL
 = (nL – nR)/
ER
EL
E


## Slide 6: Polarimetry
Jednoduchá měření, koncentrace sacharidů ap.
Bílé světlo u jednoduchých, monochromátory ev. monochromatický zdroj (Na-výbojka).
Elektrická kompensace – polarisační filtry, křemenné klíny.
Polarizace světla = výběr stejně orientovaných fotonů
Hranoly, filtry
Schema polarimetru: Z-zdroj, L – spojka, kolimátor, P a A – polarizační hranoly (filtry), K – kyveta se vzorkem

## Slide 7: Polarimetrie
Měrná otáčivost [α]λt = 100 α/cl
c v %, l v dm, tabeluje se pro různá rozpouštědla
Molární otáčivost [Φ]λt = [α]λt . Mr / 100
Měření koncentrace, změn otáčivosti (mutarotace)

## Slide 8: Optická rotační disperze - ORD

## Slide 9: Chiroptické metody
Spektra ORD (optická rotační disperze)
nm
Molární
rotace

o
Pozitvní Cottonův efekt

## Slide 10: Chiroptické metody

## Slide 11: Chiroptické metody

## Slide 12: Cirkulární dichroismus
Cirkulárně polarizované světlo
Různá absorbance pro levou a pravou složku (chirální chromofor)
R  L

## Slide 13: Cirkulární dichroismis
Přístrojové vybavení - CD

## Slide 14: Chiroptické metody

## Slide 15: Chiroptické metody
Elipticita
= 3298 (L – R) = 3298.
Spektrum CD:  = f 
nm

o

## Slide 16: CD spektra – Cottonův efekt

## Slide 17: Chiroptické metody
CD spektra proteinů – UV oblast
peptidová vazba (190 – 230 nm)
nnevazebné elektrony. karbonylu, 220 nm
p elektrony karbonylu,190 nm
Intenzita a energie přechodů závisí na úhlech
boční řetězce aminokyselin (Phe, Tyr, Trp, disulfidy  230 nm)
Podmínky: koncentrace 0.2 – 0.5 mg/ml

## Slide 18: Chiroptické metody
CD spektra -helixu. -skl.listu, smyčky, náhodného klubka

## Slide 19: Chiroptické metody
Spektra reálných proteinů
A triosofosfátisomerasa:
H:0.52, S:0.14, T:0.11, O:0.23
B: lysozym
H:0.36, S:0.09, T:0.32, O: 0.23
C: myoglobin
H:0.78, S:0, T:0.12, O:0.10
D: chymotrypsin
H:0.10, S:0.34, T:0.20, O:0,36

## Slide 20: Chiroptické metody
Měření CD spekter proteinů
náhodné klubko
poly-L-lysin při pH 7.0, (Pro-Lys-Leu-Lys-Leu)n, slabá iontová síla
-helix
poly-L-lysin při pH 10.2, nebo myoglobin
-skl. list
poly-L-lysin při pH 11.2 , zahřátí na 50°C, ochlazení, nebo (Lys-Leu)n v 0.1 M NaF při pH 7
Spektrum neznámého proteinu
() = f () + f () + fRC  RC()
kde  (),  () a  RC() jsou hodnoty získané z referentních bílkovina f frakce.

## Slide 21: Chiroptické metody
Použití metody: CD spektrum mutantního proteinu

## Slide 22: Chiroptické metody
Použití metody: CD spektrum mutantního proteinu
Asp165 náhrada za Ser
Spektra velmi podobná – při mutaci nedochází k
podstatné změně struktury proteinu