Rozptyl světla

Dipolmoment  p=  E  (koef. polarisovatelnosti x int. el. pole – foton)

Nehomogenita prostředí – rozptyl

Čisté prostředí – rozpouštědlo:

fluktuace hustoty

<( kTV     	- hustota = pro elementární objem V

k – Boltzmanova k., stlačitelnost

r2Rcos2 )V / 4     Einstein, Smoluchowski

vzdálenost, světelný tok rozptýlený (objemem V ve vzdálenosti r) a primární, Rayleighův poměr,  - optická konstanta látky – f(hustoty, indexu lomu, T aj.)

Roztoky – navíc (a zejména) koncentrační fluktuace – řádově větší

<(c)2> = kTc0 / V (c)			osmotický tlak

Projeví se změnou indexu lomu n (pokud se neliší - dn / dc = 0 - bez vlivu)

Malé částice - d < /20 - kulová symetrie rozptylu - intensita stejná ve všech směrech

redukovaná intensita R =cos2 ) / R nezávisí na , měření jen pro  = 90o tj. R = / R

Kcm/R = 1/Mr + 2Bcm + .... (viriální koeficient B závisí na tvaru)

optická konstanta K - zjištění z dn/dcm 	K = (22n2/NA dn/dcm)

Rr2(

roztok - rozpouštědlo / primární

měření pro řadu koncentrací pro  = 90o - vynesení Kcm/R proti cm

Větší částice - interference pro různé   nutno měřit pro řadu úhlů (45o - 135o)

Vztah se rozšíří o rozptylovou funkci P a tvarovou konstanta S

Kcm/R = 1/Mr.P  + 2Bcm + ....

1/ P = S.sin2 /2 = 1 + (162n02/32) <RG2> sin2 /2

Kcm/R = 1/Mr.S.sin2 /2 + 2Bcm + ....

násobky se zvolí pro přiměřené rozložení bodů, experimentální body o

pro  = 0 a cm = 0 se extrapoluje - plné 

stanovení Mr z průsečíku, B = sm=0/2, RG ze smcm=0  RG = smcm=0.Mr.32/162

po výpočtu Mr - Mw (průměr) = 58000, RG = 54 nm, B = 2,2.10-4 cm3 mol g-2

# Rozptyl Rentgenova záření v malých úhlech

Detektor – fotografická deska, GM

  1-2o

Záznam rozptylu X v malých úhlech  a densitogramy pro kulovité (vlevo)

Vztah platí pro kulovité částice, protáhlé – srovnání s křivkami vypočtenými.

Široký obor velikostí 2 – 2000 nm

Přístrojově náročné a nákladné.