Zhodnocení přesnosti měření

##### 1. Chyby měření

Měřením nemůžeme nikdy zjistit skutečnou (pravou) hodnotu  xs  měřené veličiny. To je způsobeno nedokonalostí metod měření, měřicích přístrojů, lidských smyslů i proměnných podmínek při měření. Záleží na okolnostech měření, jak se ke skutečné hodnotě veličiny přiblížíme. Výsledkem měření je hodnota  x,  která se od skutečné hodnoty xs liší a jejich rozdíl je chyba měření  x

κ x=x−xs ,					(1)

kterou nemůžeme nikdy přesně určit (vzhledem k neznalosti hodnoty xs), pouze odhadnout. Chyba charakterizuje odchylku naměřené hodnoty veličiny od skutečné hodnoty a proto se nazývá absolutní chyba a je vyjádřena v jednotkách měřené veličiny. Přesnost naměřené hodnoty někdy však názorněji vyjadřuje relativní chyba definována vztahem

κr, x=κxxs					(2)

a je možno ji vyjádřit v procentech.     poznámka pod čarou

Chyba má dvě složky – systematickou a  náhodnou, které se liší svým původem.

____________________________

 Vzhledem k tomu, že skutečná (pravá) hodnota měřené veličiny je experimentálně nedosažitelná, je nutné provádět potřebné výpočty a odhady pomocí konvenčně skutečné hodnoty, což je hodnota, která je velice blízká skutečné hodnotě a jejíž přesnost určení je vyhovující  pro daný účel. Je možné ji získat použitím tabulkové hodnoty stanovené jiným měřicím zařízením, jehož chyba měření je výrazně menší nebo hodnoty, která přísluší veličině realizované referenčním etalonem. Při odhadu relativní chyby podle (2) lze jako hodnotu xs , použít právě měřenou hodnotu x.

1.1. Chyby systematické

### Systematické chyby zkreslují při opakovaném měření konaném za stejných podmínek správnou hodnotu měřené veličiny stále stejným způsobem. Teoreticky by bylo možné je vyloučit, prakticky by to znamenalo je alespoň částečně ohodnotit pomocí přesnějších přístrojů nebo zavést korekci na zpřesnění měřicí metody. V praxi a zvláště v laboratorním cvičení je tento požadavek těžko uskutečnitelný a proto často provádíme odhad systematických chyb tak, že určujeme maximální chybu mx. Její význam je takový, že chyba, které se při měření skutečně dopouštíme je vždy menší nebo nanejvýš rovna chybě mx . Podle původu těchto chyb je třeba odlišit chyby způsobené nepřesností měřidel, chyby metody a chyby pozorovatele.

### Systematické chyby způsobené omezenou přesností měřidel

### Určení maximální chyby můžeme provést následujícím dvojím způsobem. Buď  budeme vycházet z dokumentace výrobce a nejsou-li žádné podklady, rozhodneme podle možnosti odečítání hodnot na stupnici přístroje. To se týká zvláště jednoduchých měřidel. Pro některé sériově vyráběné přístroje výrobce udává největší přípustnou (maximální) chybu  mx. Tím je zaručeno, že hodnota veličiny x naměřená přístrojem bude mít v celém jeho rozsahu chybu nanejvýš rovnou maximální chybě.

Maximální chyba je pro elektrické analogové (ručkové) měřicí přístroje výrobcem udávána pomocí třídy přesnosti Tp . Údaj o třídě přesnosti je obvykle uveden v pravém dolním rohu pod stupnicí přístroje. Podle platné normy je třída přesnosti číslo z řady 0,1; 0,2; 0.5; 1; 1.5; 2,5; 5 . Třída přesnosti vyjadřuje v procentech použitého rozsahu maximální chybu měřené hodnoty. Největší přípustnou chybu mx lze pak stanovit podle vztahu

mx=Tp100 xm ,						(3)

kde xm je největší možná naměřená hodnota určená rozsahem. V případě, že počátek stupnice představuje nulovou měřenou hodnotu, pak se údaj xm  nazývá jmenovitý rozsah přístroje. Největší přípustná chyba je stejná, ať měříme v kterékoli části rozsahu,  zatímco  poměr  maximální chyby k naměřené hodnotě x, tedy  relativní chyba měřené hodnoty (vyjadřovaná v procentech)  mr, x=mxx  je tím menší, čím větší je měřená hodnota vzhledem k maximální hodnotě použitého rozsahu. Proto při těchto měřeních docilujeme tím větší relativní přesnosti čím blíže je údaj přístroje  ke  konci stupnice.

###### Příklad. Měřicím přístrojem  METRA PU 500 s jmenovitým rozsahem Im = 10 mA byl změřen proud I = 8,3 mA. Podle technických údajů výrobce je třída přesnosti Tp= 2,5% a největší přípustná chyba měřeného proudu je podle vztahu  (3)    mI = ( 2,5/100) . 10 mA = 0,25mA. Relativní chyba naměřené hodnoty  proudu je pak  mr, I  =  0,25/ 8,3 = 0,030 = 3 %.

### U digitálních (číslicových) měřicích přístrojů se skládá maximální chyba mx výrobcem stanovená ze  dvou složek :  m1,x   závislé na velikosti měřené hodnoty a vyjadřované v procentech měřené hodnoty  a  m2,x  závislé  buď na použitém rozsahu (v tom případě vyjádřené v procentech použitého rozsahu) nebo vyjádřené počtem jednotek (digitů) nejnižšího místa číslicového displeje na zvoleném rozsahu.

###### Příklad. Měřicím přístrojem METEX M4650 bylo naměřeno napětí U = 1,5136 V na jmenovitém rozsahu Um = 2 V. V tomto rozsahu je mezní údaj číslicového displeje 1,9999V. Největší přípustná chyba je podle údaje výrobce dána hodnotou 0,05% z měřené hodnoty a dále 3-mi jednotkami (digity) nejnižšího místa číslicového displeje.

###### Údaj 0,05% z měřené hodnoty přestavuje chybu  m1,U = (0,05/100).1,5136 V = 7,568.10-4 V  a údaj 3 jednotky nejnižšího místa číslicového displeje znamená chybu  m2,U = 0,0003 V = 3.10-4 V. Celková největší přípustná chyba je mU = (7,568 + 3).10-4 V = 10,568.10-4 V a po zaokrouhlení na dvě platné číslice mU = (1,1).10-3 V.  Relativní chyba naměřené hodnoty je pak   mr,U  = (1,1).10-3 V /1,5136 V = 0,000727 = 0,07 %.

Jestliže výrobce neudává informace o přesnosti měřidla, musíme sami odhadnout maximální chybu mx naměřené hodnoty. Obvykle lze chybu mx odhadnout tak, že ji položíme rovnu části nejmenšího dílku na stupnici přístroje, kterou jsme schopni ještě rozlišit. Zpravidla to bývá 1/2 nejmenšího dílku nebo celý dílek. Tento způsob určení chyby souvisí s tím, že optimální hodnota nejmenšího dílku by měla být výrobcem stanovena tak, abychom mohli na stupnici odečítat hodnoty naměřené veličiny v souladu s přesností daného přístroje nebo měřidla. V následující tabulce (tab.1) jsou uvedeny hodnoty maximálních chyb pro nejčastěji používaná měřidla

Tab.1

| Měřidlo | Maximální chyba |
| --- | --- |
| Měřítko pásové | (0,5 - 2) mm |
| Měřítko posuvné | (0,05 – 0,1) mm |
| Mikrometrické měřítko | (0,005 - 0,01) mm |
| Váhy analytické, | (0,001- 0,03) g |
| Váhy laboratorní (podle typu) | (0,01 – 0,3) g |
| 7Stopky mechanické | (0,1- 0,3) s |
| Stopky elektronické | (0,001- 0,1) s |
| Teploměry | Závisí na dělení stupnice a velikosti jednoho dílku, až (1 - 2) násobek nejmenšího dílku |

Je třeba si také uvědomit, že někdy použitá metoda způsobuje, že není využita uvedená přesnost měřicích přístrojů. Např. jestliže přesné elektronické stopky ovládá pozorovatel pomocí páčkového spínače, v tom případě není chyba měřeného času dána maximální chybou stopek, ale reakční dobou pozorovatele (cca 0,3 s).

Systematické chyby použité metody

Vznikají nedokonalostí použitého způsobu měření, zjednodušujícími podmínkami měřicí metody, přibližností vztahů použitých pro popis měřeného objektu za daných podmínek  nebo nevhodností použitého způsobu měření.  Při vážení to může být např. nerespektování  různého vztlaku vzduchu na závaží a vážený předmět, když mají různé objemy. Opravu těchto chyb je možné provést zavedením korekce, která zpřesní výsledek měření, např. provedením přesnějšího výpočtu výsledku při zahrnutí vztlaku vzduchu atd. Pokud se  oprava neprovede je nutno provést odhad na tuto chybu.

Systematické chyby pozorovatele

Tyto chyby vyplývají z nedokonalých pozorovacích možností člověka, vznikají špatnou smyslovou koordinací pozorovatele např. reakční dobou při měření časových údajů, omezenou rozlišovací schopností oka, úkosem (paralaxou) při čtení na stupnici, nepřesným odhadem částí dílků stupnice atd. Tyto chyby lze vyloučit tím, že subjektivní měření nahradíme objektivním pomocí přesného čidla spojeného s měřicím přístrojem.

1.2. Chyby náhodné

Předpokládejme, že vliv systematických chyb byl korigován. Budeme-li provádět opakovaná měření téže veličiny za stejných podmínek, zjistíme, že výsledky jednotlivých měření se poněkud liší. To je způsobeno velkou řadou vlivů jednotlivě nepostižitelných. Jsou to prostorové fluktuace veličin, které měření provázejí jako je tlak, teplota, vlhkost, magnetické pole nebo např. malé variace mechanických částí experimentálního zařízení (např. tření ) apod. Náhodnou chybu si můžeme obecně představit složenou z velkého počtu velmi malých, ojediněle nepozorovatelných, elementárních chyb. Zdroje těchto  elementárních chyb nejsou pod naší kontrolou (vlivy nekontrolovatelné) a mají za následek vznik chyb, které sice nelze vyloučit, které však při velkém počtu opakovaných měření vykazují statistické zákonitosti a tyto zákonitosti můžeme použít k odhadu vlivu náhodných chyb na přesnost měření.

Základní zákonitosti náhodných chyb u takovýchto souborů si přiblížíme následujícím příkladem.

V laboratoři bylo provedeno 1000 měření délky tyčky z tvrdé gumy. Všechna měření byla provedena stejným mikrometrem v místnosti, ve které teplota nepravidelně kolísala v rozmezí (20  2) oC. Na mikrometrickém měřítku se daly spolehlivě odečítat hodnoty po 0,01mm. V souboru naměřených hodnot xi ( i =1,2…..1000) bylo celkem deset různých hodnot a to od 19,95 mm po 0,01 mm až do 20,04 mm. Číslo ni vyjadřující počet, kolikrát se některá z těchto hodnot vyskytuje se nazývá absolutní četnost této hodnoty. Získané četnosti spolu s odpovídajícími naměřenými hodnotami jsou uvedeny v tabulce  (tab.2)  a také jsou graficky vyjádřeny na obr. 1 jako svislé úsečky v závislosti na hodnotě xi .

Tab.2

| naměřená hodnota xi / mm | Abs.čet. ni | relativ. četnost |
| --- | --- | --- |
| 19,95 | 17 | 0,017 |
| 19,96 | 48 | 0,048 |
| 19,97 | 95 | 0,095 |
| 19,98 | 150 | 0,150 |
| 19,99 | 190 | 0,190 |
| 20,00 | 198 | 0,198 |
| 20,01 | 154 | 0,154 |
| 20,02 | 87 | 0,087 |
| 20,03 | 43 | 0,043 |
| 20,04 | 18 | 0,018 |

Koncovými body úseček v grafu se dá proložit křivka. Při počtu měření  n  ∞  (základní soubor) by rozdělení naměřených hodnot bylo dokonale symetrické a znázorňovala by jej symetrická křivka zvonového tvaru (křivka v obr.1 - Gaussova křivka)  vyjadřující normální Gaussovo rozdělení veličiny. Skutečná hodnota měřené veličiny by odpovídala maximu křivky. U souboru konečného počtu měření (výběrový soubor) můžeme mluvit pouze o nejpravděpodobnější  hodnotě měřené veličiny, která  se skutečné hodnotě  nejvíce blíží, a tou je aritmetický průměr výběrového souboru (často pouze Koncovými Koncovými body úseček v grafu se dá proložit křivka. Při počtu měření  n  ∞  (základní soubor) by rozdělení naměřených hodnot bylo dokonale symetrické a znázorňovala by jej symetrická křivka zvonového tvaru  (křivka v obr.1 - Gaussova křivka) vyjadřující normální Gaussovo rozdělení veličiny. Sklutečná hodnota měřené veličiny by odpovídala maximu křivky. U souboru konečného počtu měření (výběrový soubor) můžeme mluvit pouze o nejpravděpodobnější hodnotě měřené veličiny, která  se skutečné hodnotě  nejvíce blíží, a tou je aritmetický průměr výběrového souboru (často pouze aritmetický průměr)

Obr.2  Normální rozdělení s různým rozptylem

Obr.1  Normální rozložení s různým rozptylem

Obr.1  Normální Gaussovo rozdělení

x=i=1nxin, 		     (4)

kde xi        jsou naměřené hodnoty   a     n   počet měření.

Jestliže zvětšujeme počet měření, hodnota aritmetického průměru se více blíží skutečné hodnotě veličiny. Z tvaru křivky v grafu lze soudit na rozptyl naměřených hodnot xi a tedy na přesnost měření. V obr. 2 jsou znázorněny křivky k, jejichž vrcholy odpovídají sice stejné hodnotě (u výběrového souboru stejnému aritmetickému průměru), ale různé přesnosti měření (nejštíhlejší křivce  k2  přísluší  největší přesnost měření, křivce  k1 nejmenší přesnost). Mírou rozptylu je směrodatná odchylka  základního souboru, odpovídající poloze inflexního bodu na Gaussově křivce.  Rozptyl hodnot výběrového souboru charakterizuje směrodatná odchylka výběrového souboru sx  daná vztahem

sx=i=1n(xi−x)2n−1  				(5)

Protože opakovaná měření se vyhodnocují pomocí aritmetického průměru, používá se častěji směrodatná odchylka aritmetického průměru výběrového souboru sx (často pouze nazývaná směrodatná odchylka aritmetického průměru), pro kterou platí

sx=sxn=i=1n(xi−x)2n(n−1)				 (6)

### Ke zpracování opakovaných měření můžeme s výhodou použít statistického režimu   odchylku  podle vztahu (5),  jejíž označení závisí na typu kalkulátoru. Tlačítko může být označeno symboly   s   nebo  σn−1  (příp.sn−1),  zatímco symboly  nebo σn (příp sn)  označují tlačítko dávající  směrodatnou odchylku   základního souboru podle vztahu

σ=i=1n(xi−x)2n 	.				(7)

Na základě směrodatné odchylky je možno spočítat chybu Δx vymezující kolem aritmetického průměru interval spolehlivosti. Skutečná střední hodnota měřené veličiny leží s pravděpodobností  P = 1 -    v intervalu   ⟨x−Δx; x+Δx⟩, kde

Δx=tα(f)sx=tα(f)sxn  . 					(8)

tα(f) 		je koeficient Studentova rozdělení  (Studentův koeficient  - viz. tab. 3) ,

  		je zvolená hladina významnosti  (riziko),

f  = n - 1   	je počet stupňů volnosti,

n     		je počet měření.

Volíme-li α = 0,05, tedy P = 0,95,  pak s pravděpodobností  P = 1- = 95%  leží skutečná hodnota měřené veličiny v intervalu (x    Δx). Pro biologické systémy je vhodné používat  α = 0,05. Je-li  počet měření  n = 10, pak odečteme v tabulce koeficient tα(f) = 2,262. Výběr některých hodnot Studentových koeficientů je uveden v Tab.3.

## Tab.3   Vybrané hodnoty Studentových koeficientů

|  | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| n | 5 | 10 | 20 | 31 | 41 | 61 |
| f | 4 | 9 | 19 | 30 | 40 | 60 |
| tα(f) | 2,776 | 2,262 | 2,093 | 2,042 | 2,021 | 2,000 |

- Postup při zpracování opakovaných měření na kalkulačce nebo na počítači:

- nastavení statistického programu na kalkulačce či počítači a vložení naměřených dat,

- odečtení aritmetického průměru x,

- odečtení směrodatné odchylky   sx   a výpočet směrodatné odchylky aritmetického průměru   sx=sn  ,

- volba hladiny významnosti,  zjištění hodnoty Studentova koeficientu pro dané  f  = n – 1 (viz tab.3)  a výpočet absolutní chyby    Δx=tα(f)sx ,

- vyjádření výsledku ve formě x = (x±Δx)  s jednotkou měřené veličiny. Absolutní chybu zaokrouhlíme na jedno nebo dvě platná místa a výsledek zaokrouhlíme na stejný řád jako absolutní chybu,

4)  příp. výpočet relativní chyby   (x) =x /x    jako poměrného čísla nebo po vynásobení 100x  vyjádřené  v procentech.

##### 2. Stanovení chyb při nepřímých metodách měření

Cílem přímé metody bylo zjistit hodnotu jediné veličiny, měření se provádělo buď jednou nebo opakovaně. V případě nepřímých metod, kdy se stanovuje veličina  y  na základě vztahu, ve kterém vystupuje jedna nebo více přímo měřených veličin x1…xn a konstant C1...Cn… tj.  y=f (x1...xn,C1...Cn), platí pro výpočet chyby  (y)  zákon hromadění chyb (někdy též zákon šíření chyb). Jestliže pro zjednodušení budeme předpokládat, že chyby konstant jsou zanedbatelné vzhledem ke známým chybám (x1)...(xn) měřených veličin   x1...xn ,  má zákon hromadění chyb tvar

Δ(y)=∂y∂x12Δ2x1+∂y∂x22Δ2x2+....+∂y∂xn2Δ2xn			(9)

Pro účely laboratorního cvičení používáme jednodušší formu tohoto zákona ve tvaru

Δ(y)=∂y∂x1Δ(x1)+∂y∂x2Δ(x2)+....+∂y∂xnΔ(xn)					(10)

Obecný vzorec (0.9) lze ve speciálních případech funkčních závislostí nahradit jednodušším výrazem  pro výpočet chyby nepřímo měřené veličiny.

- V případě funkce vyjádřené jako  k-násobek  (k je číselná konstanta) měřené veličiny  x

y=k x      je  chyba výsledné veličiny     y = kx    				(11)

tedy  k-násobek chyby  x   měřené veličiny.V případě funkce vyjádřené jako součet nebo rozdíl měřených veličin  x1  a  x2

y=x1±x2,

je chyba  y  výsledné veličiny         Δy=Δx1+Δx2 				         (12)

- V případě funkce vyjádřené jako n-tá mocnina měřené veličiny

y=k xn                 ( k  je číselná konstanta)

je nejvhodnější vyjádřit relativní chybu  δ(y)=Δ(y)y výsledné veličiny a platí vztah

δ(y)=nδx  .								       (13)

- V případě funkce vyjádřené jako součin mocnin měřených veličin y=k x1α. x2β. x3γ. .. , kde   k, , , …  jsou reálné konstanty, je relativní chyba δ(y) výsledné veličiny určena relativními chybami jednotlivých měřených veličin  x1,…xn  podle vztahu

δ(y)=αδx1+βδx2+γδx3+. . .  .					     (14)

- Podle (14) lze vyjádřit např. relativní chybu  δ(y)  funkce  y=k x1 x2±1    (k je číselná konstanta) vztahem

δ(y)=δx1+δx2 .							    (15)

- Pro relativní chybu δ(y) funkce y=x1±x2, uvedené výše pod bodem 1 platí podle (12)        δ(y)=Δ(x1±x2)x1±x2=Δx1+Δx2x1±x2					      	  (16)