Určování velikosti a tvaru makromolekul

Struktura makromolekul – od primární po kvarterní

V pevném stavu (RTG – absolutní metoda) x v roztoku – vliv hydratace, iontů, asociace atd.

- hydratační voda – 0,3 dm3.kg-1 u bílkovin, 0,5 u NK

Stanovení Mr různými metodami – rozdíly ( lze posoudit vlivy prostředí

Popis částice (molekuly)

Tvar rotačního elipsoidu - pouze 2 osy ( 2 jsou stejné

r1 = r2 = r3	koule

r1 = r2 ( r3	- rotace kolem r3 - prolátní - doutníkový

- rotace kolem r2 - oblátní - diskový

Aplikace metod separačních a analytických

Metody statické – rovnovážné

určení rovnovážné hodnoty měřením – výpočet z termodynamického vztahu

osmometrie			П

rozptyl světla			R(

RTG rozptyl v malých úhlech 	RG = ( rm pro kouli (3/5 r2

sedimentační rovnováha	dc/dx		Mr

Metody (hydro)dynamické

sledování pohybu nebo orientace molekul vlivem vnější síly – výpočet z kinetického vztahu

sedimetační rychlost		s	Rs

difusimetrie translační	D	Rs

rotační		(	Rs

viskosimetrie			(sp

MS					Mr