## Měření ABS spekter 370-550nm
Měření absorpčních spekter při 370 - 550 nm (po 10 nm)
pro střední koncentrace v 1 cm kyvetách
l (nm) | Absorbance | Absorbance
| KMnO4 | K2Cr2O7
| (1.5 ml) | (3 ml)
370 | 0.224 | 1.004
380 | 0.147 | 0.71
390 | 0.08 | 0.445
400 | 0.038 | 0.279
410 | 0.017 | 0.205
420 | 0.012 | 0.206
430 | 0.017 | 0.225
440 | 0.029 | 0.238
450 | 0.052 | 0.235
460 | 0.086 | 0.216
470 | 0.148 | 0.186
480 | 0.218 | 0.147
490 | 0.321 | 0.109
500 | 0.425 | 0.077
510 | 0.518 | 0.051
520 | 0.617 | 0.031
525 | 0.69 | 0.024
530 | 0.658 | 0.017
540 | 0.621 | 0.01
545 | 0.662 | 0.009
550 | 0.602 | 0.009

## Stanoveni Mn+Cr
Výpočet m{Mn,Cr} v modelových vzorcích (v mg)
DÁNO:
M.H. KMnO4 | 158.052 | g/mol | vzorek č. | pipetováno
0.0100 roztok | 1.5805 | mg/ml |  | ml | mg
|  |  | 1 | 1.5 | 2.3708
|  |  | 2 | 2 | 3.161
|  |  | 3 | 0.5 | 0.79026
M.H. K2Cr2O7 | 294.196 | g/mol | vzorek č. | pipetováno
0.0100M roztok | 2.942 | mg/ml |  | ml | mg
|  |  | 1 | 2.5 | 7.3549
|  |  | 2 | 1 | 2.942
|  |  | 3 | 4 | 11.7678
KALIBRAČNÍ KŘIVKA MANGANISTAN
c(KMnO4) | 0.01 |  | t.j. v 1 ml je 0.01 mmol
t.j. v 1 ml je 1.58045 mg KMnO4
ml do 50 ml | mmol | c(KMnO4) | A | e | A | e | A | e
| v 50 ml | mol/l | 390 | 390 | 470 | 470 | 545 | 545
0.5 | 0.005 | 0.0001 | 0.028 | 280 | 0.051 | 510 | 0.228 | 2280
1 | 0.01 | 0.0002 | 0.052 | 260 | 0.099 | 495 | 0.45 | 2250
1.5 | 0.015 | 0.0003 | 0.077 | 256.6667 | 0.147 | 490 | 0.664 | 2213.3333
2 | 0.02 | 0.0004 | 0.105 | 262.5 | 0.198 | 495 | 0.88 | 2200
2.5 | 0.025 | 0.0005 | 0.134 | 268 | 0.25 | 500 | 1.084 | 2168
| průměrná hodnota |  |  | 265.4333 |  | 498 |  | 2222.2667
| stand.odchylka % |  |  | 3.441% |  | 1.523% |  | 1.964%
KALIBRAČNÍ KŘIVKA DVOJCHROMAN
c(K2Cr2O7) | 0.01 |  | t.j. v 1 ml je 0.01 mmol
t.j. v 1 ml je 2.9419 mg K2Cr2O7
ml v 50 ml | mmol | c(K2Cr2O7) | A | e | A | e | A | e
| v 50 ml | mol/l | 390 | 390 | 470 | 470 | 545 | 545
1 | 0.01 | 0.0002 | 0.153 | 765 | 0.065 | 325 | 0.004 | 20
2 | 0.02 | 0.0004 | 0.294 | 735 | 0.124 | 310 | 0.007 | 17.5
3 | 0.03 | 0.0006 | 0.45 | 750 | 0.188 | 313.3333 | 0.01 | 16.6667
4 | 0.04 | 0.0008 | 0.614 | 767.5 | 0.248 | 310 | 0.013 | 16.25
5 | 0.05 | 0.001 | 0.77 | 770 | 0.309 | 309 | 0.016 | 16
| průměrná hodnota |  |  | 757.5 |  | 313.4667 |  | 17.2833
| stand.odchylka % |  |  | 1.953% |  | 2.122% |  | 9.384%
Naměřené absorbance
| A(390) |  | A(470) |  | A(545)
1.vzorek | 0.457 |  | 0.308 |  | 0.694
2.vzorek | 0.271 |  | 0.278 |  | 0.911
3.vzorek | 0.632 |  | 0.299 |  | 0.236
4.vzorek - x | 0.602 |  | 0.359 |  | 0.653
Výpočet
1.vzorek
c(KMnO4)/545 |  |  |  |  | 0.00031229
A(KMnO4)/470 |  |  | 0.15552
A(KMnO4)/390 | 0.082893
A(K2Cr2O7)/390 | 0.37411
c(K2Cr2O7) | 0.00049387
A(K2Cr2O7)/470 |  |  | 0.15248
c(K2Cr2O7) |  |  | 0.00048642
2.vzorek
c(KMnO4)/545 |  |  |  |  | 0.00040994
A(KMnO4)/470 |  |  | 0.20415
A(KMnO4)/390 | 0.10881
A(K2Cr2O7)/390 | 0.16219
c(K2Cr2O7) | 0.00021411
A(K2Cr2O7)/470 |  |  | 0.073849
c(K2Cr2O7) |  |  | 0.00023559
3.vzorek
c(KMnO4)/545 |  |  |  |  | 0.0001062
A(KMnO4)/470 |  |  | 0.052887
A(KMnO4)/390 | 0.028188
A(K2Cr2O7)/390 | 0.60381
c(K2Cr2O7) | 0.00079711
A(K2Cr2O7)/470 |  |  | 0.24611
c(K2Cr2O7) |  |  | 0.00078513
4.vzorek X
c(KMnO4)/545 |  |  |  |  | 0.00029384
A(KMnO4)/470 |  |  | 0.14633
A(KMnO4)/390 | 0.077996
A(K2Cr2O7)/390 | 0.524
c(K2Cr2O7) | 0.00069175
A(K2Cr2O7)/470 |  |  | 0.21267
c(K2Cr2O7) |  |  | 0.00067843
Výsledek analýz modelových vzorků
VÝSLEDEK | KMnO4 | 158.045 |  | K2Cr2O7 | 294.19
v mg | dano mg | nalez. | rel.ch. | dano mg | nalez.mg | rel.ch. | nalezeno | rel.ch.
|  | mg | % |  | 400nm | % | 470nm | %
1.vzorek | 2.3708 | 2.4678 | 4.093% | 7.3549 | 7.2646 | -1.228% | 7.1551 | -2.717%
2. vzorek | 3.161 | 3.2395 | 2.481% | 2.942 | 3.1494 | 7.052% | 3.4654 | 17.79%
3. vzorek | 0.79026 | 0.8392 | 6.193% | 11.7678 | 11.7251 | -0.3632% | 11.5489 | -1.86%
VÝSLEDEK | KMnO4 | 158.045 |  | K2Cr2O7 | 294.191
přepočet na ml | dano ml | nalez. | rel.ch. | dano ml | nalez.ml | rel.ch. | nalez.ml | rel.ch.
|  | ml | % |  | 400nm | % | 470nm | %
1.vzorek | 1.5 | 1.5614 | 4.093% | 2.5 | 2.4693 | -1.228% | 2.4321 | -2.717%
2. vzorek | 2 | 2.0496 | 2.481% | 1 | 1.0705 | 7.052% | 1.1779 | 17.79%
3. vzorek | 0.5 | 0.53097 | 6.193% | 4 | 3.9855 | -0.3632% | 3.9256 | -1.86%
Výsledek analýzy neznámého vzorku
Vzorek - x
objem vzorku po zředění(v ml) |  |  | 50
nalezeno KMnO4
c(KMnO4) mol/l |  |  | 0.00029384
mmol KMnO4 v 50 ml |  |  | 0.014692
mg KMnO4 v 50 ml |  |  | 2.3221
K2Cr2O7 pro 390 nm
c(K2Cr2O7) mol/l |  |  | 0.00069175
mmol K2Cr2O7 v 50 ml |  |  | 0.034588
mg K2Cr2O7 v 50 ml |  |  | 10.1756
K2Cr2O7 pro 470 nm
c(K2Cr2O7) mol/l |  |  | 0.00067843
mmol K2Cr2O7 v 50 ml |  |  | 0.033922
mg K2Cr2O7 v 50 ml |  |  | 9.9796
Podklady pro graf KMnO4 |  |  |  | Podklady pro graf K2Cr2O7
ml | A390 | A470 | A545 | ml | A390 | A470 | A545
0.5 | 0.028 | 0.051 | 0.228 | 1 | 0.153 | 0.065 | 0.004
1 | 0.052 | 0.099 | 0.45 | 2 | 0.294 | 0.124 | 0.007
1.5 | 0.077 | 0.147 | 0.664 | 3 | 0.45 | 0.188 | 0.01
2 | 0.105 | 0.198 | 0.88 | 4 | 0.614 | 0.248 | 0.013
2.5 | 0.134 | 0.25 | 1.084 | 5 | 0.77 | 0.309 | 0.016