## Slide 1
Ozonová vrstva:
Monitoring, stav, vývoj a budoucnost
L.Metelka
ČHMÚ
Solární a ozonové oddělení Hradec Králové

## Slide 2
Monitoring ozonové vrstvy v ČR a ve světě
Princip měření ozonu
Pozemní měření vertikálních profilů ozonu
Systém kalibrací přístrojů
Ochrana ozonové vrstvy
Současný stav a budoucí vývoj ozonové vrstvy
Antarktická ozonové díra
Budoucnost měření ozonu

## Slide 3
Česká republika – pracoviště ČHMÚ:
Radiosondážní oddělení ČHMÚ v Praze na Libuši
Ozonové sondáže 3x týdně (pondělí, středa, pátek) od ledna do dubna
Ozonové čidlo je elektrochemický koncentrační článek tvořený dvěma elektrodami ponořenými v katodové a anodové komůrce do roztoků jodidu draselného odlišných koncentrací. Komůrky jsou vzájemně propojeny iontovým můstkem. V průběhu měření je čidlem pomocí pumpy prosáván vzduch obsahující ozon. Ozon reaguje s katodovým roztokem a z výsledků elektrochemické reakce jsou následně počítány koncentrace ozonu.
Vzorkování: dříve po 5 s, dnes standard 2 s, nejnovější systémy (Libuš - DigiCora) po 1 s.
Výhody: vysoká přesnost a vertikální rozlišení
Nevýhody: cena, vertikální dosah (30-35 km)
Notes: Jen stručně, výhody a nevýhody

## Slide 4
Solární a ozonové oddělení ČHMÚ v Hradci Králové:
Vzniklo v 50.letech 20.století jako „experimentální pracoviště“ ČHMÚ, umístěno v budově (tehdy nové) hvězdárny v Hradci Králové.
Měření ozonu od roku 1961 (Dobsonův spektrofotometr), stejně jako klimatologická měření (dnes automatická stanice). Radiační měření od roku 1964.
Měření: ozon včetně vertikálních profilů, UV záření (UV index), složky radiační bilance atmosféry (globální, přímé, difuzní záření v krátkovlnné oblasti + reflexe nad travnatým porostem, vyzařování oblohy v IR oblasti)
Notes: 4 zaměstnanci

## Slide 5
Solární a ozonové oddělení ČHMÚ v Hradci Králové - funkce:
Národní radiační centrum
  kalibrace čidel pro staniční síť ČHMÚ i externí zákazníky (pyranometry, UV biometry, elektronické slunoměry)
  metodické vedení radiačních měření v síti ČHMÚ
  národní pyrheliometrický etalon
Sekundární regionální evropské kalibrační centrum pro Dobsonovy spektrofotometry
  Primární evropský standard = D064, Hohenpeissenberg, Německo (RDCC-E)
  Sekundární evropský standard = D074, SOO Hradec Králové
Subregionální kalibrační centrum pro Brewerovy spektrofotometry
  Pro ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko
  B098 (Mk IV - jednoduchý monochromátor)
  B184 (Mk III - dvojitý monochromátor)
Řešitel projektu měření ozonu a UV záření
  v Antarktidě (stanice Marambio, Antarktický
  poloostrov), B199 (Mk III – dvojitý
  monochromátor), od února 2010
Notes: Princip přístrojů viz dále

## Slide 6
Notes: Jedna nutná definice – UVA, UVB, UVC. Význam UVB oblasti pro měření ozonu

## Slide 7
Ozonová vrstva
Objevena 1913 – Charles Fabry, Henri Buisson
Počátek 20. století – znám Planckův zákon, Stefan-Boltzmannův zákon,…
Intenzity UV záření při povrchu neodpovídaly teoretickým předpokladům  něco v atmosféře absorbuje UV záření
Ozon absorbuje právě na těch vlnových délkách, kde je u povrchu deficit UV záření  to „něco“ je ozon
Ozonu je ale při zemi málo na to, aby takto silně absorboval UV záření  výše v atmosféře se vyskytují vyšší koncentrace ozonu než jaké jsou při zemi
Způsob vzniku ozonu v atmosféře (absorpce UV záření na O2)  teoretické odvození výšky ozonové vrstvy
Notes: Albert Einstein, Max Planck, Svante Arrhenius,…

## Slide 8
Ozonová vrstva
Notes: Jen stručně

## Slide 9
Ozonová vrstva
Notes: Jen schema, důležité rozdělení na 2 oblasti

## Slide 10
Princip měření ozonu
Lambert-Beerův zákon pro 2 vlnové délky
I‘ = I0‘ . e-‘
I” = I0” . e-”
Zlogaritmováním a úpravou:
ln(I0‘ / I0”) - ln(I‘ / I”) = (‘ - ”)
ln(I0‘ / I0”)  const. (nutno zjistit při kalibraci, „extraterestrické konstanty přístroje“)
ln(I‘ / I”) – měří se
 - optická hmota atmosféry, geometrický faktor (zenit = 1)
 - optická tloušťka atmosféry (reprezentuje schopnost atmosféry zeslabovat záření)
‘ - ” – pokud je vliv „neozonových“ plynů a aerosolů přibližně stejný na obou vlnových délkách, závisí jen na množství ozonu  lze spočítat množství ozonu
Páry vlnových délek vybrány tak, aby byl rozdíl v absorpčních koeficientech na ozonu co největší, ale na ostatních plynech a aerosolech co nejmenší.
Notes: Vysvětlit extraterestrickou konstantu PŘÍSTROJE

## Slide 11
Dobson
Manuální obsluha
Otevřená optika (nelze měřit při dešti, sněžení,…)
Měření:
DS (Direct Sun)
ZB (Zenith Blue)
ZC (Zenith Cloud)
Měří pouze ozon
Notes: Schema Dobsona popsat stručně

## Slide 12
Brewer
Automatický, řízený počítačem
Lze měřit za jakéhokoli počasí
Jednoduchý nebo dvojitý monochromátor
Měření:
DS (Direct Sun)
ZS (Zenith Sky)
GI (Global Irradiance)
FM (Focused Moon)
Měří:
ozon
vertikální profily ozonu („Umkehr“)
intenzity UV záření od cca 286 do 325 nm (single), resp. 286 do 363 nm (double)
Notes: Brewer - stručně

## Slide 13
Umkehr měření – vertikální profily ozonu
Zenitová měření těsně po východu nebo těsně před západem Slunce.
Vyžaduje dobré metrorologické podmínky (bez oblačnosti, zejména v zenitu).
Vychází z kombinace rozptylu UV záření na molekulách vzduchu a jeho absorpce na molekulách ozonu.
Výsledek: množství ozonu ve vrstvách po cca 5 km
Notes: Normálně lze z profilu spočítat závislost intenzity záření na zenitovém úhlu.
Řešíme ale obrácenou úlohu – ze závislosti intenzity záření na zenitovém úhlu odvodit profil
Apriori profil, iteracemi se přiblížit k řešení (profilu) – není úplně matematicky jednoduché.
Klára – nutnost dvou APP na Marambiu.

## Slide 14
Umkehr měření – vertikální profily ozonu
Umkehr měření hrubší, ale do větších výšek, výrazně levnější (používá se stávající technika)
Jednotky množství ozonu: Dobsonova jednotka (D.U.) = 0,01 mm silná vrstva ozónu shromážděného ze sloupce ozónu nad daným místem u zemského povrchu za standardních podmínek (teplota 0 °C a tlak 1013,25 hPa).
Homogenní atmosféra:
hustota nezávislá na výšce, stejná jako přízemní při 0 °C a 1013,25 hPa – výška cca 8 km.
Rozvrstvení podle plynů: N2 = 6240 m, O2 = 1680 m, Ar = 80 m, CO2 = 3,2 m, ... , O3 = 3-4 mm.
Notes: Různé jednotky na vodorovné ose. Vysvětlit D.U.
Možno zmínit homogenní atmosféru.
CO2 kdysi bylo něco přes 2 m, teď je něco přes 3 m.

## Slide 15
Monitoring ve světě
Základ = Brewerovy spektrofotometry
Dobsonovy spektrofotometry – přemísťování nepoužívaných přístrojů do oblastí bez měření
Ozonové sondy – někde poměrně nestabilní síť, v chudších zemích se neobejde bez dotací nebo stanici přímo provozuje „cizí“ meteorologická služba.
Notes: Červen – trénink operátorů Nairobi (Brewer)

## Slide 16
Satelitní monitoring
Vzájemný „překryv“ družic (vzájemná kontrola, stárnutí čidel, nemožnost kalibrace – porovnání s pozemním měřením)
Několik typů měření (nadir, limb)
A-Train:
družice pro monitorování Země (atmosféra včetně chemie, oblačnost, led, oceány,…)
heliosynchronní dráha
přelety – časné odpoledne (cca 1:30 PM místního času)
komplexní monitoring 1x denně

## Slide 17
Satelitní monitoring
Projekt AC SAF (dříve O3M SAF) = Atmospheric Composition Satellite Application Facility: využití družicových dat pro sledování složení atmosféry. Veden finskou státní meteorologickou službou (FMI). Založen na datech z přístroje GOME2 (Global Ozone Monitoring Experiment–2) na družicích Metop.
Notes: Celkový ozon z družice METOP A (2006) a METOP B (2012). Patří EUMETSATu.
Přístroj GOME-2 (Global Ozone Measuring Experiment) - nadir.
Obrázky na webu ČHMÚ. Cca 3 přelety denně

## Slide 18
Kalibrace přístrojů:
nutné k udržení kvality měření
Relativní: srovnání s přístrojem „vyšší třídy“ (kalibračním etalonem)
Absolutní: bez dalšího přístroje, na základě fyzikálních principů (nutné pro etalony „nejvyšší úrovně“)
Relativní kalibrace:
Dobsonovy spektrofotometry: světový standard - Dobson D083, Boulder, Colorado
Kalibrace provozních Dobsonů 1x za 5 let pomocí regionálních standardů

## Slide 19
Brewerovy spektrofotometry
„triáda“ Brewerů (B#008, B#014, B#015), Toronto (Kanada)
další „triáda“ na Izaně (Kanárské ostrovy), SOO historicky navázáno na Toronto
stabilita a přesnost do 0,5%
absolutně kalibrované na Mauna Loa (Havaj)
na kanadskou triádu navázán „cestovní“ kalibrační standard B#017 (speciálně upravený), který se používá ke kalibraci provozních spektrofotometrů
Kalibrace Brewerových spektrofotometrů 1x za 2 roky (poslední v HK v červnu 2017)

## Slide 20
Absolutní kalibrace:
za vhodných podmínek lze určit extraterestrické konstanty přístroje i bez kalibračního standardu
Lambert-Beerův zákon:
I/I0 = e-
I měříme,  lze spočítat,  pro ozon chceme zjistit (je závislé na celkovém množství ozonu), ale neznáme I0.
I0 nutno zjistit kalibrací („extraterestrická konstanta přístroje“)
Logaritmus Lambert-Beerova zákona:
ln I = ln I0 -  = lineární závislost ln I na  ( = směrnice)
Za předpokladu konstantní hodnoty  měříme I pro různá , pak lineární regrese a extrapolace k =0 (Langley plot, Langleyho extrapolace)
Notes: Vysvětlit extraterestrickou konstantu.

## Slide 21
Absolutní kalibrace- Langley plot
Požadavky na kalibraci pomocí Langley plotu:
Velký rozsah hodnot , od vysokých hodnot až co nejblíže k 1  lokalita v nízkých zeměpisných šířkách v době, kdy Slunce stoupá až k zenitu  ideálně mezi obratníky nebo v jejich blízkosti
Konstantní hodnoty  během měření (několik hodin) – zejména lokality s co nejmenším denním chodem aerosolů  izolovaná lokalita daleko od zdrojů znečištění
Výhoda = lokality s velkou nadmořskou výškou  vyšší hora, kopec
Podmínky nejlépe splňují např. vyšší ostrovy v subtropech, daleko od pevniny (Mauna Loa – Havaj, 3400 m n.m. nebo Izaňa-Teide – Kanárské ostrovy, 2373 m n.m.), kde se absolutně kalibrují i přístroje (standardy) pro relativní kalibrace jinde ve světě

## Slide 22
Ochrana ozonové vrstvy
po 2.světové válce využívání chlorovaných uhlovodíků (chladírenství, hnací plyny,…). Stabilní, nehořlavé, málo toxické, levné na výrobu. Průmyslové označení některých z nich – „freony“, později se tak začaly označovat prakticky všechny chlorované uhlovodíky s potenciálem ničit ozon.
1974: Sherwood Rowland (USA), Mario Molina (MEX) a Paul Crutzen (NL) upozornili na negativní účinky freonů na ozonovou vrstvu a popsali mechanismus procesu (1995 – Nobelova cena za fyziku). Začátek politických jednání.

## Slide 23
Ochrana ozonové vrstvy
1985: Joe Farman, Brian Gardiner a Jonathan Shanklin (GB) popsali naměřenou výraznou redukci ozonu v Antarktidě (až o 40%) v období 1975-1984. Pojem „ozonová díra“. Publik. 1985.
1985: Podpis Vídeňské konvence o ochraně ozonové vrstvy (jen rámcová dohoda bez konkrétních závazků a limitů, platnost od r. 1988, 197 států).
1987: Podpis Montrealského protokolu („realizační dohoda“ k Vídeňské konvenci, už obsahoval limity a závazky, platnost od r. 1989, 197 států).
Samotný MP nebyl schopen zajistit ochranu ozonové vrstvy, to umožnily až jeho dodatky
Dodatky: Londýn 1990, Nairobi 1991, Kodaň 1992, Bangkok 1993, Vídeň 1995, Montreal 1997, Austrálie 1998, Peking 1999, Kigali 2016 (zaměřený na HFC – skleníkové plyny)
Notes: Kigali 2016 – HFC (Kjotský nebo Montrealský protokol???)

## Slide 24
Ochrana ozonové vrstvy
Před MP: CFC (chlorofluorokarbony)
Vysoký ODP (Ozone Depleting Potential) + skleníkové plyny.
Zakázány prvními dodatky MP na začátku 90.let 20.století
První fáze: CFC nahrazovány HCFC (hydrochlorofluorokarbony).
Nižší ODP, ale stále nebezpečné + skleníkové plyny.
Zakázány od roku cca 2015.
Druhá fáze a současnost: HCFC nahrazovány HFC (hydrofluorokarbony)
Nulový ODP (neobsahují chlor), ale silné skleníkové plyny. Setrvání v atmosféře měsíce až roky. Zatím používány (např. HFC-134a v automobilových klimatizacích).
Budoucnost: Stávající HFC nahrazovány jinými s kratší dobou setrvání v atmosféře (dny až týdny)
Jinak k roku 2050 cca 25% skleníkového efektu by bylo způsobeno plyny typu HFC…

## Slide 25
Stav ozonové vrstvy
Hodnoty EESC (Effective Equivalent Stratospheric Chlorine) klesají. Je to výsledek působení Montrealského protokolu a jeho dodatků. Návrat na hodnoty, odpovídající roku 1980, je kolem roku 2050 v mírných šířkách a 2075 v polárních oblastech.
Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2014
Celá zpráva:
http://www.wmo.int/pages/prog/arep/gaw/ozone_2014/ozone_asst_report.html
Notes: Každé 4 roky, zpráva 2018 se připravuje, v současnosti review.

## Slide 26
Modelování ozonové vrstvy
Dynamicko-chemické modely (chemické reakce, radiační vlastnosti sloučenin)
Modely ukazují souvislost mezi problematikou ozonové vrstvy a změnami klimatu:
Některé ODS (CFC, HCFC) jsou skleníkovými plyny
Jejich náhrady – HFC – zpravidla silné skleníkové plyny (pokud nebudou redukovány, mohou k roku 2050 působit cca 25% radiačního „forcingu“)
Notes: Jen ukázka validace modelů. Zdůraznit souvislost problematiky ozonu a změn klimatu.

## Slide 27
Budoucnost ozonové vrstvy
Po roce cca 1995 naznačen rostoucí trend, ale vzhledem k velké meziroční variabilitě zatím nelze spolehlivě statisticky ověřit (odhad: cca 2020)
Návrat celkového ozonu na hodnoty roku 1980:
2025 - 2040 pro roční globální průměrné hodnoty
2030 - 2040 pro roční průměrné hodnoty mírných šířek jižní polokoule
2015 - 2030 pro roční průměrné hodnoty mírných šířek severní polokoule
2025 - 2035 pro průměrné jarní hodnoty v Arktidě
2045 - 2060 pro průměrné jarní hodnoty v Antarktidě
Notes: Projekce, zmínit nárůst TOC nad hodnoty před rokem 1980

## Slide 28
Vliv zesilování skleníkového efektu na ozonovou vrstvu
Oteplování troposféry, ale ochlazování stratosféry
Ochlazení stratosféry – vyšší koncentrace ozonu (pokud nedojde k tvorbě PSC)
Zintenzivnění Brewer-Dobsonovy cirkulace: pokles množství ozonu v tropech, nárůst v mimotropických oblastech
„SUPERRECOVERY“
= souvislost se změnami klimatu
Notes: Projekce pro různé scénáře radiačního působení GHG

## Slide 29
Ochlazování stratosféry a tvorba PSC:
PSC I: kyselina dusičná (NAT = Nitric Acid Trihydrate, trihydrát kyseliny dusičné = HNO3+3.H2O), voda, kyselina sírová – pod cca -78°C (mírně závisí na tlakové hladině)
PSC II: prakticky jen voda – pod cca
-88°C (mírně závisí na tlakové hladině),
v Arktické stratosféře se jen výjimečně
vyskytují teploty, při kterých vzniká
PSC II
Notes: Ochlazování stratosféry – vliv na PSC.

## Slide 30
Ochlazování stratosféry a tvorba PSC:
Homogenní chemie:
všechny látky ve stejném skupenství
s klesající teplotou se zpomalují procesy destrukce ozonu – množství ozonu mírně roste
Heterogenní chemie:
látky v různém skupenství (typicky PSC)
na pevných površích výrazně zesilují procesy destrukce ozonu – množství ozonu výrazně klesá (typické pro antarktickou ozonovou díru)
Chemie stratosféry:
velmi komplikovaná, desítky sloučenin (často „exotických“), stovky reakcí
Nízké teploty a tlaky – jiné reakce a jiné sloučeniny než při zemi
Vliv fotochemických procesů (UV záření)
Notes: Rozdíl homogenní a heterogenní chemie. Některé látky ve stratosféře nemohou stabilně existovat v přízemních podmínkách

## Slide 31
Ochlazování stratosféry a tvorba PSC:
Pokles koncentrací látek, poškozujících ozon
ALE
Ochlazování stratosféry:
Zesilování cirkumpolárního víru
Četnější tvorba PSC
Notes: Ochlazování – větší tvorba PSC i v severních pol.oblastech – ozonové minidíry (2011)

## Slide 32
Antarktida: pevnina obklopená oceánem
Arktida: oceán obklopený pevninou
Rozdíly mezi Arktidou a Antarktidou
 | Antarktida | Arktida
Cirkumpolární vír | intenzivní symetričtější stabilnější | slabší méně symetrický méně stabilní
Teploty stratosféry | velmi nízké | vyšší než v Antarktidě

## Slide 33
Mechanismus vzniku ozonové díry
Konec zimy (červenec-srpen): Intenzivní cirkumpolární vír izoluje vzduch v polárních oblastech od vzduchu mírných šířek. Při nízkých teplotách se tvoří PSC I i PSC II (kyselina dusičná může vychytávat chlor, ale je vymrzlá v PSC I). Freony nejsou aktivovány UV zářením. Poklesy ozonu dány heterogenními reakcemi na částečkách PSC I a PSC II.
  Kolem rovnodennosti (září): UV záření – aktivují se freony, odštěpí se z nich atomární chlor a ten začne katalyticky ničit ozon. Reakce jsou urychlovány na pevných površích (krystalky PSC II). Kyselina dusičná je stále vymrzlá v PSC I. Výrazné poklesy ozonu.
Říjen-listopad: Oteplování stratosféry – vypařování PSC, kyselina dusičná zpět do atmosféry a začne vychytávat chlor. Cirkumpolární vír zeslabuje, polární vzduch méně izolovaný, do polárních oblastí vzduch z mírných šířek – vyplňování ozonové díry. Vzestup množství ozonu.
Ozonová díra: oblast s celkovým množstvím ozonu 220 D.U a méně

## Slide 34
Existovala antarktická ozonová díra v „předfreonové“ době?
Pravděpodobně ne nebo alespoň ne pravidelně a v takovém rozsahu

## Slide 36
Příčina nejasná, ale možnosti:
Zesílení BDC: vysvětluje situaci v tropických a subtropických oblastech, nikoli v mírných šířkách
Nárůst výšky tropopauzy: pozorováno i v mírných šířkách
ODS s krátkou dobou života se rychle dostávají troposférou do spodní stratosféry, nemohou ale působit v horní stratosféře (rozpadnou se, než se tam dostanou)
Notes: Velká citlivost stability ozonu na teplotě

## Slide 37
Odvozené z družicových detektorů - měří na všech vlnových délkách současně (každé 2 s)
Rozsah 280 – 525 nm s krokem 0,5 nm (UV-B + UV-A + částečně VIS)
Detekce O3 (celkový, profil), NO2 (celkový, profil), SO2, H2O, HCHO (formaldehyd), O2O2, BrO, aerosoly, …
Méně pohyblivých součástí než Brewer, levnější
Detektor oddělený, světlo do detektoru optickým vláknem
Budoucnost měření ozonu
PANDORA
Notes: Zdůraznit rozdíl oproti sekvenci měření Brewerem – 7 minut

## Slide 38
Notes: Výhoda – detektor v interieru, signál optickým vláknem

## Slide 39
Časová variabilita ozonu - Thessaloniki
Notes: Hlavně vyšší četnost měření, zatím ne vyšší přesnost

## Slide 40
… a to by bylo pro dnešek všechno, děkuji za pozornost…