## Slide 1
C7075: Bioanalytická chemie v laboratorní medicíně
Vybrané bioanalyty krve a jejich stanovení

## Slide 2
močovina
kreatinin
celkový a přímý bilirubin
aminotransferáza – ALT
aminotransferáza - AST
alkalická fosfatáza ALP
sodné ionty
draselné ionty
chloridové ionty
glukóza
glykovaný hemoglobin
celková bílkovina
C-reaktivní protein CRP
lidský choriový gonadotropin HCG
Stanovení vybraných analytů v krvi
2

## Slide 3
= konečný produkt rozkladu bílkovin
tvoří se v játrech a krví je transportována do ledvin a filtrována do moči
zvýšená hladina v krvi značí zvýšený příjem bílkovin nebo zvýšený rozklad bílkovin v důsledku hladovění, infekce, horečky a podobně, snížená hladina naznačuje jaterní selhání, hyperhydrataci nebo nedostatečný příjem bílkovin v potravě
běžně je stanovována také v moči pro potřeby zjištění dusíkové bilance
(= rozdíl mezi příjmem dusíku (bílkovin) v potravě a vylučováním dusíku (močoviny) v moči)
Močovina
Doporučená metoda stanovení
= enzymově s využitím ureázy
= fotometrické sledování poklesu NADH měřením absorbance při 340 nm, kdy rychlost
úbytku NADH je přímo úměrná koncentraci močoviny (Warburgův optický test)
močovina + H2O + 2H+ CO2 + 2NH4+
NH4+ + 2-oxoglutarát + NADH L-glutamát + H2O + NAD+
ureáza
GMD
3

## Slide 4
Warburgův optický test
= principem je přeměna oxidované formy NAD+ na redukovanou formu NADH, která se projeví změnou absorbance při 340 nm
Močovina
Další metody stanovení močoviny
= elektrochemické metody a biosenzory
zakotvení ureázy na příslušném nosiči a reakce s močovinou
měření přímé potenciometrie nebo konduktometrie
využívá se v POCT systémech
4

## Slide 5
Kreatinin
= konečný produkt rozkladu svalového kreatinu
kreatinfosfát je zdrojem energie pro svaly, z kreatinu pak vzniká kreatinin, který již nelze fosforylovat a který je vylučován ledvinami do moči
koncentrace kreatininu v séru je přímo úměrná svalové hmotě organismu
jedná se o indikátor ledvinových chorob a sledování průběhu onemocnění
Kreatininová clearance
= vyšetření pro zjištění filtrační schopnosti ledvin
= porovnání hladiny kreatininu v krvi před a po sběru moči (za 24 hodin)
a srovnání s hladinou v nasbírané moči
5

## Slide 6
Kreatinin
Metoda stanovení Jaffého reakcí
= reakce kreatininu a kyseliny pikrové v alkalickém prostředí za vzniku
červenooranžového komplexu (známá od roku 1886)
= není zcela specifická, reagují i další chromogeny (pyruvát, aceton, glukóza…)
OH
-
+
NO2
NO
2
HO
NO
2
CH
3
-
+
NO
2
NO
2
O
NO2
C
=
O
N
H
N
C
H
HN
CH3
HN
N
C
=
O
N
H
CH
2
Enzymové metody
= založené na stanovení kreatinu z kreatininu účinkem kreatinikinázy
kreatinin + H2O kreatinináza kreatin
kreatin + H2O kreatináza sarkosin + močovina
sarkosin + H2O + O2 sarkosinoxidáza glycin + HCHO + H2O2
2 H2O2 + AAP + fenol POD chinonmonoiminové barvivo + 4 H2O
6

## Slide 7
= přirozené žluté barvivo, vznikající rozpadem hemoglobinu
v krvi je většinou vázán na albumin = nekonjugovaný bilirubin
v játrech dochází ke konjugaci s kyselinou glukuronovou = konjugovaný bilirubin
fyziologicky je vylučován do žluče, při zvýšení koncentrace v krvi se vylučuje močí
fyziologická hyperbilirubinemie se objevuje kolem 3. dne života a mizí do konce 1. týdne
zvýšený konjugovaný bilirubin může indikovat uzávěr žlučových cest, hepatitidu, úraz jater, cirhózu, nežádoucí účinek léku nebo dlouhodobý abúzus alkoholu
Bilirubin má v séru 3 frakce:
nekonjugovaný bilirubin
= ve vodě nerozpustný, volně vázaný na albumin
konjugovaný (přímý) bilirubin
= mono /di-glukuronid, ve vodě rozpustný
delta – bilirubin
= kovalentně vázán na albumin amidovou vazbou
Bilirubin
7

## Slide 8
Metoda podle Jendrassika a Grófa
= bilirubin reaguje ve slabě kyselém prostředí s diazotovanou kyselinou sulfanilovou za vzniku červené formy azobarviva, přidá-li se alkalický roztok, vzniká modrá forma azobilirubinu
Stanovení celkového bilirubinu = probíhá za přítomnosti akcelerátorů (směs kofeinu, benzoanu sodného a octanu sodného), protože nekonjugovaný bilirubin reaguje pomalu, akcelerátory uvolňují bilirubin z jeho vazeb na albumin a současně jej solubilizují
Stanovení konjugovaného (přímého) bilirubinu = probíhá stejně, ale bez akcelerátorů
Bilirubinometry – transkutánní měření hladiny bilirubinu bez nutnosti odběru krve a čekání na laboratorní rozbor
= jemná a bezbolestná alternativa k tradičnímu
vyšetřování žloutenky u novorozenců
= přímé spektrofotometrické stanovení při dvou
vlnových délkách: 454 a 540 nm
Bilirubin
8

## Slide 9
= L-alanin:2-oxoglutarátaminotransferáza
enzym, obsažený převážně v cytoplazmě jaterních buněk (méně buňky srdečního svalu, ledvin…)
zvýšené hodnoty jsou typické pro poškození jater (virová hepatitis) a onemocnění žlučových cest
Funkce
= katalyzuje reverzibilní přenos aminoskupiny mezi L‑alaninem a 2‑oxoglutarátem
při transferu aminoskupiny je žádoucí přítomnost pyridoxal–5´-fosfátu (P5P) jako koenzymu
L-alanin + 2-oxoglutarát pyruvát + L-glutamát
Doporučená metoda IFCC
= fotometrické sledování rychlosti úbytku NADH měřením absorbance při 340 nm, kdy
pyruvát redukuje NADH na L-laktát za katalýzy laktátdehydrogenázou (LD)
Alaninaminotransferáza – ALT (EC 2.6.1.2.)
pyruvát + NADH + H+ laktát + NAD+
ALT, P5P
LD
Aminotransferázy
9

## Slide 10
= L-aspartát:2-oxoglutarátaminotransferáza
enzym, obsažený převážně v cytoplazmě a mitochondriích téměř všech buněk
zvýšené hodnoty jsou typické u jaterních chorob, při nekróze myokardu a u onemocnění kosterního svalstva
Funkce
= katalyzuje reverzibilní přenos aminoskupiny mezi L‑aspartátem a 2‑oxoglutarátem
opět se při transferu aminoskupiny využívá pyridoxal–5´-fosfátu (P5P) jako koenzymu
L-aspartát + 2-oxoglutarát oxalacetát + L-glutamát
Doporučená metoda IFCC
= fotometrické sledování rychlosti úbytku NADH měřením absorbance při 340 nm, kdy
oxalacetát redukuje NADH na L-malát za katalýzy malátdehydrogenázou (MD)
Aspartátaminotransferáza – AST (EC 2.6.1.1.)
oxalacetát + NADH + H+ malát + NAD+
AST, P5P
MD
Aminotransferázy
10

## Slide 11
= fosfohydroláza monoesterů kyseliny o-fosforečné
enzym, který se stanovuje se při vyšetření jaterních nemocí nebo onemocnění kostí
nachází se zejména v jaterních buňkách (tvoří výstelku žlučových cest) a buňkách tvořících kost, dále bývá malé množství v placentě a ve střevech
vyskytuje se v několika izoformách – jaterní, kostní, placentární, střevní
jedná se o glykoprotein, který v aktivním centru obsahuje ionty Zn2+
svou aktivitu ALP vykazuje v alkalické prostředí při pH 9,8 - 10
Funkce
= katalyzuje v alkalickém prostředí hydrolýzu monoesterů kyseliny
o-fosforečné a katalyzuje přenos fosfátové skupiny na jiný alkohol
za vzniku esteru (= transfosforylace)
k přenosu dochází nejen u vazeb P-O-C, ale také P-O-P, P-S a P-N
ALP je schopna defosforylovat také některé fosfolipidy
Celková aktivita ALP je dána součtem aktivit jednotlivých izoenzymů, pocházejících z různých orgánů a tkání
Alkalická fosfatáza – ALP (EC 3.1.3.1)
11

## Slide 12
Doporučená metoda IFCC
= fotometrické stanovení 4-nitrofenolu po hydrolytické přeměně 4-nitrofenylfosfátu v prostředí AMP pufru (2-amino-2-methyl-1-propanol) při pH 9,8– 10,0
- měření žlutého produktu při 405 -410 nm
Další metody
stejný princip, avšak jiný transfosforylační pufr – MEG (N-methyl-D-glukamin), DEA, Tris…
použití jiného substrátu (1-naftylfosfát, glycerolfosfát) a jiných koncentrací
reakce pak probíhá podle obecného schématu
monoester kyseliny o-fosforečné + H2O alkohol/fenol + o-fosforečnan
ALP
Alkalická fosfatáza – ALP (EC 3.1.3.1)
12

## Slide 13
= hlavní extracelulární ionty – reprezentují až 90% všech kationtů v plazmě
stanovují se k vyhodnocení rovnováhy elektrolytů a ke kontrole funkce ledvin
se změnami hladiny Na+ souvisí změny obsahu vody v těle (dehydratace, otoky…)
vyšší hladiny Na+ zvyšují riziko vysokého krevního tlaku (norma ± 140 mmol/l)
Metody stanovení
1. Pomocí iontově selektivní elektrody ISE
= nejčastější metoda s využitím skleněné elektrody
2. Plamenová emisní fotometrie
= rutině se již nepoužívá, dříve velmi běžná, excitované atomy Na emitují spektra při 768 nm
Sodné ionty Na+
3. Spektrofotometrické stanovení - enzymatické
= metoda je založena na aktivaci enzymu ß-galaktosidázy ionty
sodíku a na hydrolýze chromogenního substrátu, rychlost
hydrolýzy se měřila kineticky při 420 nm, dnes se nepoužívá
13

## Slide 14
= hlavní intracelulární ionty
stanovují se k vyhodnocení acidobazické rovnováhy elektrolytů či nemoci ledvin
přes stěnu buňky difundují velmi pomalu a krvi je jejich koncentrace do 5 mmol/l
Metody stanovení
1. Pomocí iontově selektivní elektrody ISE
= nejčastější metoda s využitím iontově výměnné elektrody se zabudovaným valinomycinem
2. Plamenová emisní fotometrie
= rutině se již nepoužívá, dříve velmi běžná, excitované atomy K emitují spektra při 589 nm
3. Spektrofotometrické stanovení - enzymatické
= metoda je založena na aktivaci vhodného enzymu ionty draslíku, například:
fosfoenolpyruvát + ADP pyruvát + ATP
pyruvátkináza, K+
pyruvát + NADH + H+ laktát + NAD+
LD
absorbance se stejně jako u jiných optických testů měří při 340 nm.
Draselné ionty K+
14

## Slide 15
= hlavní extracelulární anionty (cca 60% z frakce anorganických aniontů)
se stanovením dalších iontů jde o běžnou součást rutinního vyšetření pro diagnostiku
poruch v koncentraci iontů nebo v acidobazické rovnováze (norma ± 100 mmol/l)
obsah chloridů kolísá vlivem dehydratace, zvracení, průjmů nebo hormonálního působení
vedle krve se stanovují se také v potu a slouží při diagnostice cystické fibrózy
Metody stanovení
1. Pomocí iontově selektivní elektrody ISE
= jedná se o iontovou výměnu mezi kvarterní amoniovou solí z membrány elektrody a chloridy
2. Coulometrické stanovení
= jedná se o generaci stříbrných iontů Ag+ ze stříbrné elektrody, které reagují s přítomnými Cl-
za vzniku nerozpustné sraženiny, kdy obsah chloridů je přímo úměrný času, který se měří
3. Fotometrické stanovení
= dnes už se nepoužívá, šlo o reakci chloridů s thiokyanatanem
rtuťnatým za vzniku chloridu rtuťnatého, kdy uvolněný
thiokyanatan reagoval s Fe3+ za vzniku červeného komplexu
Chloridové ionty Cl-
15

## Slide 16
její stanovení se provádí k diagnóze a sledování cukrovky (diabetes mellitus)
hladina glukózy v krvi (= glykémie) je hormonálně udržována ve stálém úzkém rozmezí
produkce inzulínu hladinu glukózy snižuje, glukagon naopak hladinu glukózy zvyšuje přeměnou jaterního glykogenu
referenční rozmezí glukózy v krvi: 3,5 – 6 mmol/l
hodnota nad 7,0 mmol/l dg. diabetes mellitus
Funkce
= slouží v těle pro všechny buňky jako hlavní zdroj energie
pro mozek a nervový systém je jediným zdrojem energie
Stanovení glukózy
na lačno (min 8 hodin bez jídla), sledování glykemického profilu
přímo po podání známého množství glukózy, tzv. orální glukózový
toleranční test (= oGTT) = stanovení glukózy v čase 0 a pak v čase
120 min po vypití nápoje se 75 g glukózy
hladina vyšší než 11 mmol/l diabetes mellitus
Glukóza
16

## Slide 17
Metody stanovení
= enzymové metody s využitím GOD (glukózaoxidázy), HK (hexokinázy) nebo GDH
(glukózadehydrogenázy)
1. Stanovení oxidační kopulací s GOD a POD
v praxi nejrozšířenější
spektrofotometrické stanovení je založeno na oxidaci glukózy vzdušným kyslíkem katalyzované GOD na D-glukonolakton a H2O2, který se dále využívá k oxidační kopulaci
4-aminoantipyrinu s derivátem fenolu za katalýzy POD na chinonmonoiminové barvivo
β-D-glukóza + O2 β-D-glukonolakton + H2O2
H2O2 + 4-aminoantipyrin + fenol chinonmonoiminové barvivo + H2O
GOD
POD
první reakce je specifická, druhá může být rušena redukujícími látkami (např. kyselina askorbová, bilirubin, kys. močová)
Glukóza
17

## Slide 18
Metody stanovení
= enzymové metody s využitím GOD (glukózaoxidázy), HK (hexokinázy) nebo GDH
(glukózadehydrogenázy)
2. Stanovení hexokinázou HK
po deproteinaci vzorku se používá v referenčních metodách v klinických laboratořích
glukóza je v přítomnosti adenosintrifosfátu (ATP) fosforylována pomocí enzymu HK na glukóza-6-fosfát, který se v přítomnosti NADP+ oxiduje na glukonolakton-6-fosfát, kdy současně dochází k redukci NADP+ na NADPH za katalýzy glukóza-6-fosfátdehydrogenázy (G6PD), spektrofotometricky se stanovuje NADPH při 340 nm
glukóza + ATP glukóza-6-fosfát + ADP
glukóza-6-fosfát + NAD+/NADP+ glukonolakton-6-fosfát + NADH/NADPH
HK
G6PD
první reakce není specifická a reagují u ní všechny hexózy, avšak druhá reakce je specifická pouze pro fosforylovanou glukózu
Glukóza
18

## Slide 19
Metody stanovení
= enzymové metody s využitím GOD (glukózaoxidázy), HK (hexokinázy) nebo GDH
(glukózadehydrogenázy)
3. Stanovení glukózadehydrogenázou GDH
málo využívaný přístup
glukóza je oxidována v přítomnosti NAD+ pomocí glukózadehydrogenázy na glukonolakton za současné redukce NAD+ na NADH a absorbance se sleduje při 340 nm
β -D-glukóza + NAD+ β -D-glukonolakton + NADH
GDH
Metoda využívaná v minulosti před enzymovým stanovením
= reakce glukózy s o-toluidinem, kdy se v kyselém prostředí ledové kyseliny octové
po zahřátí fotometricky měřilo modrozelené zbarvení
podobně reagují i galaktóza a manóza, ale protože nejsou přítomny
v biologických tekutinách, bylo stanovení pro glukózu specifické
problémem byla agresivita chemikálií, nutnost varu a deproteinace
Glukóza
19

## Slide 20
= hexapeptid s jednou molekulou glukózy neenzymově navázanou na valin
= glukosa–val-his-leu-thr-pro-glu
slouží jako parametr k posouzení diabetu mellitu a ke kontrole účinnosti léčby
glukóza se v krvi spontánně ireverzibilně váže na proteiny včetně hemoglobinu A a přetrvává na něm po celou dobu životnosti červených krvinek (cca 120 dní)
při dlouhodobě vyšší koncentraci glukózy je v krvi přítomno větší procento glykovaného hemoglobinu HBA1c a tato hladina se téměř nemění
HBA1c se stanovuje v celé nesrážlivé krvi jako podíl z obsahu celkového hemoglobinu
Vznik HBA1c
Glykovaný hemoglobin (HBA1c)
20

## Slide 21
HPLC/ESI/MS a HPLC/CE
= po enzymovém rozštěpení hemoglobinu se pomocí HPLC rozdělí N-terminální glykované a neglykované hexapeptidy a nasbírají se frakce, které jsou dále analyzovány kapilární elektroforézou se spektrofotometrickou detekcí nebo identifikovány pomocí ESI-MS
Metody stanovení
= stanovení se provádí afinitní kapalinovou chromatografií, iontově-výměnnou kapalinou chromatografií, imunologicky nebo elektroforeticky
- dnes je čím dál častější využití analyzátorů pro přímé stanovení HBA1c
Glykovaný hemoglobin (HBA1c)
21

## Slide 22
= albumin (cca 50%) + globuliny (α, β a γ – globuliny)
stanovení celkové bílkoviny patří mezi základní biochemická vyšetření
informuje o stavu výživy a chorobách ledvin, jater a dalších stavech
poměr A/G, který by měl být mírně vyšší než 1, pomáhá v dalším rozhodování
pro přesnější stanovení diagnózy jsou pak prováděna další specifická vyšetření
(stanovení koncentrace albuminu, jaterních enzymů, elektroforéza bílkovin krevního séra apod.)
Albumin = jeho hlavní rolí je transport malých molekul v těle a udržování tekutiny
uvnitř krevního řečiště
Globuliny = zahrnují různé enzymy, protilátky (imunoglobuliny) apod.
Celková bílkovina
22

## Slide 23
Metody stanovení
1. Metoda s biuretovým činidlem
= referenční metoda
= fotometrické stanovení, které poskytují bílkoviny díky vazbě –CO-NH- s alkalickým roztokem
měďnatých iontů Cu2+, měří se červenofialový komplex při 540 - 550 nm
biuretové činidlo = NaOH, vinan sodno-draselný, síran měďnatý a jodid draselný
CO(NH2)2
HN(CONH2)2
+ Cu2+
OH-
180
O
C
HN
H2NCO
H2NCO
HN
H2NCO
Cu
2+
NH
OCNH2
NH
H2NCO
OCNH2
OCNH2
OCNH2
Nevýhody:
v analyzátorech se kalibrace provádí na čistý bovinní albumin,
což může vnášet chybu 2 – 5 g bílkoviny/l
detekční limit kolem 2 g/l je použitelný pro sérum, avšak
nelze metodu použít pro stanovení v moči nebo likvoru
Celková bílkovina
23

## Slide 24
Metody stanovení
2. Metoda s benzethonium chloridem
= celková bílkovina reaguje s benzethonium chloridem za vzniku zákalu, který se měří
turbidimetricky při 505 nm
vhodná pro stanovení celkové bílkoviny v moči a likvoru
3. Kjeldahlova metoda
= historicky nejstarší metoda stanovení celkové bílkoviny
= dochází k mineralizaci vzorku s kyselinou sírovou a vydestilování amoniaku do předlohy s kyselinou, kde dojde k přeměně bílkovinného dusíku na amonnou sůl, jejíž koncentrace se stanoví titrací pomocí hydroxidu sodného
Celková bílkovina
24

## Slide 25
= protein akutní fáze, jehož koncentrace se zvyšuje zejména při bakteriální infekci v těle
tvoří se v játrech a je vylučován do krevního oběhu
má schopnost srážet C-polysacharid pneumokoků
jeho koncentrace narůstá již po pár hodinách po vypuknutí zánětu a kulminuje během
1-3 dnů, kdy může dosahovat až tisíc mg/l
k monitorování průběhu zánětu při různých zánětlivých a autoimunitních onemocněních
k předpovědi rizika vzniku kardiovaskulárních onemocnění, srdečního infarktu a mrtvice
Metody stanovení
Imunoturbidimetricky s latexovými částicemi
= CRP tvoří se specifickou protilátkou imunokomplex a měří se turbidita při 340 nm
citlivost metody se uvádí 1 mg/l
CRP + Ab {CRP-Ab}
C-reaktivní protein CRP
25

## Slide 26
= glykoproteinový hormon přítomný v krvi a moči během těhotenství
objevuje se již asi 8. den po oplodnění vajíčka a nejvyšší hladina hCG bývá 8.- 10. týden
pomáhá sledovat vývoj těhotenství a diagnostikovat mimoděložní těhotenství, selhávající (patologické) těhotenství, případně sledovat ženy po potratu
dále se stanovuje při diagnostice trofoblastických chorob a tumorů zárodečného původu
Metody stanovení
Metody RIA (Radioimmunoassay) a ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay)
= pro kvantifikaci hCG v séru
Lidský choriogonadotropin hCG
26

## Slide 27
Metody stanovení v moči
Test diagnostickým proužkem s koloidním zlatem – binární metoda ANO/NE
Sorbovaná
AuAb1
Nasákavá
vrstva
Směr difuze vzorku
Kotvené
Ab2 Ab3
Plastová podložka
Vzorek
směr nasávání vzorku
Místo koloidního zlata může být primární protilátka
značena i jinak, např. organickým barvivem.
Pak zbarvení na kotvených zónách závisí na
druhu použitého barviva.
AuAb1 + -Ab3  -Ab3-Ab1Au (negativní kontrola)
hCG + AuAb1  {AuAb1-hCG} (pozitivní reakce)
{AuAb1-hCG} + -Ab2  -Ab2-{hCG-Ab1Au} (červený proužek)
pozitivní
negativní
Lidský choriogonadotropin hCG
27

## Slide 28
www.labtestsonline.cz
Literatura a zdroje informací
Chromý, Vratislav a kol.: Bioanalytika – Analytické metody v klinické chemii
a laboratorní medicíně, Ústav chemie PřF MU, Brno, 2011.
Zima, Tomáš a spol.: Klinická a toxikologická analýza, skripta pro potřeby kurzu, VŠCHT, 2008
Racek a kol.: Klinická biochemie, Galén / UK v Praze, nakladatelství Karolinum 1999
Dastych, M. a Breinek, P.: Klinická biochemie – bakalářský obor Zdravotní laborant
skripta LF MU, Brno 2015
28