## Měření ABS spekter 370-550nm
Tab.1
Měření absorpčních spekter při 370 - 550 nm (po 10 nm)
pro střední koncentrace v 1 cm kyvetách
l (nm) | Absorbance | Absorbance
| KMnO4 | K2Cr2O7
| (1.5 ml) | (3 ml)
370 | 0.224 | 1.004
380 | 0.147 | 0.71
390 | 0.08 | 0.445
400 | 0.038 | 0.279
410 | 0.017 | 0.205
420 | 0.012 | 0.206
430 | 0.017 | 0.225
440 | 0.029 | 0.238
450 | 0.052 | 0.235
460 | 0.086 | 0.216
470 | 0.148 | 0.186
480 | 0.218 | 0.147
490 | 0.321 | 0.109
500 | 0.425 | 0.077
510 | 0.518 | 0.051
520 | 0.617 | 0.031
525 | 0.69 | 0.024
530 | 0.658 | 0.017
540 | 0.621 | 0.01
545 | 0.662 | 0.009
550 | 0.602 | 0.009

## Stanoveni Mn+Cr
Výpočet m{Mn,Cr} v modelových vzorcích (v mg)
DÁNO:
M(KMnO4) | 158.052 | g/mol | vzorek č. | pipetováno
0.0100 roztok | 1.5805 | mg/ml |  | ml | mg
|  |  | 1 | 1.5 | 2.3708
|  |  | 2 | 2 | 3.161
|  |  | 3 | 0.5 | 0.79026
M(K2Cr2O7) | 294.196 | g/mol | vzorek č. | pipetováno
0.0100M roztok | 2.942 | mg/ml |  | ml | mg
|  |  | 1 | 2.5 | 7.3549
|  |  | 2 | 1 | 2.942
|  |  | 3 | 4 | 11.7678
KALIBRAČNÍ KŘIVKA - MANGANISTAN
c(KMnO4) | 0.01 |  | t.j. v 1 ml je 0.01 mmol
t.j. v 1 ml je 1.58045 mg KMnO4
ml do 50 ml | mmol | c(KMnO4) | A | e | A | e | A | e
| v 50 ml | mol/l | 390 | 390 | 470 | 470 | 545 | 545
0.5 | 0.005 | 0.0001 | 0.029 | 290 | 0.052 | 520 | 0.227 | 2270
1 | 0.01 | 0.0002 | 0.055 | 275 | 0.103 | 515 | 0.448 | 2240
1.5 | 0.015 | 0.0003 | 0.084 | 280 | 0.158 | 526.6667 | 0.673 | 2243.3333
2 | 0.02 | 0.0004 | 0.111 | 277.5 | 0.211 | 527.5 | 0.884 | 2210
2.5 | 0.025 | 0.0005 | 0.135 | 270 | 0.259 | 518 | 1.085 | 2170
| průměrná hodnota |  |  | 278.5 |  | 521.4333 |  | 2226.6667
| stand.odchylka % |  |  | 2.663% |  | 1.048% |  | 1.713%
KALIBRAČNÍ KŘIVKA- DICHROMAN
c(K2Cr2O7) | 0.01 |  | t.j. v 1 ml je 0.01 mmol
t.j. v 1 ml je 2.9419 mg K2Cr2O7
ml v 50 ml | mmol | c(K2Cr2O7) | A | e | A | e | A | e
| v 50 ml | mol/l | 390 | 390 | 470 | 470 | 545 | 545
1 | 0.01 | 0.0002 | 0.165 | 825 | 0.071 | 355 | 0.004 | 20
2 | 0.02 | 0.0004 | 0.313 | 782.5 | 0.138 | 345 | 0.009 | 22.5
3 | 0.03 | 0.0006 | 0.472 | 786.6667 | 0.2 | 333.3333 | 0.013 | 21.6667
4 | 0.04 | 0.0008 | 0.631 | 788.75 | 0.259 | 323.75 | 0.014 | 17.5
5 | 0.05 | 0.001 | 0.781 | 781 | 0.326 | 326 | 0.016 | 16
| průměrná hodnota |  |  | 792.7833 |  | 336.6167 |  | 19.5333
| stand.odchylka % |  |  | 2.305% |  | 3.922% |  | 14.06%
Naměřené absorbance modelových vzorků a neznámého vzorku
| A(390) |  | A(470) |  | A(545)
1.vzorek | 0.477 |  | 0.326 |  | 0.69
2.vzorek | 0.26 |  | 0.273 |  | 0.888
3.vzorek | 0.654 |  | 0.308 |  | 0.243
4.vzorek - x | 0.733 |  | 0.456 |  | 0.905
Výpočet
1.vzorek
c(KMnO4)/545 |  |  |  |  | 0.00030988
A(KMnO4)/470 |  |  | 0.16158
A(KMnO4)/390 | 0.086302
A(K2Cr2O7)/390 | 0.3907
c(K2Cr2O7) | 0.00049282
A(K2Cr2O7)/470 |  |  | 0.16442
c(K2Cr2O7) |  |  | 0.00048844
2.vzorek
c(KMnO4)/545 |  |  |  |  | 0.0003988
A(KMnO4)/470 |  |  | 0.20795
A(KMnO4)/390 | 0.11107
A(K2Cr2O7)/390 | 0.14893
c(K2Cr2O7) | 0.00018786
A(K2Cr2O7)/470 |  |  | 0.065051
c(K2Cr2O7) |  |  | 0.00019325
3.vzorek
c(KMnO4)/545 |  |  |  |  | 0.00010913
A(KMnO4)/470 |  |  | 0.056905
A(KMnO4)/390 | 0.030393
A(K2Cr2O7)/390 | 0.62361
c(K2Cr2O7) | 0.0007866
A(K2Cr2O7)/470 |  |  | 0.2511
c(K2Cr2O7) |  |  | 0.00074594
4.vzorek X
c(KMnO4)/545 |  |  |  |  | 0.00040644
A(KMnO4)/470 |  |  | 0.21193
A(KMnO4)/390 | 0.11319
A(K2Cr2O7)/390 | 0.61981
c(K2Cr2O7) | 0.00078181
A(K2Cr2O7)/470 |  |  | 0.24407
c(K2Cr2O7) |  |  | 0.00072507
Výsledek analýz modelových vzorků
VÝSLEDEK | KMnO4 | 158.045 |  | K2Cr2O7 | 294.19
v mg | dano mg | nalez. | rel.ch. | dano mg | nalez.mg | rel.ch. | nalezeno | rel.ch.
|  | mg | % |  | 390nm | % | 470nm | %
1.vzorek | 2.3708 | 2.4488 | 3.289% | 7.3549 | 7.2491 | -1.438% | 7.1848 | -2.313%
2. vzorek | 3.161 | 3.1514 | -0.3038% | 2.942 | 2.7633 | -6.071% | 2.8426 | -3.377%
3. vzorek | 0.79026 | 0.86239 | 9.127% | 11.7678 | 11.5706 | -1.676% | 10.9724 | -6.76%
VÝSLEDEK | KMnO4 | 158.045 |  | K2Cr2O7 | 294.191
přepočet na ml | dano ml | nalez. | rel.ch. | dano ml | nalez.ml | rel.ch. | nalez.ml | rel.ch.
|  | ml | % |  | 390nm | % | 470nm | %
1.vzorek | 1.5 | 1.5493 | 3.289% | 2.5 | 2.464 | -1.438% | 2.4422 | -2.313%
2. vzorek | 2 | 1.9939 | -0.3038% | 1 | 0.93929 | -6.071% | 0.96623 | -3.377%
3. vzorek | 0.5 | 0.54563 | 9.127% | 4 | 3.9329 | -1.676% | 3.7296 | -6.76%
Výsledek analýzy neznámého vzorku
Vzorek - x
objem vzorku po zředění(v ml) |  |  | 50
nalezeno KMnO4
c(KMnO4) mol/l |  |  | 0.00040644
mmol KMnO4 v 50 ml |  |  | 0.020322
mg KMnO4 v 50 ml |  |  | 3.2119
K2Cr2O7 pro 390 nm
c(K2Cr2O7) mol/l |  |  | 0.00078181
mmol K2Cr2O7 v 50 ml |  |  | 0.039091
mg K2Cr2O7 v 50 ml |  |  | 11.5003
K2Cr2O7 pro 470 nm
c(K2Cr2O7) mol/l |  |  | 0.00072507
mmol K2Cr2O7 v 50 ml |  |  | 0.036253
mg K2Cr2O7 v 50 ml |  |  | 10.6656
Podklady pro graf KMnO4 |  |  |  | Podklady pro graf K2Cr2O7
Vpip (ml) | A390 | A470 | A545 | Vpip (ml) | A390 | A470 | A545
0.5 | 0.029 | 0.052 | 0.227 | 1 | 0.165 | 0.071 | 0.004
1 | 0.055 | 0.103 | 0.448 | 2 | 0.313 | 0.138 | 0.009
1.5 | 0.084 | 0.158 | 0.673 | 3 | 0.472 | 0.2 | 0.013
2 | 0.111 | 0.211 | 0.884 | 4 | 0.631 | 0.259 | 0.014
2.5 | 0.135 | 0.259 | 1.085 | 5 | 0.781 | 0.326 | 0.016