Lékařská biofyzika – pro PřF MU

1. Charakterizujte hlavní druhy radioaktivního rozpadu. Zákon radioaktivní přeměny. Fyzikální, biologický a efektivní poločas, radioaktivní rovnováha

2. Princip a funkce betatronu, lineárního vysokofrekvenčního urychlovače a cyklotronu

3. Interakce záření alfa, beta a gama s látkou. Interakce neutronů s látkou.

4. Hlavní principy detekce ionizujícího záření (scintilační detektor, ionizační komora, Geiger-Müllerova trubice).

5. Lineární přenos energie. Jednotky aktivity, expozice a dávky záření. Dávkový ekvivalent

6. Vznik, druhy a způsob záznamu činnostních svalových potenciálů. Co je EEG? Základní mozkové rytmy

7. Fyzikální zákony popisující proudění krve a Reynoldsovo číslo, pružníkové a muskulární cévy, zvláštnost proudění krve v kapilárách

8. Mechanická práce a výkon srdečního svalu

9. Jak vzniká elektrokardiogram? Einthovenův trojúhelník. Svody.

10. Výměna dýchacích plynů v alveolech a ve tkáních, parciální tlaky dýchacích plynů.

11. Mechanika dýchání: dechové pohyby, objemy a kapacity, dýchací odpory a dýchací práce

12. Mechanismy přenosu tepla z organismu do prostředí, hlavní termoregulační mechanismy

13. Receptory - popis funkce a rozdělení, jak souvisí intenzita počitku s intenzitou podnětu.

14. Biofyzikální mechanismy vnímání chemických podnětů

15. Popište optické vlastnosti světlolomných prostředí oka

16. Na čem závisí ostrost zraku a jak ji vyšetřujeme?

17. Akomodace oka - biofyzikální mechanismus, akomodační šíře

18. Charakterizujte sférické a asférické ametropie, fyzikální principy a prostředky korekce ametropií

19. Skladba, biofyzikální funkce a bioelektrická aktivita sítnice

20. Podstata fotopického a skotopického vidění. Podstata barvocitu a jeho poruch

21. Popište převodní funkci sluchového ústrojí a statokinetického orgánu - Cortiho orgán a vznik sluchového počitku. Charakterizujte bioelektrickou aktivitu vnitřního ucha

22. Poruchy slyšení a fyzikální podstata jejich vyšetřování

23. Podejte fyzikální charakteristiku zvuku a ultrazvuku. Intenzita a hlasitost zvuku. Izofony.

24. Účinky přetížení a stavu beztíže na lidský organismus

25. Vliv podtlaku a přetlaku na lidský organismus. Kesonová nemoc.

26. Mechanismy biologického působení ultrazvuku. Kavitační jevy.

27. Charakterizujte účinky elektrického proudu a úrazy jím způsobené

28. Co je elektrická dráždivost a jak ji vyšetřujeme. Popište účinky magnetických polí na živé organismy

29. Biologické účinky mikrovln a infračerveného záření. Biologické účinky ultrafialového záření a viditelného světla

30. Přímý a nepřímý účinek ionizujícího záření na molekulární a buněčné úrovni

31. Biologické účinky ionizujícího záření na tkáňové a systémové úrovni. Nemoc z ozáření.

32. Fyzikální, chemické a biologické principy ochrany před ionizujícím zářením

33. Rozdělení a charakteristika biosignálů. Snímání, zpracování a záznam biosignálů

34. Popište přímou a nepřímou metodu měření krevního tlaku. Měření tlaku nitroočního.

35. Jakými metodami se měří teplota těla?

36. Co je podstatou kontaktních termografických metod a termovize?

37. Které základní funkce těla monitorujeme a jak? Popište princip a význam telemetrie

38. Popište základní druhy endoskopů

39. Nanotechnologie v medicíně.

39. Jaké jsou základní akustické parametry tkání? Jaké mají důsledky pro ultrazvukovou diagnostiku i terapii?

40. Popište princip jednorozměrného a dynamického dvojrozměrného zobrazení ultrazvukem

41. Co je podstatou dopplerovských a duplexních ultrazvukových vyšetřovacích metod?

42. Vznik brzdného a charakteristického rentgenového záření, spektrum záření rentgenky

Popište hlavní části rentgenového přístroje. Jak vzniká rentgenový obraz? Skiagrafie a skiaskopie.

43. Popište princip zesilovače rentgenového obrazu. Kontrastní prostředky.

44. Vysvětlete princip a výhody metody CT. Hounsfieldova čísla.

45. Vysvětlete rozdíl mezi pohybovým scintigrafem a gama-kamerou.

46. Vysvětlete principy metod SPECT a PET a jejich význam pro medicínu.

47. Popište princip NMR a magnetické rezonanční tomografie. Význam pro medicínu.

48. Vysvětlete princip a význam mimotělové litotripse rázovými vlnami

49. Jaký zdrojů tepla využívají teploléčebné metody?

50. Popište základní elektrostimulační metody

51. Vysvětlete léčebný účinek vysokofrekvenčních proudů

52. Popište léčebné aplikace nízkofrekvenčních a stejnosměrných elektrických proudů

53. Mimotělní oběh a trvalá náhrada srdce. Popište základní součásti a funkci umělé ledviny

54. Laser – jeho fyzikální princip a význam pro medicínu

55. Popište fyzikální principy moderních chirurgických nástrojů

56. Vysvětlete princip léčebného účinku ionizujícího záření. Jaký zdrojů záření a metod ozařování se využívá v radioterapii? Jak zabránit při radioterapii nežádoucím účinkům záření na zdravé tkáně pacientů a zdravotnický personál?

57. Jak hodnotíme kvalitu rentgenových snímků (ukazatele výkonu zobrazovacího systému a jejich význam), jak souvisí kvalita snímků a bezpečnost pacientů?