9. Difrakce světla

9.1. Skládání kulových vln

9.2. Difrakční integrál

9.3. Výpočet difrakčních integrálů

9.4. Fraunhoferova difrakce

9.5. Pravoúhlý otvor

9.6. Kruhový otvor

9.7. Rozlišovací schopnost optických přístrojů

9.8. Fraunhoferova difrakce na optických mřížkách

9.9. Rozlišovací schopnost mřížky

9.10. Fresnelova difrakce

9.11. Fresnelova difrakce na pravoúhlém otvoru

9.12. Štěrbina a drát

9.13. Hrana

9.14. Fresnelova difrakce na stínítku s kruhovou symetrií

9.15. Kruhový otvor

9.16. Kruhový disk

9.17. Fresnelovy zóny

9. Difrakce světla

Difrakcí světla se rozumí popis šíření elektromagnetických vln přes obecné překážky. Přesné řešení dávají Maxwellovy rovnice, případně vlnové rovnice,  spolu s okrajovými podmínkami (viz Apendix). Zpravidla je toto řešení velmi náročné a proto se využívají aproximační postupy nebo numerická řešení.V obecném případě je nutné respektovat vektorový charakter vln, v řadě případů však vystačíme pouze se skalární teorií.

Východiskem pro velmi úspěšné, ale přibližné postupy je Huygensův princip. Ten říká, že každý bod vlnoplochy je zdrojem kulové vlny a následující vlnoplocha ve směru šíření světla je jejich součtem, viz obr. 9.0.1.  Tento postup se velmi osvědčil, ale má svá úskalí. Dále budeme vycházet z tohoto principu, budeme skládat harmonické, monochromatické, vzájemně koherentní vlny a omezíme se na skalární teorii.

o

Obr.9.0.1. Huygensův princip – mechanismus vzniku kulové a rovinné vlnoplochy.

9.1. Skládání kulových vln

Předpokládáme bodový zdroj a stínítko se dvěma malými otvory(viz obr.9.1.1.), protože vlny jsou monochromatické se stejnou frekvencí, vynecháváme časový člen exp(iωt), který v závěru řešení vždy můžeme přidat. Pak výsledné pole v bodě stínítka P je

E(r)=A1r−r1e−ikr−r1+A2r−r2e−ikr−r2                                     (9.1.1)

Velikost amplitudy A v místě otvoru závisí na intenzitě elektrického pole dopadající vlny Edop, na ploše otvoru Δσa na tzv. faktoru sklonu C, který souvisí s úhlem, který svírá sledovaný paprsek s osou, viz obr.9.1.1.  Pak

A1=C1Edopr1Δσ1                                                     (9.1.2)

Pro N otvorů dostaneme

E(r)=iNCiEdopriΔσir−rie−ikr−ri                                          (9.1.3)

o

o

P1(r1)

P2(r2)

P(r)

S

P1(r1)

θ´

θ

Δσ1

Obr. 9.1.1. Skládání dvou kulových vln a řez stínítkem v okolí bodu P1.

9.2. Difrakční integrál

Od sečítání přes jednotlivé otvory přejdeme ke spojitému relativně velkému otvoru Σ v plošném stínítku – viz obr.9.2.1. (dále polohový vektor označujeme jako skalár)

r´

Σ

P(r)

S

Obr 9.2.1. Sečítání příspěvků jednotlivých kulových vln od elementů otvoru Σ (vyznačeno žlutě).

E(r)=iλΣEdop(r')e−ikr−r'r−r'dσ'                                           (9.2.1)

Kde faktor sklonu

C=iλ                                                                (9.2.2)

je nutné zavést v tomto tvaru a důvodem je srovnání s přesným řešením. Tento integrál se nazývá Fresnelův a je dobrou aproximací pro malé úhly θ,θ'.

Obecnější je tzv. Kirchhoffův integrál

E(r)=iλΣEdop(r')e−ikr−r'r−r'cosθ+cos {θ'2dσ'                             (9.2.3)

Který je užitečný i pro větší úhlyθ,θ', pro faktor sklonu byl odvozen výraz (viz Apendix)

C=iλcosθ+cos {θ'2                                                 (9.2.4)

Použití obou integrálů dává překvapivě dobré výsledky především pro velké vzdálenosti mezi překážkou a stínítkem. Určité problémy však tato aproximace samozřejmě má, např. není jednoduché při větších otvorech v nerovinných překážkách navrhnout správnou plochu Σ. Případná výplň otvorů se dá nahradit transmisní funkcí t(r´), pak např. pro Fresnelův integrál dostaneme

E(r)=iλΣt(r')Edop(r')e−ikr−r'r−r'dσ'                                 (9.2.5)

V řadě případů se dá využít, díky platnosti principu superpozice, možnost sečítání integrálů, respektive konstrukce složitějších stínítek z jednodušších obrazců, viz obr.9.2.2.

Σ

Σ= Σ1+ Σ2

Σ2

Σ1

Obr. 9.2.2. Zjednodušení výpočtu difrakčního integrálu.

9.3. Výpočet difrakčních integrálů

Přes velmi rychlé a dokonalé výpočetní možnosti je velmi užitečné a fyzikálně zajímavé se věnovat konkrétnímu výpočtu difrakčních integrálů. My se spokojíme s Fresnelovou formulací difrakce. Úprava (9.2.1) je relativně snadná, využíváme značení v obr. 9.3.1.

xz

x´

x

y

y´

yz

Pz(rz)

P(r)

P´(r´)

R´

R

R0

R0´

Σ

z

Obr. 9.3.1. Schéma difrakce.

E(r)=iλE0Σe−ik(R+R')RR'dx'dy'                                             (9.3.1)

kde E0 je amplituda v bodě Pz  a

Edop=E0eikRR                                                           (9.3.2)

Podle obr. 9.3.1.

R0≡rz(xz,yz,zz)≡(R0α,R0β,R0γ) r'(x',y',0) R0'≡r(x,y,z)≡(R0'α',R0'β',R0'γ')

(9.3.3)

Kde α,β,γ a α',β',γ' jsou směrové kosiny R0 a R0´. Pak

R2=R02+2R0(αx'+βy')+r                                       (9.3.4)

A pro R přibližně

R≃R01+αx'+βy'R0+x+y2R02−12(αx'+βy')2R02−⋯                      (9.3.5)

Nebo

R≃(R0+αx'+βy')+12R0x+y−(αx'+βy')2−⋯                    (9.3.6)

Podobně pro R´

R'≃(R0'−α'x'−β'y')+12R0'x+y−(α'x'+β'y')2−⋯                 (9.3.7)

Členy s vyšším řádem než 2 zanedbáme, rovněž se spokojíme s aproximací ve jmenovateli (9.3.1)

RR'≃R0R0'                                                         (9.3.8)

9.4. Fraunhoferova difrakce

V tomto přiblížení se berou v úvahu pouze lineární členy

R≃(R0+αx'+βy')                          R'≃(R0'−α'x'−β'y')             (9.4.1)

Zanedbali jsme tedy členy 2.řádu a vyšší. Tzn. např. pro x´

kx2R0=πxλR0→0                                                 (9.4.2)

nebo

x'<<λR0 y'<<λR0                                        (9.4.3)

Tedy Fraunhoferovo přiblížení je vhodné pro malé otvory a velké vzdálenosti, v praxi to znamená téměř rovnoběžné svazky světla.

Dosazením do (9.3.1) dostaneme

E(r)=iλE0e−ikR0R0e0R0'Σexp−ik((α−α')x'+(β−β')y')dx'dy'                (9.4.4)

nebo

E(r)=iλE0'e−ik {R0'R0'Σexp−i2π(ux'+vy')dx'dy'                            (9.4.5)

kde

u=α−α'λ v=β−β'λ                       E0'=E0eikR0R0                      (9.4.6)

Poznámka:

Fraunhoferův integrál velmi připomíná tvar Fourierovy transformace. Zavedeme substituci

u'=2πu v'=2πv                                                (9.4.7)

otvor může být vyplněn transmisní funkcí t(x´,y´) a pro pevný bod Pz lze jednoduše souřadnice r(x, y) nahradit lineárními vztahy s využitím (9.4.6) a (9.3.3) mezi x, y a u´, v´. Pak (9.4.5) má tvar

E(u',v')≈Σt(x´,y´)exp−i(u'x'+v'y')dx'dy'                            (9.4.8)

Což je tvar shodný s Fourierovou transformací.

Poznámka: Babinetův princip

Předpokládáme Fraunhoferovu difrakci na dvou komplementárních objektech. Komplementárními objekty se rozumí pozitiv a negativ téhož objektu. Podle Babinetova principu jsou oba difrakční jevy stejné až na malou centrální oblast. Protože uvažujeme Fraunhoferovu difrakci je nutné uvažovat o relativně malých objektech.

Pro komplementární objekty popsané funkcemi t1(x´,y´) a t2(x´,y´) předpokládejme platnost vztahu

a1t1(x',y')+a2t2(x',y')=konst                                  (9.4.9)

kde a1, a2 jsou konstanty. Po Fourierově transformaci dostaneme

a1E1(u',v')+a2E2(u',v')≈δ(u',v')                                  (9.4.10)

pro u´≠0 a v´≠0 platí

E1(u',v')=−a2a1E2(u',v')                                          (9.4.11)

nebo

E1(u',v')2=a2a12E2(u',v')2                                      (9.4.12)

Tedy rozložení intenzit světla při difrakci na komplementárních objektech na stínítku je prakticky shodné.

9.5. Pravoúhlý otvor

Integrál (9.4.5) dovoluje poměrně rychle řešit Fraunhoferovu difrakci na obdélníkovém otvoru, viz obr. 9.5.1.

2x0

2y0

x

y

Obr. 9.5.1. Pravoúhlý otvor ve stínítku.

E(r)=iλE0'e−ik {R0'R0'−x0x0exp−i2πux'dx'−y0y0exp−i2πvy'dy'                 (9.5.1)

Výsledek dostaneme snadno

E(x,y)=iλE0'e−ik {R0'R0'4x0y0sinc2πux0sinc2πvy0                     (9.5.2)

A pro intenzitu světla

I=EE=E016x02y02λ2R0sinc22πux0sinc22πvy0                        (9.5.3)

Grafické znázornění je na obr. 9.5.2.

Obr. 9.5.2. Průběh funkce sinc (intenzita elektrického pole) a sinc2 (intenzita světla) pro Fraunhoferovu difrakci na obdélníkovém otvoru.

Podmínka pro hlavní maximum na ose x je

2πux0=0→ u=0→ α=α'                                       (9.5.4)

Podmínky pro minima intenzity světla na ose x

2πux0=mπ→ ux0=m/2→ (α−α')x0=mλ/2

Podobně pro osu y.

Obr. 9.5.3. Fraunhoferova difrakce na čtvercovém otvoru, poloha na stínítku v souřadnicích x a y je v relativních jednotkách. Intenzita světla je uměle zdůrazněna tak, že od hodnoty 0.002 je znázorněna jako bílá barva.

9.6. Kruhový otvor

Využijeme značení na obr. 9.3.1, respektive 9.6.1 a přejdeme k sférickým souřadnicím.

xz

x´

x

y

y´

yz

Pz(rz)

P(r)

P´(r´)

R´

R

R0

R0´

Σ

r´´

δ´

δ´´

z

Obr.9.6.1. Schéma difrakce na kruhovém otvoru o poloměru r0.

Pro jednoduchost budeme předpokládat, že zdroj je na ose (α=β=0). Pro souřadnice platí

(x,y)≡(r''cos {δ'',r''sin {δ'') (x',y')≡(r'cos {δ',r'sin {δ')                   (9.6.1)

Pak  integrál (9.4.4) přejde na tvar

E(r)=iλE0'e−ik {R0'R0'Σexpik(α'x'+β'y')dx'dy'                         (9.6.2)

Protože

(α'x'+β'y')=1R0'(xx'+yy')=1R0'r'r''cos(δ''−δ')=r'sin {Θ'cosδ dx'dy'=r'dr'dδ(δ''−δ')=δ r''R0'=sin {Θ'

(9.6.3)

Dostaneme po dosazení

E(r)=iλE0'e−ik {R0'R0'0r0dr'02πdδ r' expik {r'sin {θ'cosδ                           (9.6.4)

A po integraci dostaneme

E(r)=E0'e−ik {R0'R0'ikr02J1(kr0sin {θ')kr0sin {θ'                                        (9.6.5)

Kde J1 je Besselova funkce 1. řádu. Pro intenzitu světla platí

I(r)=E(r)E(r)=E0k2r04R0J12c(kr0sin {θ')                                (9.6.6)

Kde J1c je analogie k sinc.

Průběh funkcí J1c a J1c2 je na obr.  9.6.2.

Obr. 9.6.2. Průběh Besselovy funkce prvního řádu, respektive funkce Jc a Jc2 v relativních jednotkách.

Podmínka pro maximum intenzity světla je

kr0sin {θ'=0 → θ'=0                                                    (9.6.7)

A pro první minimum

kr0sin {θ'=1.22π                                                        (9.6.8)

Toto je velmi důležitá podmínka pro poloměr ρ0tzv. Airyho skvrny. Protože platí

ρ0=R0'sin {θ0'                                                          (9.6.9)

pak pro tento poloměr dostaneme

ρ0=0.61 λR0'r0                                                       (9.6.10)

Respektive pro úhlový poloměr

sin {θ0'≃θ0'≃0.61 λr0                                                  (9.6.11)

Tyto vztahy najdou významné uplatnění při hledání rozlišovací schopnosti optických přístrojů.

Obr. 9.6.3. Frauenhoferova difrakce na kruhovém otvoru. Úprava intenzity světla je stejná jako na obr. 9.5.3. s tím rozdílem, že úroveň konstantní intenzity je 0.015.

Pozn.: Abychom splnili předpoklad Fraunhoferovy difrakce musíme experimentálně používat téměř rovnoběžné svazky světla, což odpovídá velkým vzdálenostem, viz obr.9.6.4. Takový rovnoběžný svazek dostaneme umístěním zdroje světla do ohniska čočky a naopak obraz zdroje dostaneme v ohnisku další čočky. Obě čočky můžeme nahradit jednou. Tedy obrazem bodu zobrazeného čočkou je Fraunhoferova difrakce. Takový bod se v praxi zobrazí jako Airyho skvrna.

P

x´

P

θ´

PS

PS

R0´

f

P

x´<<(R´0 λ )1/2

Obr. 9.6.4. Fraunhoferova difrakce, možnost využití čoček, bodový zdroj PS se zobrazí jako Airyho skvrna v bodě P.

9.7. Rozlišovací schopnost optických přístrojů

V praxi přichází v úvahu jen přístroje s kruhovou aperturou. Obrazem nekonečně vzdáleného bodu v ohnisku čočky, ( viz obr.9.6.2, 9.6.3. a 9.6.4) je Fraunhoferova difrakce a její podstatná část je Airyho skvrna. Dva svazky světla svírající úhel φ zobrazí dva body se stejnou úhlovou odchylkou (obr. 9.7.1.).

P1

P2

φ

f

Obr. 9.7.1. Zobrazení dvou bodových zdrojů světla pomocí čočky s ohniskovou vzdáleností f – Fraunhoferova difrakce.

Dohodou stanovíme jako spodní mez rozlišení podmínku, když vzdálenost difrakčních maxim Δx (obr. 9.7.2) je rovna poloměru Airyho skvrny, pak ve shodě s (9.6.11)

ϕmin≃θ0'≃0.61 λr0=1.22 λD                                               (9.7.1)

Kde D je průměr clony. Za normálních, běžných podmínek je to obecná omezující vlastnost všech optických přístrojů. Průběh intenzit světla za těchto okolností je na obr. 9.7.2.

Obr. 9.7.2. Součet intenzit světla od dvou blízkých bodů v případě zobrazování kruhovou clonou za podmínky definice mezní rozlišovací schopnosti.

9.8. Fraunhoferova difrakce na optických mřížkách

Fraunhoferova difrakce na dvou stejných otvorech, viz obr.9.8.1. se prakticky od sebe liší pouze posunutím otvoru o souřadnice (lx,ly).

PS

P

O1

O2

lx

ly

Obr.9.8.1. Fraunhoferova difrakce na dvou stejných otvorech.

Difrakce na otvoru O1

E1(r)=iλE0'e−ik {R0'R0'O1exp−ik((α−α')x'+(β−β')y')dx'dy'                 (9.8.1)

a na otvoru O2

E2(r)=iλE0'e−ik {R0'R0'O2exp−ik((α−α')(x'+lx)+(β−β')(y'+ly))dx'dy'=E1(r)eiΔ   (9.8.2)

Kde pro fázový posuv Δ platí

Δ=−k(α−α')lx+(β−β')ly                                         (9.8.3)

Výsledná intenzita elektrického pole

E(r)=E1(r)+E2(r)=E1(r)(1+eiΔ)=E0'D(1+eiΔ)=E0'DJ              (9.8.4)

Je tedy součinem dopadající vlny E´0, difrakčního integrálu D jednoho otvoru a interferenčního členu J. Pro intenzitu platí

I=(E0'DJ)(E0'DJ)                                                   (9.8.5)

Zobecníme tento výsledek na N stejných otvorů, viz obr. 9.8.2., což je vlastně tzv. optická mřížka.

2y0

1

4

3

2

N

a

l

Obr. 9.8.2. Optická mřížka na průchod.

Pak pro interferenční člen platí

J=1+e−ikl(α−α')+e−ik2l(α−α')…+e−ik(N−1)l(α−α')                               (9.8.6)

Nebo

J=1+ρ+ρ2+…ρN−1=1−ρN1−ρ                  ρ=e−ikl(α−α')=e−2πiul                (9.8.7)

Po dosazení

J=1−e−2πiulN1−e−2πiul                                                JJ=sin2(πuNl)sin2(πul)                (9.8.8)

Difrakční integrál pro obdélník kde a=2x0

DD=2y0aλR0'2sinc2(πua)sinc2(2πvy0)                                  (9.8.9)

a celková intenzita světla

I=E02y0aλR0'2N2sinc2(πua)sinc2(2πvy0) sin2(πuNl)N2sin2(πul)                    (9.8.10)

Průběh J2/N2  pro různá N je na obr. 9.8.3.  Typické je zostření struktury pro vysoká N.

Podmínka pro polohu hlavních maxim funkce JJ*

πul=mπ → ul=m → (α−α')l=mλ                               (9.8.11)

kde m je celé číslo a má význam řádu difrakce. Ve shodě se označením úhlů na obr. 9.1.1. je možné napsat difrakční podmínku pro maxima ve tvaru

sin(Θ)−sin(Θ')l=mλ                                            (9.8.12)

Na obr.9.8.4. je ilustrace funkcí JJ*, DD* a jejich součinu. Difrakční integrál významně ovlivňuje velikost interferenčních maxim.

Obr. 9.8.3. Interferenční člen intenzity světla (JJ*/N2)  lineární mřížky pro N=2,3,4 a 10.

Obr.9.8.4. Interferenční intenzita, difrakční intenzita a jejich součin pro N=3 a N=10 s vyznačním difrakčních řádů (m) a pro(a=.01 a l=0.3).

9.9. Rozlišovací schopnost mřížky

Průběh funkce (J/N)2 pro dvě monochromatické vlny je na obr. 9.9.1.

Obr. 9.9.1 Interferenční intenzita pro dvě vlnové délky (v poměru 1.1, N=50).

Podmínky pro maxima (9.8.11)

α−α1'=mλ1l α−α2'=mλ2l →Δα'=α2'−α1'=mλ2−λ1l=mΔλl         (9.9.1)

Pro malé rozdíly

δα'=mδλl                                                             (9.9.2)

Pro rozlišovací mez zvolíme podmínku kdy maximum pro λ2 padne do prvního minima λ1, tedy vzdálenost mezi maximem a prvním minimem. Podmínka pro maximum je ul=m. Nejbližší minimum je pro podmínku

JJ=0 → sinπ(u+Δu)lN=sin(πmN+πΔulN)=0                      (9.9.3)

Tato podmínka je pro nejbližší minimum splněna pro

ΔulN=1 → Δu=1lN → Δα'≃δα'≃λlN                              (9.9.4)

Pro rozlišovací schopnost platí

R=λδλ                                                             (9.9.5)

Srovnáním vztahů (9.9.2) a (9.9.4)

R=λδλ=mN                                                       (9.9.6)

Rozlišovací schopnost závisí na řádu difrakce a na celkovém počtu otvorů (vrypů).

Např. pro λ=600nma mřížku s 1200čar/mm, při rozměru 10cm je

δλ=1m1200nm                                                      (9.9.7)

Obvykle se využívá první nebo druhý řád, ale existují speciální úpravy pro využití mnohem vyšších řádů.

Dosud jsme studovali pouze mřížku v 1dm, velmi podobně lze postupovat pro mřížky ve 2dm nebo 3dm.

9.10. Fresnelova difrakce

Fresnelovo přiblížení využívá v rozvoji vzdáleností i členů druhého řádu a umožňuje řešit difrakční integrál s vyšší přesností a je vhodný i pro větší úhly, respektive pro rozbíhavé svazky světla. Velmi často se však používají numerické postupy.

Pro jednoduchost vezmeme Fresnelův integrál ( 9.3.1)

E(r)=iλE0Σe−ik(R+R')RR'dx'dy'                                          (9.10.1)

Jako v předchozím případě předpokládáme

RR'≃R0R0'                                                           (9.10.2)

Pak po dosazení z ( 9.3.6) a (9.3.7) a pro

1ρ0=1R0+1R0'                              K=iλE0'e−ik {R0'R0'                          (9.10.3)

kde K má význam intenzity elektrického pole v bodě pozorování bez překážky, pak

E(r)=KΣexp(−ik)(α−α')x'+(β−β')y'+(x+y)2ρ0−((αx'+βy')2+(α'x'+β'y')2)2ρ0dx'dy'(9.10.4)

nebo pro zdroj světla na ose

E(r)=KΣexp(−ik)−α'x'−β'y'+(x+y)2ρ0−(α'x'+β'y')22ρ0dx'dy'           (9.10.5)

A pro zdroj i bod pozorování na ose

E(r)=KΣexp(−ik)(x+y)2ρ0dx'dy'                                  (9.10.6)

Toto Fresnelovo přiblížení se uplatní při výpočtu difrakce na větších otvorech a zejména na překážkách typu terčíku, poloroviny, drátu, kdy je nutné integrovat v širokých mezích. Viz obr. 9.10.1. Uvedené integrály nemají analytické řešení, je nutné užít přibližné numerické nebo grafické řešení.

2

1

3

4

5

6

Obr. 9.10.1. Typické difrakční překážky pro Fraunhoferovu difrakci (1-malý kruhový otvor, 2-malý obdélníkový otvor, 3- úzká štěrbina) a pro Fresnelovo přiblížení (4-kruhový terčík, 5-polorovina, 6-široká štěrbina).

9.11. Fresnelova difrakce na pravoúhlém otvoru

Z historického hlediska je to příklad na možnost názorného grafického řešení a dovoluje rozšíření na polonekonečná stínítka. Zvolíme obdélníkový otvor, viz obr.9.11.1.

PS

P

x´

y´

Obr. 9.11.1. Obdélníkový otvor pro Fresnelovu difrakci.

Použijeme integrál (9.10.6)

E(P)=Kx1x2exp−ik2ρ0xdx'y1y2exp−ik2ρ0y dy'                  (9.11.1)

Zavedeme substituci

u=x'k/πρ                      v=y'k/πρ                            (9.11.2)

Pak

E(P)=K'u1u2exp(−iπu2)duv1v2exp(−iπv2)dv                      (9.11.3)

Kde

K'=Kπρk                                                  (9.11.4)

Zvolme označení

0wexp(−iπw22)dw=C(w)+iS(w)                               (9.11.5)

Kde

C(w)=0wcos(πw22)dw                    S(w)=0wsin(πw22)dw            (9.11.6)

jsou tzv Fresnelovy integrály.

Obr. 9.11.2. Cornu spirála.

V komplexní rovině C(w), iS(w), kde w je parametr, je jejich hodnota určena tzv. Cornu spirálou, viz obr.9.11.2 . Vzdálenost mezi body (w1,w2) je absolutní hodnota integrálu s těmito mezemi. Příslušné průměty jsou hodnotami C a S.

Obr. 9.11.3. Vyčíslení Fresnelova integrálu pomocí Cornu spirály.

Bez stínítka je hodnota integrálu

E(P)=K'−∞∞exp(−iπu22)du−∞∞exp(−iπv22)dv=K'(1+i)2=E0              (9.11.7)

V obecném tvaru lze (9.11.3) napsat

E(P)=E0(1+i)2C(u)+iS(u)u1u2C(v)+iS(v)v1v2                        (9.11.8)

Pro zjednodušení situace uvažujeme hodně vzdálený zdroj světla, pak

R0→∞, ρ≃R0'                                               (9.11.9)

Integrál (9.11.8) a popsaný postup dovolí vypočítat rozložení intenzity světla v libovolném bodě roviny stínítka (x,y) posouváním otvoru v rovině (x´,y´), viz obr 9.11.1. Typický příklad  rozložení intenzity světla v takovém případě je na obr. 9.11.4. Stejným postupem můžeme počítat Fresnelovu difrakci na čtvercovém terči. Pak z (9.11.8) dostaneme

E(P)=E0(1+i)2C(u)+iS(u)−∞u2+C(u)+iS(u)u1∞C(v)+iS(v)−∞v2+C(v)+iS(v)v1∞

(9.11.10)

Průběh intenzity světla pro malý čtvercový terč je na obr. 9.11.5.

Obr.9.11.4. Fresnelova difrakce na čtvercovém otvoru (relativní velikost strany čtverce je 600).

Obr. 9.11.5. Fresnelova difrakce na malém čtvercovém terči (relativní velikost čtverce je 30).

9.12. Štěrbina a drát

Integrál (9.11.8) lze s výhodou použít pro řešení Fresnelovy difrakce na úzké dlouhé štěrbině. Pro meze integrace platí

u1→−∞, u2→∞

pak

E(P)=E0(1+i)C(v)+iS(v)v1v2                                                (9.12.1)

Výsledek je graficky zobrazen na obr. 9.12.1 .

Obr. 9.12.1. Fresnelova difrakce na široké štěrbině, veličiny I, x a y jsou v relativních jednotkách, poloha štěrbiny je znázorněna svislými čarami.

Obr. 9.12.1. Fresnelova difrakce na tenkém drátu (značení jako v obr. 9.12.1, relativní tloušťka drátu je 30).

Na tenkém drátu se Fresnelova difrakce počítá analogicky k (9.12.1) a platí

E(P)=E0(1+i)C(v)+iS(v)−∞v2+C(v)+iS(v)v1∞                              (9.12.2)

Průběh intenzity světla je na obr. 9.12.2.

9.13. Hrana

Hrana je blízká řešení na štěrbině, platí

v1→−∞

A pro integrál (9.12.1)

E(P)=E0(1+i)C(v2)+iS(v2)+12+i2                               (9.13.8)

Názorný postup integrace s využitím Cornu spirály je na obr 9.13.1. včetně průběhu intenzity světla, viz rovněž obr.9.13.2.

Obr. 9.13.1. Fresnelova difrakce na hraně (x=0). Délka úseček (1,2,..) je úměrná intenzitě.

Obr.9.13.2. Průběh intenzity světla při difrakci na hraně (x=500).

9.14. Fresnelova difrakce na stínítku s kruhovou symetrií

Pro tento případ, když se spokojíme s tím, že zdroj, střed kruhu i bod pozorování jsou na optické ose, je možné analytické řešení. Pak integrál (9.10.6) pro K=iK''

E(r)=iK''ΣQexp(−ik)(x+y)2ρ0dx'dy'                         (9.14.1)

kde Q je faktor sklonu.Integrál (9.11.1) převedeme do sférických souřadnic

x+y=r2 dx'dy'=rdrdϕ                                    (9.14.2)

E(r)=iK''0r0Qexp(−ikr22ρ)rdr02πdϕ                                 (9.14.3)

Zavedeme substituci

ψ=kr22ρ                                                           (9.14.4)

E(r)=iK''2πρk0ψ0Q(ψ)exp(−iψ)dψ=iC0ψ0Q(ψ)exp(−iψ)dψ              (9.14.5)

9.15. Kruhový otvor

Předpokládáme faktor sklonu konstantní, pak (9.14.5 )

E(r)=iCQ0ψ0exp(−iψ)dψ=−C'exp(−iψ0)−1)                         (9.15.1)

A pro intenzitu světla

I(P)=2C(1−coskr022ρ)                                          (9.15.2)

Intenzita se posunutím bodu pozorování na ose mění periodicky úměrně s ρ-1 a s intenzitou od 0 do 4C´2.

9.16. Kruhový disk

Podobně můžeme pro disk využít integrál (9.14.5)

E(r)=iCψ0∞Q(ψ)exp(−iψ)dψ=iCQψ0∞exp(−iψ)dψ=iC'exp(−i∞)−exp(−iψ0)      (9.16.1)

E(r)=Kexp(−i∞)−exp(−ikr022ρ)                                    (9.16.2)

Pro r0→0musí být intenzita elektrického pole na ose jako v případě bez stínítka, proto pro první člen  musí platit (exp(−i∞)→0). Pak po intenzitu světla na ose dostaneme pro libovolné ρ

I=K2                                                                  (9.16.3)

Tedy na ose v difrakčním obraze je vždy světlá skvrna. To je známá Poissonova skvrna, která sehrála významnou roli při dokazování oprávněnosti vlnové teorie.

9.17. Fresnelovy zóny

Fresnelovy zóny jsou mezikruží s poloměrem rn zvoleným tak, aby drahový rozdíl (zdroj,stínítko,bod pozorování) mezi sousedními byl λ/2, respektive fázový π.

ρ+λ/2

ρ

P

r

r0

Obr. 9.17.1.  Fresnelovy zóny.

Podle obr. (9.17.1) lze odvodit

rn2=nλρ ψn=nπ                                                 (9.17.1)

Pro plochu mezikruží

Δσ=π(rn+12−rn2)=πλρ=πr12                                          (9.17.2)

Příspěvek n-té zońy je

ΔEn=iCψnψn+1Qexp(−iψ)dψ=−CQnexp(−iψn+1)−exp(−iψn)=−CQnexp(−i(n+1)π)−exp(−inπ)=2CQncos(nπ)                    (9.17.3)

Pro n sudé, respektive liché dostaneme

ΔEn=±2CQn                                                         (9.17.4)

Pro celý otvor

E=−2CQ1−Q2+Q3−Q4…±QN                                     (9.17.5)

Je zřejmé, že příspěvky sousedních zón se navzájem potlačují. Snadno můžeme zařídit, aby např. sudé zóny byly nepropustné, pak

E=−2CQ1+Q3…+QN                                            (9.17.6)

Pokud otvor nebude příliš velký, pak všechny Qn≃1, tedy

E=−CN I=C2N2                                              (9.17.7)

Na ose je série bodů o souřadnici ρ s poměrně velkou intenzitou světla, clona se chová jako spojná čočka. Platí

nλrn2=1ρ                                                          (9.17.8)

V případě, že bodový zdroj světla je v místě D, pak podle (9.10.3) platí

nλrn2=1ρ=1D+1D'                                                  (9.17.9)

Což je analogie čočkové rovnice s ohniskem

f=r02nλ                                                          (9.17.10)

Velkou nevýhodou je závislost na vlnové délce. Naopak je výhodou konstrukce čoček, kde není dostupný průhledný optický materiál (např. v oblasti rentgenového záření).