Pokus 301.										říjen 2011

Struktura pestíků a prašníků lilie

Praktikum embryologie – zalévání objektů do parafínu přes butanol

Materiál: 	květní poupata z řezaných rostlin – asijský hybrid

foto květů:

Vzorky: 	301.1.	segmenty prašníků poupěte 5 cm dlouhého

  - segmenty prašníků poupěte 6 cm dlouhého

  - segmenty prašníků poupěte 9 cm dlouhého

  - segmenty pestíku (blizna, čnělka, semeník) poupěte 5 cm dlouhého

  - segmenty pestíku (blizna, čnělka, semeník) poupěte 6 cm dlouhého

  - segmenty pestíku (blizna, čnělka, semeník) poupěte 9 cm dlouhého

27.10.2011 (ČT) 	FIXACE FAA

odběr poupat z květenství a fixace (celých prašníků a celých pestíků) v FAA (s 50% EtOH)

od 27.10.2011	16.00	do 31.10.11	09.00		doba fixace 88 hodin

31.10.2011 (PO )	OPLACH 50% EtOH

09.00 - 09.30	50% EtOH I.

09.30 - 10.00	segmentování prašníků a pestíků	50% EtOH II.

31.10.2011 (PO )	DEHYDRATACE – butanolová řada

III. 	10.00 - 16.00

IV. 	16.00 - 08.30 	(O/N)

1.11.2011 (ÚT)

V. 	08.30 - 16.00

VI. 	16.00 - 08.30 	(O/N)

2.11.2011 (ST)

VII. 	08.30 - 16.00

VIII. 	16.00 - 08.30 	(O/N)

3.11.2011 (ČT)	prosycování parafínem (Paraplast Plus®, teplota tání 56°C)

8.30 – 10.00	VIII. výměna 100% butanolu

10.00 - 13.30 	přidání parafínu do butanolu 		RT

13.30	přenesení do sušárny				40°C

16.00	přidání dalšího parafínu a zvýšení teploty	58°C	(O/N)

4.11.2011 (PÁ ) výměny parafínu

odlití směsi parafínu s butanolem a přidávání vločkového parafínu

08.30

10.00

12.00

17.00

7.11.2011 (PO)	zhotovení bločků:

10.00 odlití směsi parafínu s butanolem a přidávání vločkového parafínu

14.00 odpoledne: Zalévání do krabiček – vylití tekutého parafínu a orientace objektů zahřátou jehlou, vychlazení ve studené vodní lázni.

Po dostatečném utuhnutí parafínu vyjímáme bločky z vody a po jejich usušení vyjmeme z papírové krabičky a uložíme do obalu, aby byly bločky chráněny před prachem.

Výsledek:  Získáme tak bločky parafínu, ve kterých jsou v řadách orientovány jednotlivé objekty.