Sekvenační analýza - Sangerova metoda

Úvod:

- využívá vlastnosti speciálních nukleotidů - 2',3'-dideoxyribonukleotidtrifosfátů (ddATP, ddCTP, ddGTP a ddTTP), které nemají na 3' uhlíku ribosy OH skupinu, ukončit syntézu DNA. Pokud tedy DNA polymeráza začlení takový nukleotid do narůstajícího řetězce další nukleotid se nemůže navázat a syntéza DNA řetězce je ukončena.

- reakční směs: jednovláknová DNA, DNA polymeráza, pufr, příslušné sekvenační primery, 2´-deoxyribonukleotidtrifosfáty (dATP, dCTP, dGTP a dTTP) a fluorescenčně značené 2´,3´-dideoxyribonukleotidtrifosfáty

- použitelná k sekvenování krátké sekvence (až 700bp) jednovláknové DNA

Princip:

Úloha:

Stanovení přítomnosti mutace v genu pro LDL receptor

Úvod:

LDLR gen: 19. chromozóm (p13.1 - p13.3), 45kb,18 exonů.

Mutace nebo přestavby v genu pro LDL receptor jsou příčinou familiární hypercholesterolémie. Jedná se o autozomálně dominantní onemocnění charakterizované zvýšením hladiny LDL cholesterolu v krvi, která má za následek předčasný rozvoj atherosklerózy.

Úkol:

Stanovení přítomnosti mutací v genu pro LDL receptor v předložených vzorcích.

Pracovní postup:

PCR reakce

1. Provedení amplifikace jednotlivých exonů v genu pro LDL receptor podle tabulky:

5 l ředěné DNA + 20 l MM

| a/ (l) | 1x | 3x | 4x | 5x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H2O | 13,25 |  |  |  |
| RB | 2,5 |  |  |  |
| Mg2+ | 1,0 |  |  |  |
| dNTP | 0,5 |  |  |  |
| Sek9A | 1,25 |  |  |  |
| Sek9B | 1,25 |  |  |  |
| Taq pol. | 0,25 |  |  |  |
| řed.DNA | 5l | 5 | 5 | 5 |

a/ amplifikace exonu 9:

- sek9A+sek9B primery

- 1mM Mg2+

- program L61 (Ta=61°C)

- délka produktu 380bp

| b/ amplifikace exonu 5: b/+c/ (l) | 1x | 3x | 4x | 5x |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H2O | 12,75 |  |  |  |
| RB | 2,5 |  |  |  |
| Mg2+ | 1,5 |  |  |  |
| dNTP | 0,5 |  |  |  |
| Sek9A | 1,25 |  |  |  |
| Sek9B | 1,25 |  |  |  |
| Taq pol. | 0,25 |  |  |  |
| řed.DNA | 5l | 5 | 5 | 5 |

- sek5A+sek5B primery

- 1,5mM Mg2+

- program L57 (Ta=57°C)

- délka produktu 268bp

c/ amplifikace exonu 12:

- sek12A+sek12B primery

- 1,5mM Mg2+

- program L58 (Ta=58°C)

- délka produktu 357bp

Kontrola PCR produktu

- elektroforéza, 2% gel SERVA, nanášet 5l

Předčištění PCR produktu (s využitím QIAquick PCR purification Kit)

- Do eppendorfky na 2 ml napipetovat 20 ul PCR produktu a 100 ul roztoku PBI.

(vždy zachovat poměr 1:5)

- Celý objem (120 l) přepipetovat do kolonky a dát stočit na centrifugu 1min/13000otáček.

- Odstředěný objem vylít, do kolonky přidat 700 l roztoku PE a dát stočit na 1min/13000ot.

- Odstředěný objem opět vylít a dát stočit na 3min/13000otáček.

- Kolonku umístit do nové eppendorfky (2ml) a do středu kolonky opatrně nanést 20-35 l  H2O (dle síly PCR produktu).

- Vzorek nechat stát ve vodorovné poloze asi 15 minut.

- Vzorek dát stočit na 2min/13000ot., poté kolonku vyhodit a u eppendorfky s předčištěním PCR produktem změřit koncentraci.

V této fázi lze opět provést kontrolu PCR produktu pomocí elektroforézy za stejných podmínek.

Sekvenační DEYSSEQ reakce (s využitím BigDye Terminator v 1.1 Cycle Sequencing kit)

| (l) | 1x | 0,5x |
| --- | --- | --- |
| H2O | 5,5 | 6,0 |
| PCR produkt | 1,0 | 0,5 |
| Primer | 0,5 | 0,5 |
| 5xSB | 1,0 | 1,0 |
| TRRM | 2,0 | 2,0 |

Vysušení produktu

- Zvortexovat kolonku pro resuspendaci reninu.

- Uvolnit závit spodní části kolonky o ¼ otočení, ulomit jej a umístit kolonku do speciální sběrné nádobky.

- Takto nachystaný vzorek dát na centrifugu 3min/3000otáček (0,8rcf).

- Přenést kolonku do čisté eppendorky na 2ml.

- Opatrně nanést produkt ze sekvenační reakce doprostřed horní části šikmé gelové vrstvy tak, abych se nedotkla gelu ani stěn eppendorky.

- Produkt dát centrifugovat 3min/3000ot.

- Vyhodit kolonku, produkt zůstane odstředěný v eppendorfce, do které přidáme formamid  v poměru 1:1 ( v našem případě 10 l FA).

- Vzorky uschováme do lednice na sekvenaci – automatický sekvenátor ABI 3130xl.

Hodnocení výsledků:

Subjektivní odečtení výsledků sekvenační analýzy srovnáním s kontrolní sekvencí.

Hodnocení pomocí softwaru Mutation Surveyor (Softgenetics LLC).