## Slide 1: Bi9393 Analytická cytometrie Lekce 4
Oddělení cytokinetiky
Biofyzikální ústav AVČR, v.v.i.
Královopolská 135
612 65 Brno
e-mail: ksoucek@ibp.cz
tel.: 541 517 166
Karel Souček, Ph.D.
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 4: Data Analysis

## Slide 5: Vícebarevné analýzy generují mnoho dat…
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3 color
4 color
5 color
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
Log Fluorescence
QUADSTATS
Log Fluorescence
++
--
+-
-+
upraveno podle J.P.Robinson

## Slide 6: Data Analysis

## Slide 7: Analýza hlavních komponent
Analýza hlavních komponent (Principal Component Analysis, PCA) je v teorii signálu transformace sloužící k dekorelaci dat. Často se používá ke snížení dimenze dat s co nejmenší ztrátou informace. PCA je možno najít také jako Karhunen-Loèveho transformaci nebo Hotellingovu transformaci.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Anal%C3%BDza_hlavn%C3%ADch_komponent

## Slide 9
“Bright” = good resolution sensitivity

## Slide 10
Various fluorochromes-stain index

## Slide 11
Choices for 6,- 8,- 10,- and more colors

## Slide 12
Faktory pro výběr fluorochromu

## Slide 13: Co je problém při vícebarevné detekci?
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 14
Emission Spectra–Spectral Overlap

## Slide 15: Kompenzace fluorescenčního signálu při vícebarevné detekci
Proces při kterém dochází k eliminaci všech fluorescenčních signálů kromě signálu z fluorochromu který má být na příslušném detektoru detekován
Nastavení pomocí mixu mikročástic či buněk označených/neoznačených příslušnými fluorochromy.
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 16: Kompenzace fluorescenčního signálu při vícebarevné detekci
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 17
FITC Spillover
650nm
700nm
PerCP-Cy5.5
695/40
500nm
600nm
FITC
530/30
Relative Intensity
Wavelength (nm)
550nm
PE
585/42
750nm
800nm

## Slide 18
FITC Compensation
650nm
700nm
PerCP-Cy5.5
695/40
500nm
600nm
FITC
530/30
Relative Intensity
Wavelength (nm)
550nm
PE
585/42

## Slide 19
FITC Compensation
650nm
700nm
PerCP-Cy5.5
695/40
500nm
600nm
FITC
530/30
Relative Intensity
Wavelength (nm)
550nm
PE
585/42

## Slide 20
FITC Compensation
Dot plot showing uncompensated FITC data
Dot plot showing compensated FITC data
Biexponential dot plot showing compensated FITC data

## Slide 21
FITC Spillover
600nm
500nm
550nm
FITC
530/30
Relative Intensity
Wavelength (nm)
PE
585/42

## Slide 25: Kompenzace fluorescenčního signálu
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie
FITC positive & negative
PE negative beads
#2

## Slide 26: Kompenzace fluorescenčního signálu
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie
FITC positive & negative
PE negative beads
NONE!

## Slide 27: Kompenzace fluorescenčního signálu

## Slide 28: Nastavení kompenzací
parametr - detektor amp.
FL1 - 544
FL2 - 434
kompenzace
FL1 - 1.1%FL2
FL2 - 17.5%FL1
značené mikročástice – pro běžně konjugované fluorochromy
značené buňky – pro vitální značení

## Slide 29
Effects of Changing PMT Values
FITC Voltage Increased by 5 V
FITC Voltage Decreased by 5 V
Correct Compensation

## Slide 30
Which marker for compensation?
Small errors in compensation of a dim control (A) can result in large compensation errors with bright reagents (B & C).
Use bright markers to setup proper compensation.

## Slide 31
BD Comp Beads
Always positive
Bright staining
Save sample (HIV patients)
Use the same antibody for compensation and the real experiment

## Slide 32
BD Comp Beads

## Slide 33
PBMC were stained as shown in a 3-color experiment. Compensation was properly set for all spillovers
Courtesy Mario Roederer
Fluorescence Minus One

## Slide 34: Tandemové značky

## Slide 35: Tandemové značky - příklad

## Slide 36
Tandems are light sensitive
0 hours
2 hours
22.5 hours
PE
(FL2)
CD8
CD3
PE-Cy5
PE-Cy7
Time Sample Left in Light

## Slide 37: Kompenzace - literatura
Mario Roederer - Compensation in Flow Cytometry
Current Protocols in Cytometry (2002) 1.14.1-1.14.20 John Wiley & Sons, Inc.
M. Loken, D. R. Parks, & L. A. Herzenberg (1977). Two-color immunofluorescence using a fluorescence-activated cell sorter. J. Histochem. Cytochem. 25:899-907. M. Roederer & R. F. Murphy (1986). Cell-by-cell autofluorescence correction for low signal-to-noise systems: application to EGF endocytosis by 3T3 fibroblasts. Cytometry 7:558-565. S. Alberti, D. R. Parks, & L. A. Herzenberg (1987). A single laser method for subtraction of cell autofluorescence in flow cytometry. Cytometry 8:114-119. C. B. Bagwell & E. G. Adams (1993). Fluorescence spectral overlap compensation for any number of flow cytometry parameters. in: Annals of the New York Academy of Sciences, 677:167-184.
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 38: Kompenzace - shrnutí

## Slide 39: Spillover
100%
0%
Normalized Intensity
Wavelength (nm)
Notes: This results in spillover. Notice how in our PE detector, we are also getting signal from FITC and PE-Cy7. We can eliminate the contribution of other signals through compensation.

## Slide 40: Spillover Decreases Sensitivity
Without CD45 FITC, No Compensation
CD19 PE
With CD45 FITC, No Compensation
Notes: Without compensation, using certain fluorochromes together can decreast the resolution of our data. Here we see data with and without FITC. Without FITC, we get good separation of the positive and negative peaks. With FITC and BEFORE compensation, you can see that the negative and positive peaks overlap. This is due to spillover.

## Slide 41: FITC Spillover
Notes: If we look at a tube that has only FITC in it, before compensation our sample looks positive for both FITC and PE. You can see from the emission spectra of FITC how it spillsover into the PE detector, causing this false double positive.

## Slide 42: Correct Compensation
Notes: When compensation is done correctly, the mean of the positive and negative match.

## Slide 43: Factors that Effect Compensation
Reagent Lot-to-Lot Variation
Fluorochrome Stability
Sample-to-Sample Variation
Assay Staining Conditions
Notes: Many factors can effect compensation, including reagent lot-to-lot variation (especially in tandem dyes, which we will talk about in the next few slides), fluorochrome stability (degradation caused by light, temperature, and time), sample to sample variation (if you get a specimen that is much brighter than your usual samples), and assay staining conditions (fixative)

## Slide 44
Řešení?

## Slide 47: Single Cell Mass Cytometry
Cells were covalently labeled with a bifunctional compound, maleimido-mono-amide-DOTA (mDOTA). This compound can be loaded with a lanthanide(III) isotope ion, and reacts covalently with cellular thiol groups through the maleimide moiety.

## Slide 48: Single Cell Mass Cytometry
Seven unique lanthanide isotopes were used to generate 128 combinations, enough to barcode each sample in a 96-well plate. The seven lanthanide isotopes, their masses and their locations on the 96-well plate are shown.

## Slide 49: Single Cell Mass Cytometry

## Slide 50: Single Cell Mass Cytometry

## Slide 55: flow cytometry data sharing and analyzing over the web
http://www.cytobank.org/nolanlab/
FlowRepository

## Slide 56: Aplikace průtokové cytometrie

## Slide 57
ANALÝZA NUKLEOVÝCH KYSELIN
buněčný cyklus a ploidyta
analýza zlomů DNA
inkorporace BrDU
exprese cyklinů
analýza denaturace DNA
ANALÝZA BUNĚČNÉHO FENOTYPU
imunofenotypizace pomocí CD antigenů
(detekce diferenciačních a nádorových markerů)
detekce cytokinových receptorů
CYTOGENETIKA
analýza chromozómů
STUDIUM BUNĚČNÝCH FUNKCÍ
viabilita
stanovení intracelulárního pH
analýza organel a cytoskeletu
stanovení membránového potenciálu
oxidativní vzplanutí
stanovení intracelulárního Ca2+
stanovení intracelulárních cytokinů
Natural Killer ligace značených buněk
analýza reportérových genů
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 58: Biologické aplikace průtokové cytometrie
analýza DNA
analýza buněčných funkcí
fluorescenční proteiny
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 59: Co je důležité při přípravě vzorku a značení…
Postup přípravy vzorku a značení nelze zobecnit – závisí na typu buněk a konkrétní analýze
  suspenze jednotlivých buněk
  vitální značení
  fixace (etanol, formaldehyd)
  permeabilizace (detergenty)
  difúze
  aktivní transport

## Slide 60
Analýza buněčného cyklu
jedna z nejstarších aplikací flow cytometrie, stanovení fáze buněčného cyklu podle množství DNA
průtoková cytometrie je vhodná metoda pro rychlou a přesnou determinaci buněčného cyklu
jednoduchým způsobem je DNA obarvena fluorescenční barvou specifickou pro DNA.
Propidium iodide
4′,6-diamidino-2-phenylindole (DAPI)
- dramaticky zvyšují fluorescenci po vazbě na DNA. Je nutná permeabilizace cytoplasmatické membrány .
Hoechst 33342
Vybrant® DyeCycle™
DRAQ5
Quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids (QBAs)
I. Slaninova, J. Slanina and E. Taborska, "Quaternary benzo[c]phenanthridine alkaloids--novel cell permeant and red fluorescing DNA probes," Cytometry A, vol. 71, no. 9, pp. 700-708, 2007.
- mohou být používány pro značení viabilních buněk.
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 61
G2
M
G0
G1
s
0
200
400
600
800
1000
G0
G1
s
G2
M
DNA Analysis
DNA content
Count
2N
4N
Normal Cell Cycle
Purdue University Cytometry Laboratories
- propidium iodide
- DAPI
- Hoechst 33342
- 7-AAD

## Slide 62: Analýza histogramu buněčného cyklu
nepoužívá se běžná analýza pomocí úseček (regionů) v histogramu
je nutné používat speciální software pro modelovaní analýzu distribuce jednotlivých fází

## Slide 66
File analyzed: LNCaP/-
Date analyzed: 16-Oct-2006
Model: 1DA0n_DSD
Analysis type: Manual analysis
Diploid: 100.00 %
Dip G1: 79.55 % at 46.94
Dip G2: 0.15 % at 93.88
Dip S: 20.30 % G2/G1: 2.00
%CV: 4.90
Total S-Phase: 20.30 %
Total B.A.D.: 3.32 %
Debris: 11.36 %
Aggregates: 0.06 %
Modeled events: 3970
All cycle events: 3517
Cycle events per channel: 73
RCS: 1.038
Analýza histogramu buněčného cyklu
R1 AND R2
FL-W vs. FL-A
(BD)
FL vs. AUX
(Beckman Coulter)
„doublets“

## Slide 68
Detekce buněk v synchronizovaném buněčném cyklu

## Slide 69
File analyzed: SAMPLE2.FCS
Date analyzed: 16-Oct-2006
Model: 2DA0n_DSD_ASD
Analysis type: Automatic analysis
Diploid: 57.22 %
Dip G1: 70.35 % at 75.05
Dip G2: 5.60 % at 150.10
Dip S: 24.05 % G2/G1: 2.00
%CV: 3.02
Aneuploid 1: 42.78 %
An1 G1: 83.63 % at 100.15
An1 G2: 5.87 % at 200.30
An1 S: 10.50 % G2/G1: 2.00
%CV: 5.02 DI: 1.33
Total Aneuploid S-Phase: 10.50 %
Total S-Phase: 18.25 %
Total B.A.D.: 11.22 %
Debris: 19.13 %
Aggregates: 3.96 %
Modeled events: 31253
All cycle events: 24037
Cycle events per channel: 190
RCS: 0.842
Aneuploidie je významný diagnostický marker

## Slide 70: Analýza ploidity u vyšších rostlin
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Native_American_tobacco_flower.jpg
Alstroemeria caryophyllacea
Nicotiana tabacum
http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Corntassel_7095.jpg
Zea mays
endosperm 28 dní po opylení

## Slide 71
Analýza inkorporace BrdU
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie
bromodeoxyuridin se inkorporuje do DNA namísto tymidinu během S-fáze
po fixaci a částečné denaturaci DNA je možné BrdU detekovat pomocí specifické protilátky značené fluorochromem
v posledním kroku můžeme obarvit DNA

## Slide 72
Analýza inkorporace BrdU
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 74: Analýza DNA a RNA
Pyronin Y vs. Hoechst 33342
- Pyronin interaguje s ds RNA a DNA ale jeho vazba na DNA je inhibována přítomností Hoechst 33342
Acridine orange
- při interakci s RNA emituje červené světlo a při interakci s DNA zelené

## Slide 77: Detekce intracelulárních proteinů v kombinaci s detekcí DNA

## Slide 78: Detekce mitotických buněk
Histone H3 je specificky fosforylován během mitózy (Ser10, Ser28, Thr11)
dvojité značení DNA vs. H3-P identifikuje populaci buněk v M-fázi

## Slide 79: Analýza buněčných funkcí
Průtoková cytometrie umožňuje vícebarevnou analýzu vitálních buněk

## Slide 80: Detekce viability
jedna z nejjednodušších analýz
funguje na principu:
  detekce membránové integrity - neprůchodnosti některých fluorescenčních značek cytoplazmatickou membránou živých buněk – propidium iodide, ethidium bromide, 7-amino actinomycin D
  detekce fyziologického stavu buněk – použití fluorescenčních značek barvících pouze živé buňky - Rhodamine-123, Calcein-AM
ethidium monoazide – lze jím obarvit mrtvé buňky a následně fixovat
Pomocí LDS-751 (laser dye styryl-751) je možné odlišit mrtvé buňky i po fixaci
LIVE/DEAD® Fixable Dead Cell Stain Kits

## Slide 81: Detekce viability

## Slide 82
Přenos signálu pomocí Ca2+
Cytosol (koncentrace - „klidová“ 100 nM vs. 1-10 mM aktivovaná)
[Ca2+]c aktivuje proteinkinázu C
interaguje s „Ca2+ - binding proteins“
Alberts, B. et.al. Essential Cell Biology, 1998
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 83
Malviya, A. N. (1998) Cell 92: 17-23.
Jádro
[Ca2+]n interaguje s „Ca2+ - binding proteins“
Přenos signálu pomocí Ca2+
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 84
Mitochondrie
„mitochondriální retikulum“
[Ca2+]c => [Ca2+]m <=> DYm => apoptóza
Přenos signálu pomocí Ca2+
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 85
Ca 2+ influx
- Fura-2
- Fluo-3
- Indo-1
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie
ionophor
ionophor

## Slide 86
Zajištění vhodných podmínek pro detekci [Ca2+]i
standardizace barvení a kalibrace
- zlepšení rozpustnosti AM estery modifikovaných indikátorů (BSA, Pluronic ® -127)
- inhibice aktivního vylučování indikátoru buňkou (Probecid)
- pro kalibraci vhodné AM estery modifikované chelátory (BAPTA-AM)
temperace vzorku po celou dobu měření
standardizace způsobu přidávání induktoru
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 87
Burns, J. M. et.al. (1997).
"Improved measurement of calcium mobilization by flow cytometry." Biotechniques 23(6): 1022-4, 1026.
http://www.cytekdev.com
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 88
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 89
Kalibrace
(pro jednu vlnovou délku)
Fluo-3 (Kd ~ 400nM, 22°C; 864 nM, 37°C)
Fmin = 1.25 x FMnCl2 - 0.25 x Fmax
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie
Notes: - pro ziska Fmax - přidání ionoforu = A23187-Br, ionomycin
- Fmin - 2mM MgCl2, Fluo-3 vytváří fluorescenční komplex i s Mg2+ (ale 5x méně intenzinví fluo nez s Ca2+

## Slide 90: Detekce intracelulárního pH
Fluorescenční značky měnící intenzitu fluorescence v závislosti na pH
SNARF-1, BCECF

## Slide 91: Detekce intracelulárního pH
Nutná kalibrace pomocí draslíkových pufrů a ionoforu (nigericin)

## Slide 92: Detekce počtu buněčného dělení
Nespecifické fluorescenční označení proteinů pomocí carboxyfluorescein diacetate succinimidyl ester (CFDA-SE nebo CFSE)

## Slide 93: Detekce počtu buněčného dělení

## Slide 94: Detekce reaktivních kyslíkových skupin
Reaktivní kyslíkové skupiny hrají klíčovou roli v celé řadě biologických procesů
  posttranslační modifikace proteinů
  regulace transkripce
  regulace struktury chromatinu
  přenos signálu
  funkce imunitního systému
  fyzický a metabolický stres
  neurodegenerace, stárnutí

## Slide 95
O2• –
O2
H2O2
• OH
H2O
4 e– reduction to water
e–
e–
e–
e–
Not so terribly reactive with most biomolecules
Maintained at very low concentration
Catalases, peroxidases, GSH, etc…
Actually a chemical reductant
Not so terribly reactive with most biomolecules
Mitochondrial superoxide the major source of active oxygen
Maintained at very low concentration
Superoxide dismutases
Reacts with virtually any molecule at diffusion-limited rates
The molecule that makes ionizing radiation toxic
Unreactive at STP, but a great electron acceptor
Biological activation via radicals, transition metals
Generally, radical intermediates are enzyme-bound
© Simon Melov

## Slide 96: Potential sites of intervention
Oxidative
Stress
Neurodegeneration
Cancer
Vascular Tone
Cardiac Output
Sensory Acuity
Skin Thickness
Bone Density
Endocrine Function
Immune Function
DNA
Damage
Oncogenesis
Mitochondrial
Damage
Energy
Crisis
Cell Death
© Simon Melov

## Slide 97: Hydroethidine
HE EB
N
CH2CH3
NH2
H2N
H
Br-
N
CH2CH3
NH2
H2N
+
O2-
Phagocytic Vacuole
SOD
H2O2
NADPH
NADP
O2
NADPH Oxidase
OH-
O2-
DCF
HE
O2-
H2O2
DCF
Example: Neutrophil Oxidative Burst
© J. P. Robinson, Purdue University

## Slide 98
DCFH-DA DCFH DCF
COOH
H
Cl
O
O-C-CH3
O
CH3-C-O
Cl
O
COOH
H
Cl
OH
HO
Cl
O
COOH
H
Cl
O
HO
Cl
O
Fluorescent
Hydrolysis
Oxidation
2’,7’-dichlorofluorescin
2’,7’-dichlorofluorescin diacetate
2’,7’-dichlorofluorescein
Cellular Esterases
H2O2
DCFH-DA
DCFH-DA
DCFH
DCF
H O
2 2
Lymphocytes
Monocytes
Neutrophils
log FITC Fluorescence
.1
1000
100
10
1
0
20
40
60
counts
PMA-stimulated PMN
Control
80
© J. P. Robinson, Purdue University

## Slide 99
- DCFH-DA
- DHR-123
- HE
Oxidative Burst
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie

## Slide 100: The Nobel Prize in Chemistry 2008
"for the discovery and development of the green fluorescent protein, GFP"
http://nobelprize.org/nobel_prizes/chemistry/laureates/2008/

## Slide 101: Fluorescenční proteiny
bioluminescence resonance energy transfer (BRET)
  Aequorea victoria - medúza žijící ve vodách na pobřeží Severní Ameriky.
  je schopna modře světélkovat (bioluminescence). Ca2+ interaguje s fotoproteinem aequorinem.
  modré světlo excituje green fluorescent protein.
  Renilla reniformis – korál žijící ve vodách na severním pobřeží Floridy.
  luminescence vzniká degradací coelenterazinu za katalytického působení luciferázy.
  modré světlo excituje green fluorescent protein.
Renilla reniformis "Sea Pansy"
http://www.mbayaq.org/efc/living_species/default.asp?hOri=1&inhab=440
Aequorea victoria “Crystal jelly “
http://www.whitney.ufl.edu/species/seapansy.htm

## Slide 102: Fluorescenční proteiny
Osamu Shimomura
  1961 objevil GFP a aequorin
http://www.conncoll.edu/ccacad/zimmer/GFP-ww/GFP2.htm

## Slide 103
Science. 1994 Feb 11;263(5148):
Green fluorescent protein as a marker for gene expression.
Chalfie M, Tu Y, Euskirchen G, Ward WW, Prasher DC.
Department of Biological Sciences, Columbia University, New York, NY 10027.
A complementary DNA for the Aequorea victoria green fluorescent protein (GFP) produces a fluorescent product when expressed in prokaryotic (Escherichia coli) or eukaryotic (Caenorhabditis elegans) cells. Because exogenous substrates and cofactors are not required for this fluorescence, GFP expression can be used to monitor gene expression and protein localization in living organisms.
Fluorescenční proteiny
Douglas Prasher
Martin Chalfie

## Slide 104: Fluorescenční proteiny
http://www.conncoll.edu/ccacad/zimmer/GFP-ww/GFP2.htm

## Slide 105: in vivo molekulární vizualizace
Hasegawa, S., Yang, M., Chishima, T., Miyagi, Y., Shimada, H., Moossa, A. R., and Hoffman, R. M. In vivo tumor delivery of the green fluorescent protein gene to report future occurrence of metastasis. Cancer Gene Ther, 7: 1336-1340, 2000.
KODAK X-SIGHT 640 LSS Dyes in vivo with x-ray overlay
KODAK X-SIGHT 650 and 761 Nanospheres, KODAK In-Vivo Multispectral Imaging System

## Slide 106: Fluorescenční proteiny
Sergey A. Lukyanov
  Objevil „GFP-like“ proteiny u nesvětélkujících korálů

## Slide 107: Roger Tsien
~ 2002 – mutace FP = barevné spektrum
http://www.tsienlab.ucsd.edu/

## Slide 110
Detekce buněk v synchronizovaném buněčném cyklu

## Slide 111: Fucci (fluorescent ubiquitination-based cell cycle indicator) cells
Nature Methods - 5, 283 (2008)
Ubiquitin E3 ligase complexes
G1 - APCCdh1
S, G2, M- SCFSkp2

## Slide 112: Fucci

## Slide 113
shRNA for TTL
Ventura, Meissner, Dillon, McManus, Sharp, Van Parijs, Jaenisch and Jacks .
PNAS 2004 “Cre-lox regulated conditional RNA interference from transgene”.
shRNA elements:
TTL-1
tgcatcaaataagcatgagattccaagagatctcatgcttatttgatgcttttttcacgtagtttattcgtactctaaggttctctagagtacgaataaactacgaaaaaagagct
TTL-2
tggcaacgtttggattgcaattccaagagattgcaatccaaacgttgccttttttcaccgttgcaaacctaacgttaaggttctctaacgttaggtttgcaacggaaaaaagagct

## Slide 114
Pz-HPV-7 cells - shRNA for TTL
(Lentivirus infection)

## Slide 115: in vivo molekulární vizualizace

## Slide 118: biarsenical–tetracysteine system
Nefluorescenční, membránově permeabilní biarsénová značka vytváří kovalentní fluorescenční komplex s jakýmkoliv intracelulárním proteinem obsahujícím krátký tetracysteinový motiv (CCPGCC)

## Slide 119: biarsenical–tetracysteine system

## Slide 120: Click azide/alkyne reaction

## Slide 121: Aplikace Click-IT (Invitrogen)
Multiplex imaging with Click-iT® RNA assays. NIH3T3 cells were incubated with 1 mM EU, formaldehyde-fixed, and permeabilized with Triton® X-100. EU incorporated into newly synthesized RNA (red) in some cells was detectied using the Click-iT® RNA Alexa Fluor® 594 Imaging Kit. Tubulin (green) was detected with anti-tubulin mouse IgG9 and visualized with Alexa Fluor® 488 goat anti-mouse IgG. Nuclei (blue) were stained with Hoechst 33342.

## Slide 122: Aplikace Click-IT (Invitrogen) analýza syntézy DNA (proliferace)

## Slide 123
Tritiated (3H) thymidine
3H-thymidine

## Slide 124
Original method for measuring cell proliferation
Radioactive
Not compatible for multiplexed analyses
3H-thymidine

## Slide 125
BrdU (5-bromo-2'-deoxyuridine)
BrdU
Br
Br
Br
Br

## Slide 126
Br
Br
Br
Br
BrdU

## Slide 127
Acid or DNase
Br
Br
Br
Br
BrdU

## Slide 128
Br
Br
Br
Br
BrdU

## Slide 129
Br
Br
Br
Br
BrdU
Non-radioactive
Multiplex compatible but, strand separation requirement for anti-BrdU access, can affect:
  Ability for other antibodies to bind
  Morphology
  Ability for dyes that require dsDNA to bind efficiently, i.e., cell cycle dyes

## Slide 130
EdU (5-ethynyl-2'-deoxyuridine)
Click-iT™ EdU

## Slide 131
Click-iT™ EdU

## Slide 132
Click-iT™ Edu
Non-radioactive
No DNA denaturation required
Simplified protocol
Small molecule detection
Multiplex compatible, including
  Other antibodies
  Dyes for cell cycle analysis

## Slide 133: Shrnutí přednášky
kompenzace
analýza DNA
analýza buněčných funkcí
fluorescenční proteiny
Na konci dnešní přednášky byste měli:
vědět jakým způsoben je možné analyzovat buněčný cyklus.
umět navrhnout další parametr kombinovatelný s DNA analýzou.
znát příklady buněčných funkcí které je možné analyzovat na průtokovém cytometru.
vědět co jsou to fluorescenční proteiny a jaké jsou výhody jejich využití v buněčné biologii.
co je to click-IT.
K. Souček Bi9393 Analytická cytometrie