PROLIFERACE A MIGRACE

Úloha č.1

MoNITOROVÁNÍ PROLIFERACE/ADHEZE BUNĚK v reálném čase - xCELLigence

Úvod :

Růst buněk adherentních (přisedlých) je možné sledovat v reálném čase pomocí systému xCELLigence. Principem této metody je kontinuální zaznamenávání signálu, který vytvářejí buňky kontaktem s elektrodami na dně kultivační jamky. Čím více buněk je v kontaktu s elektrodami, nebo čím jsou buňky větší a čím silněji adherují k podkladu, tím vyšší signál změříme. K rozlišení jednotlivých buněčných procesů (rychlost proliferace, zvýšená/snížená adheze, změny morfologie, umírání) je nutné použít referenční metody (viz dálší úloha).

Cíl:

Monitorovat růst/adhezi buněk linií odvozených z prsních karcinomů MDA-MB-231 a MCF7 v reálném čase. Porovnat tyto linie z hlediska rychlosti růstu buněčného indexu v čase.

Postup:

- Adherentní buňky MDA-MB-231 a MCF7 trypsinizací převést do suspenze, spočítat. Naředit do výsledné koncentrace 1x105/ml a 2x105/ml v médiu RPMI.

- Do jamek destičky (E-plate) pipetovat 100 ul růstového média, změřit background.

- Do jamek destičky (E-plate) přidat 100 ul buněčné suspenze o různé koncentraci. (Výsledný počet buněk na jamku bude 5000 a 10 000.) Začátek měření.

- Pokračovat v měření buněčného indexu dalších 24-72 hod.

- Vyhodnotit změnu buněčného indexu v čase v závislosti na typu buněčné linie, příp. počtu buněk.

Úloha č.2

RŮST buněk na 2D povrchu

Úvod :

Jako referenční metoda k screeningovému měření impedance se pro stanovení rychlosti buněčné proliferace používá tzv. růstová křivka, to je počet viabilních buněk v kultuře v závislosti na čase. Buňky se v časových intervalech 24 hod převádějí do suspenze, spočítají, případně se změří jejich velikost. To umožňuje rozlišit, zda nárůst buněčného indexu při měření impedance odráží zvyšující se počet buněk, nebo jejich rozdílnou velikost.

Cíl:

Porovnat rychlost růstu nádorových linií odvozených z prsního karcinomu (MDA-MB-231, MCF7) v 2D kultivačních podmínkách v normoxii (21% kyslíku) i hypoxii (1% kyslíku). Zjistit průměrnou velikost buněk těchto linií. Srovnat získaná data se změnou buněčného indexu v čase naměřenou v úloze 1.

Postup:

- Adherentní buňky MDA-MB-231, MCF7 trypsinizací převést do suspenze, spočítat. Nasadit do 6-jamkové destičky (objem média v jamce 2 ml) v koncentraci 1*105/ml. Kultivovat 37C, 5% CO2 , 21% O2 (resp. 1% O2).

- Po dobu následujících tří dní každých 24 hod stanovit počet viabilních buněk na CASY Cell Counter (Roche), stanovit růstovou křivku

Úloha č.3

Stanovení DENZITY ADHERENTNíCh buněk na 2D povrchu Krystalovou VioleTÍ

Úvod :

Pro získání kvantitativní informace o relativní hustotě přisedlých buněk lze využít jednoduché barvení krystalovou violetí. Krystalová violeť se váže na DNA. Po solubilizaci lze intenzitu zbarvení buněk na misce kvantifikovat na spektrofotometru (ELISA reader). Jedná se o metodu alternativního stanovení růstu adherentních buněk na 2D povrchu.

Cíl:

Porovnat relativní buněčnou denzitu nádorových linií odvozených z prsního karcinomu (MDA-MB-231a MCF7) v 2D kultivačních podmínkách v normoxii (21% kyslíku) i hypoxii (1% kyslíku).

Postup:

- Adherentní buňky MDA-MB-231,MCF7 trypsinizací převést do suspenze, spočítat. Nasadit na 6-jamkové destičky (objem média v jamce 2 ml) v koncentraci 1*105/ml.  Kultivovat 37C, 5% CO2 , 21% O2 (resp. 1% O2)

2. Buňky kultivovat 48-72 hod, poté odsát kultivační medium, buňky na misce promýt 1xPBS a        fixovat/obarvit směsí

0.5 g Crystal Violet (0.05% w/v)

27 ml 37% Formaldehyde (1%)

100 mL 10X PBS (1X)

10 mL Methanol (1%)

863 dH20 to 1L

3.   Barvit 30 min při pokojové teplotě

- Odstranit krystalovou violeť, důkladně promýt misky vodou, usušit

- Přidat lyzační směs 10% kyselinu octovou (1-3 ml), inkubovat 1 hod na třepačce při pokojové teplotě

- Obarvený roztok přenést do mikrotitační destičky (200 ul), podle potřeby vhodně naředit vodou (lineární rozsah absorbance je 0,2 až 1,5)

- Změřit absorbanci při 570 nm, stanovit relativní buněčnou denzitu

Úloha č.4

RŮST buněk v 3D podmínkách

Úvod :

Nádorové buňky in vitro můžeme kultivovat v 2D nebo 3D podmínkách. Adherentní buňky buď přisedají v povrchu kultivační misky a rostou v jedné vrstvě (2D), nebo se „zalévají“ do speciálních substrátů, které po ztuhnutí ukotvují buňky v nepolarizovaném stavu a ve kterých buňky rostou ve formě kolonií (3D). 2D kultury jsou běžnější, ale 3D kultury lépe simulují situaci in vivo, kdy se nádorové buňky obecně vyskytují v trojrozměrném prostředí, obklopeny extracelulární matrix nebo jinými buňkami. 3D kultury se od 2D kultur liší v genové expresi, morfologii, rychlosti buněčného dělení, citlivosti k vnějším stimulům a v dalších vlastnostech. V kulturách 3D nestanovujeme počet buněk v čase, ale určujeme konečný počet kolonií, případně jejich velikost.

Cíl:

Zjistit, jak sledované buněčné linie odvozené z prsních karcinomů ( MDA-MB-231 a MCF7) rostou v 3D matrix a určit, zda počet/velikost kolonií jednotlivých linií odpovídá rychlosti proliferace těchto linií v podmínkách 2D.

Postup:

- Připravit základovou matrix: navážit 0,5 g agaru, smíchat s 50 ml sterilní deionizované vody, rozvařit, nechat zchladnout na 40°C. Smíchat 1:1 s 2x kultivačním médiem obsahujícím 20% FCS (fetální bovinní sérum), ihned pipetovat 1 ml do jamky 6-well kultivační destičky, nechat ztuhnout při pokojové teplotě.

- Připravit horní matrix: navážit 0,35 g agarózy, smíchat s 50 ml sterilní deionizované vody, rozvařit, nechat zchladnout na 40°C.

- Adherentní buňky linií MDA-MB-231, MCF7 trypsinizací převést do suspenze, centrifugovat 1200 ot 5 min, spočítat. Naředit do kultivačního média na hustotu 1*105 buněk/ml.

- Odebrat z buněčné suspenze 100 ul (1*104 buněk) do 15 ml zkumavky, přidat 2 ml kultivačního média s 20% FCS a 2 ml roztoku agarózy o teplotě 40°C, zamíchat a ihned pipetovat 1 ml na vrstvu základového agaru.

- Nechat ztuhnout horní matrix s buňkami v 37°C, potom přidat 500 ul kultivačního média.

- Kultivace požadovanou dobu, následně obarvit kolonie 0,005% krystalovou violetí 1 hod, spočítat kolonie

Úloha č.5

Buněčná migrace - „WOUND HEALiNG“ = „SCRATCH“ ASSAY

Úvod :

Způsobem testování buněčné motility in vitro je tzv. „wound-healing“ nebo také „scratch“ assay. V tomto případě se buňky pohybují směrem k bezbuněčné zóně, která je vytvořena ve vrstvě adherentních buněk seškrábnutím („scratch“). Hodnotí se rychlost zaplnění rýhy, nebo také zacelování zranění („wound-healing“). Pro sledování migrace se k buňkám může pro vyloučení účinků proliferace přidávat mitomycin C

Cíl:

Porovnat motilitu buněk MDA-MB-231 a MCF7 scratch testem.

Postup:

- Buňky MDA-MB-231 a MCF7 nasadit na 5 ml misky, kultivovat dostatečnou dobu pro dosažení 100% konfluence

- Špičkou seškrábnout buňky v několika místech monovrstvy

- Několikrát propláchnout čerstvým médiem

- Přidat mitomycin C v cílové koncentraci 3 uM

- Během následujících hodin až dnů sledovat zarůstání rýhy, fotit v různých časových intervalech, vyhodnotit „wound-healing“ aktivitu

Úloha č.6

ANALÝZA BUNĚČNÉ SENESCENCE – SA-β-GAL BARVENÍ

Úvod :

Nenádorové somatické buňky (na rozdíl od nádorových) mají předem daný, omezený počet buněčných dělení, které mohou uskutečnit. Replikativní senescence je přirozený stav buněk, které vyčerpaly svůj proliferační potenciál. Senescentní buňky neproliferují, ale jsou metabolicky aktivní. Replikativní senescence je navozena zkrácením telomer. Nádorové buňky exprimují telomerázu a nevstupují tedy do replikativní senescence. Nádorové buňky však mohou vstoupit do předčasné senescence, která je navozena jinak než kritickým zkrácením telomer, např. poškozením DNA (účinkem některých chemoterapeutik nebo záření), onkogeny nebo stresem. Indukce předčasné senescence je jednou ze strategií protinádorové terapie.

Senescentní buňky se morfologicky i funkčně liší od buněk proliferujících: jsou větší, mají vysoce granulární cytoplazmu (zvýšené množství lysozomů) a produkují lysozomální β-galaktosidázu, která je aktivní při pH 6 (v proliferujících buňkách je aktivní v pH 4) a bývá označována jako SA-β-gal, tj. „senescence-associated β-galaktosidase“. SA-β-gal lze detekovat histochemickým barvením.

Cíl:

Zjistit, zda doxorubicin a/nebo etoposid indukují předčasnou senescenci v buňkách karcinomu prsu MCF7 SA-β-gal barvením.

Postup:

- K buňkám MCF7 (50% konfluence, 2 ml misky) přidat doxorubicin v cílové koncentraci 75 ng/ml a etoposid v cílové koncentraci 30 uM (bude nachystáno předem)

- 72-96 hod po indukci senescence buňky MCF7 promýt 1× PBS a fixovat 2% formaldehyd/0,2% glutaraldehyd (2 ml), 5 min, pokojová teplota

- Připravit si 10 ml barvícího roztoku (viz níže)

- Před koncem fixace k barvícímu roztoku přidat X-gal v cílové koncentraci 1 mg/ml (zásobní koncentrace 20 mg/ml v dimetylformamidu)

- Po fixaci buňky promýt 1× PBS, přidat barvící roztok s X-gal (2 ml na 2 ml misku)

- Inkubovat přes noc, 37 °C, bez CO2

Barvící roztok (10 ml):

2 ml kyselina citrónová/Na2HPO4 pH 6

0,3 ml 5 M NaCl

20 µl 1 M MgCl2

0,0165 g K3Fe(CN)6 (cílová koncentrace 5 mM)

0,0221 g K4Fe(CN)6.3H2O (cílová koncentrace 5 mM)

7,18 ml H2O

Úloha č.7

ANALÝZA BUNĚČNÉ SENESCENCE – VIZUALIZACE LYSOZOMŮ

Úvod :

Mezi morfologické a funkční charakteristiky senescentních buněk patří zvýšený počet lysozomů. K vizualizaci lysozomů lze použít různé metody, např. fluorescenční sondy specifické pro organely s kyselým pH. Sondy LysoSensor se akumulují v lysozomech, kde dochází k jejich protonaci, a tím k zvýšení fluorescence.

Cíl:

Srovnat množství lysozomů v senescentních a dělících se buňkách po obarvení sondou LysoSensor Green.

Postup:

- Buňky MCF7 nasadit na misky s krycími sklíčky. Po přisednutí buněk a nárůstu do cca 50% konfluence přidat doxorubicin/etoposid v požadované koncentraci (bude nachystáno předem)

- 72-96 hod po indukci senescence k buňkám MCF7 přidat médium s LysoSensorem Green v cílové koncentraci 1uM (1 ul/ml)

- Inkubace při 37°C, 30 min

- Oplach PBS, přenesení sklíčka na podložní sklo, pozorování fluorescenčním mikroskopem

Úloha č.8

Analýza buněčné senescence - Detekce KATEPSINU D V SENESCENTNÍCH BUŇKÁCH pomocí elektroforézy proteinů a immunoblotingu

Úvod :

Katepsin D je lysozomální protéza identifikovaná jako potenciální biomarker předčasné senescence buněk. Senescence indukovaná některými chemoterapeutiky v buňkách MCF7 je doprovázená zvýšenou hladinou tohoto proteinu.

Cíl:

Zjistit, zda v buňkách MCF7 vystavených působení doxorubicinu a/nebo etoposidu po dobu 4 dnů dochází k předčasné senescenci detekcí hladiny katepsinu D jako markeru senescentních buněk.

Postup:

Příprava vzorků:

Buňky MCF7 ošetřit doxorubicinem a etoposidem (výše uvedené koncentrace), inkubovat 4 dny (bude nachystáno předem). Buňky promýt 1xPBS a lyzovat v 2xCSB pufru neobsahujícím merkaptoethanol ani bromfenolovou modř, 4 minuty povařit a uchovávat při –20 oC. Změřit koncentraci proteinů ve vzorcích DC Protein Assay kitem (Biorad). Ke vzorkům přidat alespoň dvojnásobek kompletního 2xCSB pufru tak, aby výsledná koncentrace proteinů v takto naředěných vzorcích byla stejná.

Měření koncentrace proteinů (DC Protein Assay Kit):

Na mikrodestičku pipetovat 5ul každého vzorku ve třech opakováních. Ke vzorkům přidat 25 ul roztoku A´ (obsahuje 20 ul roztoku S na 1 ml roztoku A). Přidat 200 ul roztoku B, zbavit vzorky bublin a ponechat 15 minu stát. Poté změřit absorbanci na ELISA readeru při 750 nm. Vypočítat vhodné ředění vzorků tak, aby na SDS-PAGE bylo naneseno stejné množství proteinů od každého vzorku.

Příprava gelu:

- S použitím rukavic vyčistit skla, promýt pod tekoucí vodou, umýt detergentem, propláchnout vodou, opláchnout ethanolem a utřít.

- Sestavit skla se spacery a sevřít je svorkami.

- Připravit roztok pro dolní gel, jemně promíchat a nalít mezi připravená skla asi do 2/3. Převrstvit gel slabou vrstvou destilované vody. Nechat polymerovat 30 minut.

- Slít horní vrstvu destilované vody, připravit roztok pro horní gel, nalít jej na dolní gel, vsunout hřebínek a nechat polymerizovat 45 minut.

Nanášení vzorků a elektroforéza:

- Skla s gelem umístíme do elektroforetické aparatury, dolijeme elektroforetický pufr a opatrně vytáhneme hřebínky.

- Na gel nanášíme 10-20 ul vzorku (množství závisí na koncentraci proteinů v buněčných lyzátech).

- Připojíme aparaturu ke zdroji. Pro průchod horním gelem aplikujeme 80V, poté zvýšíme napětí na 120V.

- Elektroforézu zastavím v momentě, když hrana barvičky opouští gel.

Sestavení blotovací aparatury:

- Nastříháme 4 kusy papíru Whatman 3MM a nitrocelulózovou membránu stejné velikosti jako je proteinový gel.

- Navlhčíme papíry Whatman a pórézní podložky v transferovém pufru.

- Plastikovou svorku umístíme do vaničky s transferovým pufrem černou plochou dolů. Na ní položíme pórezní podložku a vytlačíme bubliny.

- Na podložku umístíme 2 navlhčené filtrační papíry Whatman a opět vytlačíme bubliny.

- Na papíry Whatman položíme gel a na něj opatrně navlhčenou nitrocelulózovou membránu.

- Na membránu pak opět položíme dva papíry Whatman, vytlačíme bubliny a na ně druhou pórézní podložku. Opět vytlačíme bubliny.

- Takto sestavený sendvič sevřeme do plastikové svorky a umístíme do vaničky s transferovým pufrem a chladítkem.

- Blotujeme 1 hod při 400 mA.

Detekce proteinů na membráně pomocí protilátek:

- Po skončení blotingu promyjeme nitrocelulózovou membránu v 5% roztoku sušeného mléka v TBS-Tween po dobu 30 minut při pokojové teplotě nebo přes noc při 4 oC.

- Inkubujeme membránu s primární protilátkou anti-katepsin D ředěnou 1:1000 v TBS-Tween 1 hod při pokojové teplotě nebo přes noc při 4 oC.

- 3x promyjeme v TBS-Tween (cca 5 minut každé promytí).

- Inkubujeme membránu 1 hod se sekundární protilátkou s konjugovanou alkalickou fosfatázou (anti-mouse IgG ředěná 1:15000 v TBS-Tween) při pokojové teplotě.

- Promyjeme dvakrát TBS-Tween a dvakrát TBS.

- Opláchneme membránu v destilované vodě.

- Membránu inkubujeme ve vyvolávacím roztoku (10 ml AP pufru, 33 ul NBT, 83 ul BCIP)

Použité roztoky

Transferový pufr:               TBS:                                                TBS-Tween:

48 mM Tris                        50 ml 1M Tris-Cl pH=8.0              přidat 1,5 ml Tween 20 do 2 litrů TBS

39 mM glycin                    57,6 ml 5M NaCl

20%methanol                     doplnit vodou do 2 litrů

Odbarvovací roztok:                                      Tris-glycin elektroforetický pufr (ph=8,3):

500 ml metanolu                                            25 mM Tris

400 ml destilované vody                                250 mM glycine

100 ml kyseliny octové                                  0,1% (w/v) SDS

Pufr pro alkalickou fosfatázu:	       Barvící roztok: (barvení proteinů)

1ml 1M Tris-CL, pH=9, 200 ul 5M NaCl               2,5 g Coomassie Blue na 1L odbarvovacího roztoku

50 ul 1M MgCl2

doplnit destilovanou vodou do 10ml

Dolní (dělící) gel – 10% (10ml)	Horní (zaostřovací) gel – 4% (7,5ml)

H2O  4,9 ml	H2O  5,62 ml

40% Akrylamid 2,4 ml	40% Akrylamid 0,79 ml

1,5M Tris-Cl (pH=8,8) 2,5 ml	1,5M Tris-Cl (pH=6,8) 0,94 ml

10% SDS 0,1 ml	10% SDS 75 ul

Ammonium persulfate 75 ul	Ammonium persulfate 30 ul

TEMED 7,5 ul	TEMED 10 ul

2xCSB lyzační pufr

6,9 ml  H2O

2 ml  glycerol

1,2 ml   1M Tris pH=6,8

0,4 ml   0,2% Bromfenolová modř v 1M Tris pH=6,8

2 ml    20% SDS

+ před použitím přidat 100 ul beta-merkaptoethanolu k 900 ul 2x CSB

Úloha č.9

Analýza buněčné senescence - BUNĚČNý CYKLUs

Úvod :

U senescentních buněk nedochází k progresi buněčného cyklu. I v přítomnosti mitogenních a růstových faktorů jsou zastaveny v buněčném dělení. Zástavu nebo změnu buněčného cyklu lze sledovat analýzou obsahu DNA v buňkách po obarvení propidium jodidem pomocí průtokového cytometru FACSVerse. Propidium jodid je interkalující barvivo, které se váže k DNA a po ozáření světlem o vlnové délce 488 nm emituje zárení (> 560 nm). Množství navázaného barviva je úměrné množství DNA v buňce. Z jednoparametrové analýzy fluorescenčního signálu propidium jodidu je možné určit obsah DNA v buňkách a tím i fázi buněčného cyklu, ve které se nacházejí.

Cíl:

Vyhodnotit změny v distribuci fází buněčného cyklu v buňkách MCF7, u nichž byla indukována senescence, a v buňkách kontrolních.

Postup:

- Indukovat senescenci v buňkách MCF7 (viz výše)

- Po 72-96 hod působení, odsát médium, sklidit buňky 1 mM EDTA v PBS, centrifugace 500g/5min

- Buňky promýt 1xPBS

- Pelet rozsuspendovat v 0,5 ml PBS a přikapat 4 ml vychlazeného 70% etanolu

- Fixace min. 30 min v 4°C

- Centrifugace 500g/5 min, odsát supernatant

- Promýt 4 ml 1xPBS

- Rozsuspendovat ve Vindelově roztoku (obsahuje proprium jodid a RNázu)

- Barvit 30 min, 37°C, ve tmě

- Analýza množství DNA průtokovým cytometrem

Úloha č.10

ANALÝZA ZMĚN SPOTŘEBY KYSLÍKU A pH KULTIVAČNÍHO MÉDIA

Úvod:

V průběhu kultivace buněk v in vitro podmínkách dochází k dynamickým změnám
obsahu kyslíku a pH kultivačního média. Tyto změny jsou výsledkem probíhajícího metabolismu buněk, aktivované/inhibované mitochondriální respirace a glykolýzy např. export laktátu z buněk vede k poklesu pH kultivačního média, tento jev je posílen inhibicí mitochondriální respirace (rotenon, antimycin A)

Cíl: stanovit změny hladiny kyslíku a pH média buněk MCF-7 kultivovaných po
dobu 3 dnů v přítomnosti rotenonu

Postup:

- 500ul kultivačního média/ jamka OXO, pH plate

- 1 hod. ekvilibrace 37stupňů Celsia, 5% CO2

- 500 ul buněčné suspenze 100 tis. buněk/ml

- indukce rotenonem

- stanovit změny pH, obsahu kyslíku v médiu po dobu 3 dnů