## Slide 1
C7188 Úvod do molekulární medicíny 3/12
Moderní metodické přístupy
v molekulární medicíně I
BIOLOGICKÝ MATERIÁL, GENOMIKA I
Ondřej Slabý, Ph.D.
Masarykův onkologický ústav
Lékařská fakulta Masarykovy univerzity
CEITEC
© Ondřej Slabý, 2011

## Slide 2
Úvod do molekulární medicíny 3/12
Strana 2
© Ondřej Slabý, 2009
Interdisciplinární charakter biomedicínského výzkumu – příklad onkologického výzkumu
Radiolog
Klinický onkolog
Chirurg
Patolog
Molekulární biolog

## Slide 3
Úvod do molekulární medicíny 3/12
Strana 3
© Ondřej Slabý, 2009
Biologický materiál užívaný pro účely molekulární medicíny
Tkáň (nativní vs. fixovaná – př. FFPE-
formalin fixed paraffin-embedded tissue;
chirurgický resekát, biopsie)
Plná krev (plazma + buňky)
Plazma (tekutina po odstranění krevních elementů, obsahuje faktory hemokoagulace)
Sérum (tekutina nad sraženinou, bez faktorů krevního srážení)
Moč
Kostní dřeň, bronchiální aspirát, ejakulát,
bronchoalveolární laváž, kloubní tekutiny,
mozkomišní mok, sputum, stolice, výtěry…
Banky biologického materiálu
archivace vzorků v parách kapalného dusíku při teplotě -160°C
K archivovanému vzorku nativní tkáně
uložen fixovaný parablok=morfologický korelát

## Slide 4
Úvod do molekulární medicíny 3/12
Strana 4
© Ondřej Slabý, 2009
Odběr klinického materiálu
Klíčový moment rozhodující a kvalitě celého výzkumu!!!!!!
Všechny odběry musí probíhat stejně, a celý proces musí být přísně kontrolován!
Zaznamenání času podvázání cév
Tzv. ischemické zdržení
Vysoké nároky na stabilizaci především při práci s RNA
Nejčastěji použiváne stabilizační činidlo RNAlater
Doba transportu na patologii
Fixace vzorku
Kontrolovaná
archivace vzorku
DNA 4oC
RNA -70oC

## Slide 5
Úvod do molekulární medicíny 3/12
Strana 5
© Ondřej Slabý, 2009
Laserová mikrodisekce – nástroj k získání vybraných buněčných populací
laser capture microdissection (LCM)

## Slide 6
© Ondřej Slabý, 2009
Strana 6
Úvod do molekulární medicíny 3/12
Izolace nukleových kyselin
Homogenizace tkáně (ultrazvuk, mechanicka, rotor-stator)
Lyze buněk (enzymaticky-proteináza K, chemicky-SDS, EDTA, fyzikálně-zahřívání…)
RNA méně stabilní než DNA! (homogenizace beta-ME, DTT)
Extrakce směsí fenol-chloroform
Srážení nukleových kyselin alkoholem
Přečištění enzymy
Purifikace nukleových kyselin chromatografií (adsorpce na silikát)

## Slide 7
Úvod do molekulární medicíny 3/12
© Ondřej Slabý, 2009
Strana 7

## Slide 8
Úvod do molekulární medicíny 3/12
Strana 24
© Ondřej Slabý, 2009

## Slide 9
Úvod do molekulární medicíny 3/12
© Ondřej Slabý, 2009
Strana 8
Spektrofotometrická kvantifikace a čistota nukleových kyselin
Roztok dvouřetězcové DNA má při 260nm absorbanci 1 při koncetraci 50ug/ul
Roztok jednořetězcové DNA má při 260nm absorbanci 1 při koncetraci 30ug/ul
Roztok jednořetězcové RNA má při 260nm absorbanci 1 při koncetraci 40ug/ul
Proteiny mají díky aromatickým aminokyselinám absorpční maximum při 280 nm
Poměr A260/A280 se má u nekontaminované DNA pohybovat v rozmezí 1,8 až 2,0
Poměr A260/A230<1,7 indikuje kontaminaci chaotropními solemi a fenolem
Nanodrop ND1000 – umožňuje kvantifikaci pouze v 1ul vzorku

## Slide 10
Úvod do molekulární medicíny 2/12
Strana 16
© Ondřej Slabý, 2009
Křivky z Nanodropu

## Slide 11
Úvod do molekulární medicíny 3/12
Strana 9
© Ondřej Slabý, 2009
Integrita nukleových kyselin
Agilent Bioanalyzer 2100
Lab on a chip (LOC) technology
Je miniaturiziované zařízení
implentující kapilární gelovou
elektroforézu pro účely analýzy NK
Poměr 28S/18S ~ 2,0
pro nefragmentovanou RNA
80% rRNA
10-20% tRNA
1-5% mRNA

## Slide 12
Gelová eletroforéza nukleových kyselin

## Slide 13
Úvod do molekulární medicíny 3/12
© Ondřej Slabý, 2009
Strana 10
Integrita nukleových kyselin

## Slide 14
Úvod do molekulární medicíny 2/12
Strana 11
© Ondřej Slabý, 2009
Integrita nukleových kyselin
RIN = RNA Integrity Number (0 – 10)
The RIN value: Schroeder et al, 2006

## Slide 15
Úvod do molekulární medicíny 3/12
Strana 12
© Ondřej Slabý, 2009
Integrita nukleových kyselin

## Slide 16
Real-Time PCR – nejpoužívanější a nejstandardnější metoda studia genové exprese

## Slide 17
Strana 14
© Ondřej Slabý, 2009
Úvod do molekulární medicíny 3/12
Real-time PCR je založena na sledování průběhu polymerázové řetězové reakce (PCR) přímo během reakce (tzv. „v reálném čase") pomocí fluorescenčních sond či barviv, které detekují množství PCR produktu během reakce zvýšením své fluorescenční aktivity. Její výhodou oproti konvenční PCR je možnost přesného stanovení výchozícho počtu kopií cílové templátové sekvence DNA, čili schopnost kvantifikace. Real-time PCR se provádí s pomocí přístrojů zvaných cyclery, které umožňují jak provádění teplotního cyklování, tak detekci fluorescence v každém cyklu PCR.
Real-Time PCR – nejpoužívanější a nejstandardnější metoda studia genové exprese

## Slide 18
Úvod do molekulární medicíny 3/12
Strana 15
© Ondřej Slabý, 2009
Real-Time PCR – nejpoužívanější a nejstandardnější metoda studia genové exprese
Nejčastější způsoby detekce amplifikačního produktu
Specifické TaqMan sondy
Interkalační barvivo SYBR green
Denaturační křivka kontrola specifity reakce

## Slide 19
Úvod do molekulární medicíny 3/12
Strana 17
© Ondřej Slabý, 2009
Real-Time PCR – nejpoužívanější a nejstandardnější metoda studia genové exprese
Baseline - fluorescenční signál je pod detekovatelným limitem detektoru
fluorescence exponenciálně narůstá společně s produktem amplifikace. Ovšem společně s pokračující amplifikací se snižuje i poměr polymeráza : PCR produkty.
3) plateau fáze - koncentrace vytvořených amplikonů dosáhne koncentrace 10-8 M, zastaví se exponenciální růst, od koncentrace 10-7 M už Rn dále nenarůstá.

## Slide 20
Úvod do molekulární medicíny 3/12
Strana 18
© Ondřej Slabý, 2009
Real-Time PCR – nejpoužívanější a nejstandardnější metoda studia genové exprese
Treshold (prahový) cyklus CT –
cyklus, při kterém Rn signály začnou odpovídat exponenciálnímu růstu množství amplifikačního produktu
Pro určení CT vyhodnocovací software vypočítá průměrnou odchylku Rn v několika prvních cyklech a na
základě této odchylky rozpozná následnou změnu vedoucí od baseline (kterou obvykle představuje asi
prvních 15 cyklů) k exponenciálnímu průběhu
(treshold změna Rn je definovaná jako desetinásobek průměrné odchylky v baseline fázi PCR)
CT je závislé na koncentraci DNA templátu, účinnosti amplifikace a funkčnosti fluoroforového systému.

## Slide 21
Úvod do molekulární medicíny 3/12
Strana 22
© Ondřej Slabý, 2009
Vztah integrity RNA a Ct prahového cyklu při měření stejného transkriptu v analogickém vzorku

## Slide 22
Úvod do molekulární medicíny 3/12
Strana 19
© Ondřej Slabý, 2009
Real-Time PCR – nejpoužívanější a nejstandardnější metoda studia genové exprese
Normalizace pomocí endogenní kontroly – relativní kvantifikace metoda Δ Δ Ct
Reference – obvykle nějaké housekeepingové geny
jsou aktivní ve všech buňkách zajišťují základní funkce buněčného metabolismu:
syntéza nukleových kyselin a proteosyntéza,transport živin a jejich zpracování, biosyntéza
cytoskeletu a organel (GAPDH, HPRT1, ACTB, B2M,….)
ΔCt1 = Ct (gen) – ΔCt (reference) – v kalibračním vzorku (např. nenádorový střevná epitel)
ΔCt2 = Ct (gen) – ΔCt (reference) – v analyzováném vzorku (např. kolorektální karcinom)
Δ ΔCt = ΔCt2 – ΔCt1
2-ΔΔCt = [gen ve vzorku] / [gen v kalibrátoru]
(př. 3 znamená, že normalizovana hladina stanovovaného genu je 3x vyšší v kolorektálním karcinomu
než v nenádorovém epitelu)
2-ΔCt1 = [gene]/[reference]
Rozdíly v množství celkové RNA ve vzorcích a asi 20% chyba reverzní transkripce

## Slide 23
Úvod do molekulární medicíny 3/12
Strana 20
© Ondřej Slabý, 2009
Real-Time PCR arrays
obvykle cílené na geny konkrétní signální dráhy nebo biologického procesu
www.appliedbiosystems.com www.sabiosciences.com

## Slide 24
Úvod do molekulární medicíny 3/12
Strana 20
© Ondřej Slabý, 2009
High resolution melting (HRM) – analýza tání s vysokým rozlišením

## Slide 25
O6-metylguanin-DNA metyltransferáza (MGMT) v predikci odpovědi na léčbu temozolomidem (TMZ)
gen MGMT
exprese
Promotorová oblast
exprimován
GBM s metylovaným promotorem MGMT
Není reparační protein DNA - MGMT
Nejsou opravována poškození DNA indukovaná účinkem temozolomidu
Lepší odpověď na léčbu
Lepší přežití pacientů s glioblastomem
Metylovaný
bez
« turned off »
Nemetylovaný
Úvod do molekulární medicíny 3/12
Strana 20
© Ondřej Slabý, 2009

## Slide 26
Úvod do molekulární medicíny 3/12
© Ondřej Slabý, 2009
Strana 20

## Slide 27
Prediktivní význam metylace MGMT u pacientů s multiformním glioblastomem
– odpověď na nové alkylační agens temozolomid
Stav metylace promotoru genu pro reparační protein MGMT stanovený metodou HRM
Nemetylovaný promotor, Vyšší hladiny MGMT, Vyšší DNA reparační kapacita (- prognostický faktor)
Metylovaný promotor, Nižší hladiny MGMT (+ prognostický faktor)
Slaby et al., Cancer Science, 2011
Úvod do molekulární medicíny 3/12
Strana 20
© Ondřej Slabý, 2009

## Slide 28
Úvod do molekulární medicíny 2/12
Strana 23
© Ondřej Slabý, 2009
DNA microarrays (čipy) – definice a ukázky
Miniaturizované zařízení nesoucí na svém povrchu imobilizované fragmenty
nukleových kyselin v přesně určeném uspořádání. Tyto fragmenty jsou
sekvenčně derivované tak, aby mohly specificky hybridizovat s testovaným
genetickým materiálem, který je předem speciálně označen za účelem
posthybridizační detekce

## Slide 29
Úvod do molekulární medicíny 3/12
Strana 25
© Ondřej Slabý, 2009
*
*
*
*
*
5µm
Milióny kopií jedné sondy
Přes 6 500 000
hybridizačních jednotek
Testovaná NK
Sonda = fragment NK
1.28cm
GeneChip U133A - DNA čip
Hybridizační jednotka
U133 set (A+B)
-33 000 lidských
genů
-1 000 000 hybridi-
začních jednotek
DNA čip (Affymetrix GeneChip U133A)

## Slide 30
Úvod do molekulární medicíny 3/12
Strana 21
© Ondřej Slabý, 2009
Základní dělení DNA čipů
Dle charakteru detekce
pasivní – pracovní podmínky pro všechny hybridizační jednotky
jsou stejné – Affymetrix, Agilent
aktivní – pracovní podmínky každé hybridizační jednotky lze ovlivňovat
individuálně – Nanogen
Dle typu sond
cDNA čipy – historicky Agilent
oligonukleotidové čipy – Affymetrix (25mers),
Agilent (60mers)
Dle počtu sond
vyskohustotní DNA čipy (celogenomové) – Affymetrix, Agilent, …
nízkohustotní DNA čipy (stovky genů) – Eppendorf, Superarray, …

## Slide 31
Úvod do molekulární medicíny 2/12
Strana 35
© Ondřej Slabý, 2009
Experiment s DNA čipem

## Slide 32
Úvod do molekulární medicíny 3/12
Strana 13
© Ondřej Slabý, 2009
Izolace RNA a vliv její integrity na analýzu expresních profilů
Vzorek č. 395-2001-1a
RIN = 8,4
Vzorek č. 03/271
RIN = 2,8
c = 0,4412 ug/ul
A260/A280 = 1,93
A260/A230 = 1,79
c = 0,2412 ug/ul
A260/A280 = 2,03
A260/A230 = 1,82
RIN = RNA Integrity Number (0 – 10)
Jako minimální RIN vzorku
byla stanovena hodnota 7.

## Slide 33
Úvod do molekulární medicíny 2/12
Strana 31
© Ondřej Slabý, 2009
U cDNA čipů hybridizujeme na
jednom čipu značenou ss-cDNA
získanou z testovaného a
referenčního vzorku.
Proto je nutno každou ss-cDNA
označit rozdílným fluorochro-
mem. Standardně: referenční
ss-cDNA je Cy-3 – zeleně a
testovaná ss-cDNA Cy5 –
červeně
Po hybridizaci následuje vymití
přebytečného materiálu a
čtení (skenování) čipu pomocí
fluorescenčního skeneru
Dvoubarevný čipový experiment (cDNA,Agilent)

## Slide 34
Strana 27
© Ondřej Slabý, 2009
Úvod do molekulární medicíny 2/12
Čipovač
Microarrayer
Spotter
http://cmgm.stanford.edu/pbrown/mguide/index.html
Výroba cDNA ČIPŮ

## Slide 35
Úvod do molekulární medicíny 2/12
Strana 32
© Ondřej Slabý, 2009
  Oligonukleotidové DNA čipy – Affymetrix – výroba syntézou in situ
  -oligonukleotidové čipy, jednovláknové fragmenty NK o délce ≈25 bazí
  FOTOLITOGRAFICKÁ SYNTÉZA
  1.28 x 1.28+ cm plocha čipu
  HJ ~5 x 5 m průměr plocha
  ( miliony sond na 6,500,000 HJ)

## Slide 36
Úvod do molekulární medicíny 2/12
Strana 33
© Ondřej Slabý, 2009
PŘÍPRAVA OLIGONUKLEOTIDOVÝCH SOND
mRNA sekvence daného genu -> virtuálně
vyselektováno 11-20 specifických
oligonukleotidových
úseků reprezentujících daný gen->
reverzní transkripce do sekvence cDNA
-> fotolitografická syntéza přímo na povrchu čipu
  Affymetrix GeneChip
Referenční a partnerské sondy v
referenčních a partnerských
hybridizačních jednotkách.
Liší se cílenou záměnou jednoho nukleotidu v centrální oblasti (negativní kontrola).

## Slide 37
Úvod do molekulární medicíny 2/12
Strana 34
© Ondřej Slabý, 2009
IVT, značení cRNA biotinem a posthybridizační detekce
Izolace RNA / mRNA
-> reverzní transkripce
-> ss-cDNA
-> PCR syntéza ds-DNA
s T7 promotory
-> lineární amplifikace
a zároveň in-vitro
reverzní transkripce
s inkorporací NTPs (pseudouridin nesoucí biotin --nepřímá metoda)
-> biotinem značená
cRNA
-> hybridizace
fragmentace

## Slide 38
Úvod do molekulární medicíny 2/12
Strana 35
© Ondřej Slabý, 2009
Faktory ovlivňující čipové analýzy
heterogenita souboru pacientů, kvalita vstupního materiálu,
rozdílnost čipových platforem, validace výsledků
Biologická variabilita = charakteristika individua nebo systému
(genetický základ a jeho variace, vývojové stádium, fyziologický stav,
teplota, kultivační podmínky, sledované experimentální podmínky, atd.)
Biologickou variabilitu odlišit od technologické variability
(zpracování a nanášení vzorku, čipy a jejich výroba, značení cDNA,
hybridizace, RNA a cDNA amplifikace, skenování a skener)
odlišit -pozadí od biologicky důležitých genů včetně těch
exprimovaných na nízké úrovni
-odlišit nespecifické změny
(stresové reakce), atd.
-kontaminace jinými buněčnými
populacemi

## Slide 39
Moderní metodické přístupy v molekulární medicíně II – faktory ovlivňující čipové analýzy,
základní statistické přístupy k analýze čipových dat, další čipové technologir SNP čipy, CGH čipy, mikroRNA čipy, ChiP–on-chip, využití genomiky pro molekulární klasifikaci nádorových onemocnění, jak navrhovat studie a jak číst publikace – výhody a limitace genomických metod
Náplň příští přednášky
Take home
Interdisciplinární charakter biomedicínského výzkumu
Biologický materiál užívaný pro účely molekulární medicíny
Odběr klinického materiálu (stabilita, archivace)
Laserová mikrodisekce
Izolace nukleových kyselin
Kvantifikace a stanovení kvality nukleových kyselin
Real-Time PCR (definice, způsoby detekce, absolutní a relativní kvantifikace)
Real-Time PCR arrays
DNA čipy (definice a základní členění)
cDNA čipy
oligonukleotidové čipy
Faktory ovlivňující čipové analýzy
Úvod do molekulární medicíny 2/12
Strana 36
© Ondřej Slabý, 2009

## Slide 40
Úvod do molekulární medicíny 2/12
Strana 37
© Ondřej Slabý, 2009
Dotazy?