## Slide 1: Konfokální mikroskopie
Princip a metody

## Slide 2: Konfokální mikroskopie
Vyšší rozlišení a kontrast oproti jiným metodám
Potlačení signálů mimo rovinu zaostření, snímání série optických řezů → 2,5D projekce
Zdroj světla – laser
Fixované i in vitro, fluorescenční sondy
Struktury buněk, vlastnosti materiálů, tvrdost kovů apod.

## Slide 3: Metody konfokální mikroskopie
LSCM
  laserový skenovací konfokální mikroskop
  1 paprsek
  posouvání paprsku do všech bodů roviny pomocí clony
  3 snímky/s
  nejčastěji užívaná konfokální metoda
Mikroskop s rotujícím diskem – Nipkowův kotouč
  předchůdce LSCM
  2 paprsky
  60 snímků/s
  nízké hodnoty
  fluorescence

## Slide 5: Zdroje
MicroscopyU
Zdeňka Šillerová 5. 12. 2019