## Slide 1
Luděk Bláha, PřF MU
Stanovení ekotoxicity

## Slide 2
Cíl přednášky – co by si měl student odnést
Chápat princip testování ekotoxicity s využitím „biologických modelů“
Znát různé typy (křivky) vztahů mezi dávkou a toxickou odpovědí
Dokázat zakreslit, využít a interpretovat jednoduchou křivku „dávka-odpověď“
  Znát základní odvozené parametry
  Znát princip probitové metody
Umět vysvětlit rozdíly a principy „prahového“ a „bezprahového“ působení
Znát příčiny a příklady „nemonotonního“ působení toxických látek
Chápat vztah toxicity a doby expozice a principy kritických reziduí
Dokázat vysvětlit pojmy aditivita – antagonismus – synergismus v ekotoxikologii a uvést příklady
Umět odhadnout toxicitu směsi látek za předpokladu aditivního působení

## Slide 3
Cílem ekotoxikologických analýz je poznání efektů, které působí přítomnost stresorů na organismy v prostředí
  suborganismální úroveň laboratoř
  jednotlivé organismy laboratoř
  populační efekty laboratoř mikro/mezokosmy
  efekty ve společenstvech mikro/mezokosmy polní studie terénní pozorování
  ekosystémové efekty terénní pozorování
Hodnocení efektů v ekotoxikologii
ekologická reálnost, relevance
obtížnost stanovení

## Slide 4
laboratoř
Testování
ekotoxicity v realitě
= Účinky na vybraných modelových organismech (systémech)
 predikce / extrapolace pro celý ekosystém

## Slide 5
Hlavním požadavkem ekotoxikologické studie je
průkaz KAUZALITY mezi expozicí (látkou) a efektem
(= nejčastěji průkaz „jak se toxicita mění s dávkou“ – dávka/odpověď)
Expozice
(dávka)
Atmospheric
Deposition
Erosion
& Runoff
Untreated discharges
Efekt
(Jaká expozice vyvolá efekt ?)
Laboratorní a polní studie
Ekotoxikologické testy
WWTP

## Slide 6
Praktické metody stanovení ekotoxicity
- laboratorní biotesty in vitro
- laboratorní biotesty in vivo - jednodruhové
- laboratorní mikrokosmy
- manipulované a kontrolované mezokosmy
- polní studie
- reálné ekosystémy
METODY HODNOCENÍ EFEKTŮ
Roste obtížnost průkazu KAUZALITY

## Slide 7
Stanovení ekotoxicity REALIZACE BIOTESTU
(přípravné cvičení)
Úvod:
Do rybníka, ve kterém kapři onemocněli plísní, se má jako léčivo přidávat malachitová zeleň MZ. Je třeba zjistit, zda účinná koncentrace MZ (1mg/L) nepoškodí po aplikaci populace zooplanktonu v rybníku. To by následně celkovou stabilitu ekosystému a také ekonomický přínos (chybějící zdroj potravy pro ryby, snížené přírůstky ryb atd).
Zadání
Pro zjištění potenciálních negativních účinků MZ využijete biotest s Daphnia magna (48 hod expozice). Diskutujte, jak konkrétně byste realizovali experimenty, které odpoví na tyto otázky:
  Je koncentrace 1 mg/L bezpečná?
  Jaká maximální koncentrace nebude u D. magna způsobovat letalitu?
  Jaká koncentrace způsobí po 2 dnech uhynutí 50% jedinců D. magna?

## Slide 8
1) Příprava organismu
2) Příprava vzorku
3) Expozice
4) Vyhodnocení

## Slide 9
Kroky realizace biotestu (stručně)
1) Příprava organismu
  kultivační médium, standardní počty, stáří ...
2) Příprava vzorku
  ředění vzorku (mimo nádoby s organismy) – koncentrační řada ředící medium :
  – voda/medium – lze přímo přidávat k organismům
  – organické rozpouštědlo – přídavky jen malých koncentrací (0.5%)
  negativní kontrola – ředicí medium
3) Expozice
  přídavky vzorku (kontrolního roztoku) k organismu, expozice (24, 96 h)
4) Vyhodnocení
  stanovení letality / růstu, srovnání vzorek – kontrola, odvození křivky dávka odpověď, statistické srovnání

## Slide 10
Dávka/Koncentrace - Efekt/Odpověď
Dose/Concentration Response Relationships

## Slide 11
Biologické účinky v závislosti na koncentraci látek

## Slide 12
Toxikant působí škodlivý efekt v biologickém systému
  po vstupu do prostředí dosahuje látka určitých koncentrací v prostředí
  toxický efekt je vyvolán dávkou v těle (působení koncentrace látky v těle po definovanou dobu – viz toxikodynamika)
  Toxikologie – práce s dávkami v těle
  mg/kg hmotnosti (mg/kg b.w. - body weight), mg/kg b.w./day
  Ekotoxikologie –spíše práce s koncentracemi v prostředí v prostředí měříme koncentrace ne dávky
Vztahy Dávka - Odpověď

## Slide 13
Toxikant působí škodlivý efekt v biologickém systému
Příklady efektů?
změna zdravotního stavu
pokles příjmu potravy
snížení reprodukční schopnosti
mortalita
Jak změříme „změnu zdravotního stavu“ ?
Vztahy Dávka - Odpověď

## Slide 14
Toxikant působí škodlivý efekt v biologickém systému
Příklady efektů?
změna zdravotního stavu
pokles příjmu potravy
snížení reprodukční schopnosti
mortalita
V experimentu se hodnotí POZOROVATELNÝ (měřitelný) PARAMETR = ENDPOINT
charakterizuje účinek a má k účinku jasný vztah
Př. % přežívajících jedinců po působení dávky (efekt – mortalita)
počty vajíček po působení dávky (efekt - reprodukční toxicita)
Endpoint může být „kvalitativní“ (nemusí být kvantifikovatelný):
- př. iritace na kůži ANO/NE
- kategorizace NEJHORŠÍ / LEPŠÍ / NEJLEPŠÍ
Vztahy Dávka - Odpověď

## Slide 15
Nejčastější (klasická ekotoxikologie)
„koncentrace“ vs. „spojitý efekt“
- Spojitá (vyhodnocuje a využívá se nejčastěji)
Nespojitá (např. mortalita +/-, kategorie iritance kůže - p)
Závislost odpovědi (endpointu) na koncentraci (dávce)

## Slide 16
Proč má křivka sigmoidní charakter ?
Proč není lineární ?
Účinek
(např. % uhynutých)
Rostoucí koncentrace

## Slide 17
Většina dějů v přírodě má statisticky NORMÁLNÍ ROZLOŽENÍ (resp. Log-normální)
(nejčastější jsou „průměrní“, méně časté jsou extrémy …)
 z něj vychází u velké většiny hodnocených efektů
- sigmoidní tvar křivky
Statistické odvození „sigmoidní křivky“ dávka-odpověď

## Slide 18
Modelový experiment
* 10 potkanů
* Postupné injekční podávání toxinu jednotlivým zvířatům
* Pomalu zvyšování koncentrace (dávky) podávané jednotlivcům
 Sledování mortality
Výsledek:
- Někteří jedinci zemřou již při nižších dávkách (1, 2, 3)
Někteří jedinci hodně vydrží a smrt nastane až při vysokých dávkách (5-7)
Většina jedinců však s největší pravděpodobností zemře při dávce 4
(většina je „průměrných“, tj. ani extrémně citlivých ani rezistentních)

## Slide 19
Modelový experiment
Postupné zvyšování koncentrace (dávky) podávané jednotlivcům
: Histogram (četnost)  kumulativní četnost: sigmoidní charakter křivky

## Slide 20
1) Parametry odvozené přímo z experimentálních dat
LOEC/L Lowest Observable Effect Concentration/L
- první nejnižší koncentrace použitá v experimentu, která vyvolala významné efekty
NOEC/L No Observable Effect Concentration/Level
- podobně: koncentrace použitá v experimentu …
Nedostatky - subjektivní
– závisí na zvolených koncentracích
- jiný experiment  jiné výsledky (koncentrační rozmezí, ředicí faktor – rozdíly mezi koncentracemi 2x, 5x, 10x…)
Pro srovnání toxicity různých látek (vzorků) se užívají parametry odvozené z křivky dávka-odpověď

## Slide 21
2) další parametry odvozené z křivky dávka – odpověď
ECx (x=1,5,10,25,50,75,90,99 apod.)
- ne vždy je v experimentu dosaženo „přesně 5% efektu“
- parametry se počítají (z „modelované křivky“)
STANDARD - Hodnoty odvozené pro 50% efekt
nejčastěji užívány pro srovnání toxicity (!)
odhady v oblasti 50% efektů zatíženy nejmenší chybou
  viz předchozí modelový experiment „nejvíce je průměrných“ a proto je odhad průměru nejpřesnější
Parametry
LC50 – koncentrace (C) způsobující 50% letalitu (L)
LD50 – dávka (Dose) způsobující 50% letalitu (L)
EC50 – koncentrace způsobující 50% efekt (E)
IC50 – koncentrace způsobující 50% inhibici (I)
Pro srovnání toxicity různých látek (vzorků) se užívají parametry odvozené z křivky dávka-odpověď

## Slide 23: Příklad – úkol 1
Koncentrace (mg/L) | Počet přežívajících | % Přeživajících
0 | 20 | 100
0,05 | 20 | 100
0,1 | 18 | 90
0,2 | 19 | 95
0,4 | 15 | 75
0,8 | 9 | 45
1,6 | 3 | 15
3,2 | 0 | 0
6,4 | 0 | 0
Jaká je hodnota NOEC?, LOEC?, LC50?, LC90?

## Slide 24
MODEL SIGMOIDNÍ KŘIVKY
- Složité matematické modely pro aproximaci
- V současnosti - využití počítačové techniky  nelineární modely pro aproximace sigmoidy
Jednodušší (historický) přístup (je ale třeba ho znát!)
Linearizace sigmoidy pomocí probitové metody
Žádaný výsledek 
1) odhad LCx
2) přesnost odhadu LCx (Interval Spolehlivosti)
[Čím vyšší variabilita okolo křivky  tím menší přesnost]
Jak prakticky odvodit parametry ECx ?

## Slide 25
Probitová metoda
Vychází z „normálního pravděpodobnostního rozložení“
1) Každé hodnotě % (pravděpodobnost) přiřazena konkrétní hodnota – tzv. „probit “
(viz tabulka)
2) Probit „5“ odpovídá 50% pravděpodobnosti (50% efekt)
Vztah „probit“ vs. Logaritmus koncentrace je lineární
Linearizace sigmoidy
Snadný odečet LC50: y=a.x +b
Probit = a . Log(c) + b
50% efekt: Probit = 5

## Slide 27
Srovnání toxicity různých látek
porovnání hodnot ICx
Příklad Látka 1 je toxičtější
- nižší ECx
- při nižších koncentracích se projevují efekty
Interpretace a využití křivek dávka-odpověď

## Slide 28
Srovnání toxicity různých látek
Problém: různé směrnice (sklon) křivky Dávka-Odpověď
 Pro interpretaci je nutno uchovat (ukázat) data celé křivky
Příklad:
Na základě EC50 není rozdíl
ALE
látka 1 vykazuje efekty ve významně nižších koncentracích
(bude mít nižší LOEC/NOEC]
Využití křivky dávka - odpověď

## Slide 29
BEZPRAHOVÉ působení
při klasickém hodnocení se předpokládá prahová koncentrace, při které
již nelze pozorovat žádný efekt (NOEC / NOEL)
-u některých látek se uvažuje o
NEEXISTENCI prahu;
tj. efekt se projeví při jakékoliv nenulové koncentraci (bezprahová toxicita),  stochastický účinek
Bezprahově působící látky:
Mutageny, genotoxické karcinogeny
Koncentrace pouze zvyšuje pravděpodobnost
stochastické (náhodné) události, tedy vzniku mutace

## Slide 30
Ne všechny křivky jsou „jednoduše sigmoidní“
Nové poznatky: Endokrinní disruptory
Domácí úkol: Samostudium – PDF: Nature (2012) 490:462
  Znát odpovědi na tyto otázky: Jaké mechanismy způsobují „nemonotonní“ tvar křivky? Které látky například (znát strukturu) tyto efekty vyvolávají

## Slide 31
Vyjádření KONCENTRACÍ při hodnocení TOXICITY
(1) čisté látky a definované směsi látek (barvy, produkty chemické výroby ...)
KONCENTRACE hmotnostní nebo molární
– mg/L, ug/L, mmol/L (=mM), nmol/L (=nM) apod.
! Znát přepočty koncentrací !
(2) vzorky z prostředí a jejich extrakty (výluhy apod.)
- KONCENTRACE původní matrice
př. Voda …. EC50 = 1% (100x ředěná voda vyvolává 50% efekt)
- KONCENTRACE EXTRAKTU (% ředění ...)
Výsledkem hodnocení toxicity jsou tedy „KONCENTRACE“

## Slide 32
TOXICITA SMĚSÍ

## Slide 33
Vzorky v prostředí = KOMPLEXNÍ SMĚSI
- Látky ve směsích mají ve srovnání s čistými – izolovanými – látkami odlišné biologické vlastnosti (vč. toxicity)
Látky se mohou v efektech ovlivňovat
ADITIVITA / SYNERGISMUS / ANTAGONISMUS
- Připomínka: model „Dynamic Energy Budget“ (tři hlavní procesy v biotě a jejich ovlivnění toxickými látkami)

## Slide 34
(1) ADITIVITA
- nejčastější princip v realitě směsí
- základní princip kumulativní toxicity = Aditivní model
- nejčastější u látek s "nespecifickým" mechanismem toxicity (polární narkoza)
Př. látka 1 vyvolá v koncentraci c1, efekt 25%
látka 2 vyvolá v koncentraci c2, efekt 30%
směsný roztok L1 a L2 v koncentracích c1 a c2 vyvolá efekt 55% (25 + 30)
Vzorky v prostředí – KOMPLEXNÍ SMĚSI

## Slide 35
(2) ANTAGONISMUS
- látky ve směsi vzájemně inhibují toxický efekt
- efekt po působení směsi je menší než podle předpovědi aditivního modelu
- u látek se specifickými biologickými-toxikologickými vlastnostmi, spíše vzácný
Příklady
Současné působení neurotoxinů s různým mechanismem (princip "protijedů") – Veratridin (otevření membránových kanálů pro Na+/K+)
- Saxitoxin (inhibice kanálů)
Vyšší tvrdost vody (Ca, Mg) snižuje toxicitu těžkých kovů (Cu, Cd apod.)
(Kompetice toxických kovů vs. Ca/Mg na žábrech o přenašeče
 vyšší tvrdost: menší příjem toxických kovů
 menší toxicita (antagonismus)
Vzorky v prostředí – KOMPLEXNÍ SMĚSI

## Slide 36
(3) SYNERGISMUS
- látky ve směsi se vzájemně potencují
- efekt po působení směsi je vyšší než podle předpovědi aditivního modelu
- často u látek se specifickými biologickými-toxikologickými vlastnostmi
Příklad
Toxicita pro Ryby:
současné působení detergentu (snížení povrchového napětí na membránách žaber) a polární látky (např. inhibitoru mitochondriální respirace) (samotný jed obtížně vstupuje do buňky ALE v přítomnosti detergentu  rychlý vstup, významný toxický efekt)
Vzorky v prostředí – KOMPLEXNÍ SMĚSI

## Slide 37
Vyhodnocení toxického působení látek v binárních směsích
- tzv. isobologramy -
Příklady: Aditivita Synergismus

## Slide 38
Praktické hodnocení toxicity směsí za předpokladu ADITIVITY 1) skupiny látek se stejným mechanismem toxicity („aditivita koncentrací“) 2) mezi skupinami („aditivita efektů“)

## Slide 39
Příklad Jaká bude pravděpodobně toxicita vzorku vody pro řasy, pokud v něm byly nalezeny uvedené toxické látky?
Chemikálie
a koncentrace ve vodě Skupina Mechanismus toxicity
Atrazin – 0,1 ug/L trazin – vazba na PQ v PSII Simazin – 0,2 ug/L triazin – vazba na PQ v PSII
2,4-D – 3 ug/L močovina - rozpojení PSII
MCPA – 1 ug/L močovina - rozpojení PSII
Chlorfenol – 500 ug/L neutrální HC - polární narkoza
Víte, že
… EC50 jsou přibližně následující:
triazinové herbicidy 0,5 ug/L
deriváty močoviny 6 ug/L
chlorfenol 2 mg/L
… směrnice křivky dávka-odpověď je pro všechny skupiny látek cca „1“
(zdvojnásobení dávky vyvolá u každé skupiny přibližně dvojnásobný efekt)

## Slide 40
Expozice (čas)
vs. toxicita

## Slide 41
Vztah mezi toxicitou (koncentrací) a časem
„Kritická rezidua látky v organismu“

## Slide 42
Vztah mezi toxicitou (koncentrací) a časem
„Kritická rezidua látky v organismu“
S prodlužující se expozicí přirozeně roste toxicita, ALE
Toxicita neroste s časem nekonečně (resp. hodnota LC50 neklesá nekonečně)
Podle modelů CBR lze odvodit nejnižší reálnou hodnotu LC50

## Slide 43
Vztah mezi toxicitou (koncentrací) a časem (2)
- Nesouvislá, sekvenční expozice -
Organismy nejsou chemickým látkám vystaveny kontinuálně
  Expozice jednorázová
  Expozice vícenásobná, dlohodobá atd.
Čas a působení „směsí“
  1) Expozice látce A  změna fyziologie, zvýšení/snížení citlivosti
  2) Následná expozice látce B  vyšší (neočekávaná) toxicita (viz Nature (2012) 490:462)