Zadání:
- zkonstruujte optickou cestu od vstupního paprsku ke vzorku s pomocí dvou
rovinných a jednoho sférického zrcadla pro měření odrazivosti na malém úhlu dopadu
- Vzorek je optickou stranou dolů, je potřeba měřit téměř kolmý dopad
- máte k dispozici standardní sférické zrcadlo s poloměrem křivosti R=100mm (fokální vzdálenost f=R/2),
laterální velikost 25 mm (1 palec)
Okraj vzorkové komory
Levá polovina
Vzorkové komory je (typicky)
zcadlově symetrická k pravé
Vzorek, optická strana dolů
Vstupní rovnoběžný svazek
o šířce 40mm
Parabolické zrcadlo fokusující
Svazek pod 90 stupni do střed
vzorkové komory - typicky používaná
konfigurace na měření popustnosti
Základová deska
40 mm