## Slide 1: 5. DATOVÁNÍ A URČOVÁNÍ STÁŘÍ NEROSTŮ
Datování s využitím kosmogenních nuklidů
A(t) – stanovená měrná aktivita vzorku
A0 - rovnovážná měrná aktivita 14C
t - uplynulý čas, zde tedy stáří předmětu (tj.
doba od smrti organismu)
na 1 g uhlíku v živé hmotě připadá
15,3 přeměny za minutu (= rovnovážná měrná aktivita)

## Slide 2
14C (T = 5730 let) se tvoří v horních vrstvách atmosféry jadernou rekcí 14N (n,p) 14C, neutrony pocházejí z kosmického záření
Datovat lze předměty cca do stáří 40 000 - 50 000 let (do cca 10 uplynulých poločasů přeměny, tehdy se nuklidy považují za vymřelé)
atomy uhlíku 14C vznikají ve vysoce excitovaném stavu a rychle reagují na 14CO2
14CO2 se asimiluje v rostlinách (fotosyntéza), účastní se tak potravinového řetězce,
rozpouští se také ve vodě, která je organismy přijímána
poměr atomů 14C/12C se udržuje po dobu života organismu (koloběh uhlíku v přírodě)
v případě, že organismus odumře, řetězec koloběhu se přeruší a radioaktivní uhlík pouze vymírá
Doba přeměny | Procento přeměněného uhlíku 14C
5730 let | 50 %
11460 let | 75 %
17190 let | 87,5 %
22920 let | 93,75 %
28650 let | 96,875 %
34380 let | 98,4375 %
40110 let | 99,21875 %
45840 let | 99,609375 %
51570 let | 99,8046875 %

## Slide 3: Urychlovačová hmotnostní spektrometrie
tato metoda slouží k absolutnímu stanovení zbytkového 14C, je mnohem citlivější, umožňuje stanovit stáří vzorků do cca 100 000 let
uhlíkatý vzorek s obsahem 12C a 14C se nejprve katalyticky převede na CO2
dalším zařízení se zase katalyticky CO2 převede na čistý uhlík
ten se plní do skleněných kapilár a vkládá se do přístroje
Na obrázku vlevo je baterie rozkladných nádobek, vpravo je jejich detail.
Vlevo dole na snímku je schéma procesu na obrazovce monitoru
Vpravo dole je záběr na kapiláru se vzorkem.

## Slide 4
vlevo se nachází ionizační a urychlovací segment
uprostřed je zahnutý segment (viz i na dalším snímku), kde na svazek iontů působí elektrické a magnetické pole, dochází k zakřivení drah svazků iontů
následuje separační část přístroje následovaná detekcí 12C a 14C
z poměru 14C/12C se pak stanoví čas, který musel uplynout, aby se tento poměr ustavil
= stáří vzorku.

## Slide 6
Urychlovačová hmotnostní spektrometrie je použitelná pro určování stáří i jiných kosmogenních nuklidů.
stanovovaný nuklid | výskyt | urychlovaná částice | poznámka
10B | mořské sedimenty, polární led | 10B16O- 10B3+ | 107 atomů
36Cl, 129I | podzemní vody |  | 
27Al | mořské sedimenty |  | 
3H | uzavřené vody |  | rovnovážné koncentrace jsou ovlivněny atomovými výbuchy

## Slide 7
Jaderná chronologie – určování stáří nerostů
Pro hromadění stabilního nuklidu Y, který vzniká procesem
X(radioaktivní) Y (stabilní)
lze odvodit vztah (Hála str. 59-60): NY
t
 N X (e 1)
kde NY a NX jsou počty částic dceřiného a mateřského nuklidu v době t, což je doba, která uplynula od krystalizace nerostu.
Předpokládá se totiž, že:
v době krystalizace nerostu je v něm obsažen pouze dlouhodobý radioaktivní nuklid X
ten se přeměňuje a stabilní produkt rozpady Y se v nerostu pouze hromadí
nepředpokládají se jeho ztráty do okolí (např. difuzí)
je třeba najít separační metodu, která stanoví zbytkové množství X a množství vzniklého Y
známe-li tedy obsah obou nuklidů v době stanovení stáří, pak platí pro stáří nerostu vztah
t  1 ( NY  1)
 NX

## Slide 8: 40Ar
Metoda draslík-argonová
obsah 40K se zjistí z celkového obsahu draslíku a jeho zastoupení v přírodní směsi (0,012 %)
40Ar se stanoví po zahřátí vzorku v křemenné aparatuře na 2000 °C – uvolněný argon se stanoví hmotnostní spektrometrií
stáří pozemských hornin je cca (2-3).109 let, stáří měsíčních hornin a kamenných meteoritů kolem 4,5.109roků
Další metody jaderné chronologie:
metoda rubidium-stronciová
40K (T=1,27.1010 roků)
87Rb(T=4,7.1010 roků, obsah v přír. Rb je 27,85 %)
87Sr

## Slide 9
metoda samarium-neodymová
187Re(T=6.1010 roků, 62,93 %)
187Os
metoda lutecium-hafniová
176Hf
147Sm(T=1,1.1010 roků, 14,97 %)
147Nd
238U(T=1.1016 roků, 99,3%) nuklidy Xe (hm. spektrometrie)
Vznikající trosky opouštějí místo svého vzniku s celkovou energií cca 170 MeV
a při brzdění vyvolávají poruchy krystalové mříže, které se studují pod mikroskopem a které jsou schopny vypovídat o stáří horniny
metoda rhenium-osmiová (pro molybdenity, které obsahují malé množství rhenia)
176Lu(T=2,1.1010 roků, 2,6 %)
metoda uranová (využívá se samovolného štěpení)