## Slide 1: Využití kapilární elektroforézy při studiu enzymů Zdeněk Glatz

## Slide 2: Frederic Reuss (1807) Katoforéza

## Slide 3: Elektroforéza (1909) Leonor Michaelis

## Slide 4: Volná elektroforéza (1925)
+
+
-
-
A+B
C
B+C
A+B+C
A+B+C
A
A > B >C

## Slide 5: Volná elektroforéza Arne Tiselius (1902 –1971)

## Slide 6: Volná elektroforéza Arne Tiselius (1902 –1971)
Nobelova cena1948

## Slide 7: Zónová elektroforéza (1939)
+
+
A+B+C
A
B
C
-
-
A > B >C

## Slide 8: Skylab

## Slide 9: Skylab

## Slide 10: Stabilizace
Porézní media
Kapilára

## Slide 11: Porézní media
1939 Papír
1950 Agarový gel
1955 Škrobový gel
1957 Acetát celulosy
1959 Polyakrylamidový gel
1979 Agarosový gel

## Slide 12: Kapilární elektroforéza 1967 - Hjerten 3 mm kapilára

## Slide 13: Kapilární elektroforéza 1981 - Jorgenson Lukacsová 75 m kapilára

## Slide 14: Beckman 1987

## Slide 15: 2003 - Projekt lidského genomu

## Slide 16: 2003 - Projekt lidského genomu

## Slide 17: Proč enzymy ?

## Slide 18: Enzymy – molekulární stroje

## Slide 19: Enzymy – molekulární stroje
2 H2O2 O2 + 2H2O
Rychlostní konstanta :
Bez katalýzy - 0,23 s-1
Pt - 1,3 . 103 s-1
Enzym - katalasa - 3,7 . 107 s-1

## Slide 20: Enzymy – molekulární stroje
0
Pt
Katalasa

## Slide 21: Enzymy – molekulární stroje
Katalasa
2 H2O2 O2 + 2H2O
Číslo přeměny 40 000 000
1 molekula enzymu přemění
40 000 000 molekul substrátu za 1 s

## Slide 22: Enzymy – stanovení koncentrace
Escherichia coli Homo sapiens
3 000 bílkovin 25 000 bílkovin
Koncentrace ↔ Katalytická aktivita
Substrát  Produkt

## Slide 23: Stanovení aktivity enzymů
Biochemie
Molekulární biologie
Klinická diagnostika
Farmakologie – vývoj léčiv
Biotechnologické procesy
Bioanalytická chemie

## Slide 24: Metody používané pro stanovení aktivity enzymů
Spektrofotometrické
Spektrofluorimetrické
Elektrochemické
Radiochemické
Separační – HPLC, GC, CE

## Slide 25: Enzyme Assays R.Eisenthal and M.J. Danson

## Slide 26: HPLC in Enzymatic Analysis E.F. Rossomando

## Slide 27: Proč enzymy a CE ?

## Slide 28: Výhody CE
Aplikační diverzita
  nabité i neutrální látky
  nízkomolekulární i vysokomolekulární látky
  chirální i achirální látky
  bakterie i viry

## Slide 29: Výhody CE
Aplikační diverzita
Jednoduchá instrumentace
CZE, MEKC,
CIEF, CITP
NACE, MEEKC,
CGE, ChCE
CEC

## Slide 30: Výhody CE
Aplikační diverzita
Jednoduchá instrumentace
Vysoké rozlišení a účinnost separací
Malá spotřeba vzorku
Rychlost analýzy
Malá spotřeba chemikálií a malé množství odpadů

## Slide 31: Výhody CE
Kapilára jako reakční prostor

## Slide 32: Studium enzymových reakcí pomocí CE
„Pre-capillary“
„On-capillary“
„Post-capillary“
HOMOGENNÍ

## Slide 33: Studium enzymových reakcí pomocí CE
„Pre-capillary“ provedení :
- kapilára je používána pouze pro separaci a
detekci
- nutná manipulace mezi enzymovou reakcí a
separací

## Slide 34: Kinetické stanovení glutathion S-transferasa
Šišková, Z. et al. J. Sep. Sci., 2005, 28, 1357.

## Slide 35: „End point“ stanovení cytochrom P450 2C9
Konečný, J. et al. Electrophoresis, 2007. 28, 1229.

## Slide 36: Studium enzymových reakcí pomocí CE
„On-capillary“ provedení :
- kapilára je navíc využita i jako reakční
prostředí
- stanovení je automatizováno – dávkování,
smísení, inkubace, separace, detekce  CE

## Slide 37: Elektroforeticky zprostředkovaná mikroanalýza Electrophoretically Mediated MicroAnalysis EMMA
rozdílná elektroforetická mobilita enzymu a jeho substrátu(ů)
pro vyvolání reakce přímo v kapiláře
J. Bao, F.E. Regnier, J. Chromatogr. 608, 217 (1992).

## Slide 39: EMMA - kontinuální mód
E P
Detection
window
A
Substrate filled capillary
+
+
-
-

## Slide 40: EMMA – zonální mód
S E P
B
Detection window
-
+
+
-

## Slide 41: EMMA – zonální mód
Výhody :
Menší spotřeba vzorků – enzym, substráty, inhibitory
Vyhodnocování

## Slide 42: EMMA – vyhodnocení
E.S .Kwak et al., Anal. Chim. Acta 397, 183 (1999).
G6PDH
Glu-6P + NAD+ 6P-Glu + NADH
Kontinuální mód Zonální mód
B.J. Harmon et al.,J. Chromatogr. A 726, 193 (1996).

## Slide 43: EMMA – zonální mód
t0

1
2

tcontact
tmerge
A
B
C
vypnutí el. napětí: “zero potential amplification”

## Slide 44: Studium enzymových reakcí pomocí CE
„Post-capillary“ provedení :
- vzorek je nejprve separován pomocí CE,
na konci kapiláry je reaktor, kde probíhá
enzymová reakce
- uvedenou variantu nelze použít
u komerčních CE zařízení

## Slide 45
A. Emmer, J. Roeraade, Chromatographia 39 (1994) 271.

## Slide 46: Studium enzymů pomocí CE ? (pre-capillary versus on-capillary)

## Slide 47
Off-line – pre-capillary
On-line – on-capillary
Thermomixer
CE System
Inkubace
Analýza
Inkubace + analýza
CE System
µl
nl

## Slide 48: Rhodanasa (EC 2.8.1.1)
CN- + S2O32-  SCN- + SO32-
Homo sapiens
Detoxikace kyanidu - otravy
- cigaretový kouř
- glykosinoláty Brassicacceae
Acidithiobacillus ferrooxidans
Biohydrometalurgie
Životní prostředí

## Slide 49: Volba separačních podmínek
rhodanasa – pre-capillary stanovení aktivity
CN- + S2O32-  SCN- + SO32-
  0.1 mM TTAB - 15 mM borát pH 9.0
  blízká mobilita CN-, SCN-
  vysoká koncentrace CN- v reakční směsi
Glatz, Z. et al J. Chromatogr A, 1999, 838, 139.

## Slide 50: ,
rhodanasa – pre-capillary stanovení aktivity
  100 mM -alanin - HCl, pH 3.5
  nízký EOF
  CN- = HCN
Volba separačních podmínek
CN- + S2O32-  SCN- + SO32-

## Slide 51: Analýza standardů
rhodanasa – pre-capillary stanovení aktivity
min
1
2
3
4
5
6
mAU
0
20
40
60
80
100
120
140
SO
2 3
2_
SCN
_
"LONG END INJECTION"
Kapilára: křemenná, vnitřní průměr 75 m, celková délka 64.5 cm, efektivní
délka 56 cm
Dávkování : 50 mbar/6s
Separační napětí: 18 kV (negativní polarita)
Teplota kapiláry: 25  0,1 °C
Detekce:  = 200 nm (šířka pásu 20 nm)
Vzorek : 1 mM S2O32-, 1 mM SCN-, 25 mM CN-
v 25 mM HEPES pufru (pH 8.5)

## Slide 52: Stanovení aktivity
rhodanasa – pre-capillary stanovení aktivity

## Slide 53: Dávkování
rhodanasa – pre-capillary stanovení aktivity
Long-end
Short-end

## Slide 54: „Short end“ versus „Long end injection“
rhodanasa – pre-capillary stanovení aktivity

## Slide 55: „Short end“ versus „Long end injection“
rhodanasa – pre-capillary stanovení aktivity

## Slide 56: Stanovení aktivity
rhodanasa – pre-capillary stanovení aktivity
S2O32-
SCN-

## Slide 57: Volba separačních parametrů
Stejný pufr použit jak pro enzymovou reakci,
tak pro separaci produktů
pH optimum rhodanasy: 8.5
rhodanasa – EMMA stanovení kinet. parametrů
BGE pH 8.5 – (nepokrytá kapilára, PVA – pokrytá kapilára)
Nováková, S. et al. Electrophoresis,, 2002, 23, 1063.

## Slide 58: Volba separačních parametrů
Separace anorganických aniontů (S2O32- , SCN-)
probíhá nejlépe při nízkém pH základního elektrolytu
eliminace EOF
pH optimum rhodanasy: 8.5
rhodanasa – EMMA stanovení kinet. parametrů
Kombinace metody EMMA s "partial filling technique"

## Slide 59: Dávkovací a separační parametry
25 mM HEPES
(pH 8,5)
Základní elektrolyt
100 mM -alanin – HCl (pH 3.5)
Dávkování
1. 25 mM HEPES pufr (pH 8.5) : 50 mbar/4s
25 mM HEPES
(pH 8,5)
Substráty v 25 mM
HEPES (pH 8,5)
Rhodanasa v 25 mM
HEPES (pH 8,5)
+
-
Detekce
200 nm
nástřik vzorku
rhodanasa – EMMA stanovení kinet. parametrů
4. 25 mM HEPES pufr (pH 8.5) : 50 mbar/4s
3. Substráty ve 25 mM HEPES pufru (pH 8.5) : 50 mbar/4s
2. Rhodanasa ve 25 mM HEPES pufru (pH 8.5) : 50 mbar/4s
Parametr | Hodnota
Přesnost migračních časů (n=10) | 0,23 %
Přesnost ploch píků (n=10) | 3,88 %
Separační napětí
18 kV (negativní polarita)

## Slide 60
rhodanasa – EMMA stanovení kinet. parametrů
Stanovení Michaelisových konstant Km

## Slide 61
1/KM(S2O32-)
1/KM(CN-)
Stanovení Michaelisových konstant Km
KM (CN-) = 7.60 mM KM (S2O32-) = 13.02 mM
rhodanasa – EMMA stanovení kinet. parametrů
E•S2O3 2-
S2O32-
SO32-
E
ES
CN-
SCN-

## Slide 62
rhodanasa – EMMA stanovení kinet. parametrů
Br-
S2O32-
SCN-
bez inhibitoru
s inhibitorem
Inhibice rhodanasy 2-oxoglutarátem
(inhibitor přidán do zóny substrátů)
Nováková, S. et al J. Chromatogr. A, 2003, 990, 189.

## Slide 63
rhodanasa – EMMA stanovení kinet. parametrů
E•S2O3 2-
S2O32-
SO32-
E
ES
CN-
SCN-
2-OG
ES • 2-OG
cyanohydrin
 | 2-OG KI (mM) | inhibice
S2O32 | 1.40 | akompetitivní
CN- | 3.62 x 10-1 | kompetitivní
Diagnostika typu inhibice

## Slide 64: Haloalkandehalogenasa (EC 3.8.1.5)
RX + H2O  ROH + X- + H+
Odbourávání halogenovaných derivátů uhlovodíků
Enantioselektivní organické syntézy

## Slide 65: Volba separačních podmínek
haloalkandehalogenasa – pre-capillary stanovení
  100 mM -alanin - HCl, pH 3.5
  UV 200 nm
  Separační napětí 18 kV (hegativní polarita)
RBr + H2O  ROH + Br- + H+
Glatz, Z., et al. J. Chromatogr. A, 2000, 895, 219.

## Slide 66: Volba separačních podmínek
haloalkandehalogenasa – pre-capillary stanovení
Nepřímá detekce
RCl + H2O  ROH + Cl- + H+
?

## Slide 67: Nepřímá detekce
haloalkandehalogenasa – pre-capillary stanovení
5 mM chroman 0.5 mM TTAB pH 8.5
Nepřímá detekce – 315 nm / 375 nm
Separační napětí 15 kV (negativní polarita)

## Slide 68: Stanovení aktivity substrát 1-brombutan
haloalkandehalogenasa – pre-capillary stanovení
Přímá detekce Nepřímá detekce

## Slide 69: Dávkovací a separační parametry
Základní elektrolyt
20 mM -alanin - HCl, pH 3.5 - přímá detekce
separační napětí 29,9 kV (negativní polarita)
nebo
10 mM chroman 0.1 mM CTAB pH 9.2 - nepřímá detekce
separační napětí 18 kV (negativní polarita)
haloalkandehalogenasa – EMMA
Dávkování
1. 20 mM glycinátový pufr (pH 8.6) : 50 mbar/4s
4. 20 mM glycinátový pufr (pH 8.6) : 50 mbar/4s
3. Substrát ve 20 mM glycinátovém pufru pufru (pH 8.6) : 50 mbar/4s
2. Enzym ve 20 mM glycinátovém pufru (pH 8.6) : 50 mbar/4s
Telnarová, M. et al. Electrophoresis, 2004, 25, 290.

## Slide 70: Stanovení Michaelisovy konstanty Km substrát 1-brombutan
haloalkandehalogenasa – EMMA
Přímá detekce Nepřímá detekce

## Slide 71: Stanovení Michaelisovy konstanty Km substrát 1-brombutan
haloalkandehalogenasa – EMMA
Přímá detekce Nepřímá detekce
KM = 0,17 mM
KM = 0,59 mM

## Slide 72: Stanovení inhibiční konstanty Ki substrát 1-brombutan; inhibitor 1,2-dichloethan
haloalkandehalogenasa – EMMA
Telnarová, M. et al. Electrophoresis, 2004, 25, 1028.

## Slide 73
haloalkandehalogenasa – EMMA
Přímá detekce Nepřímá detekce
KI = 0,63 mM
KI = 0,44 mM
Stanovení inhibiční konstanty Ki substrát 1-brombutan; inhibitor 1,2-dichloethan

## Slide 74: „Pre-capillary“ enzymové stanovení stanovení aktivity
Vysoká účinnost
Vysoké rozlišení
Rychlost analýzy

## Slide 75: „On-capillary“ enzymové stanovení studium kinetiky
Studium kinetiky dvousubstrátové enzymové reakce
(60 experimentů)
* spotřeba vzorku enzymu – 20 µl !! * doba studie – 3 hodiny SE !! (10 hodin LE)
Vysoká účinnost
Vysoké rozlišení
Rychlost analýzy
Automatizace
Malá množství vzorku

## Slide 76: EMMA současně jako předseparační metoda ?

## Slide 77: Sulfotransferasa (EC 2.8.2.1)
cytosolická
- biotransformace/detoxikace xenobiotik (II fáze)
membránově vázaná
  - sulfatace glykoproteinů

## Slide 78
Reakce
Velmi silný inhibitor reakce
KI = 0.4 M
Velmi nestabilní
80 % (20 % PAP)
sulfotransferasa – EMMA stanovení aktivity a kinetických parametrů
274 nm
~1 mg 4900 Kč
Vytisková, S. et al. J. Chromatogr. A, 2004, 1032, 319.

## Slide 79
sulfotransferasa – EMMA stanovení aktivity a kinetických parametrů
Předseparace PAP od PAPS – MEKC (cholát)
Standard | Migrační čas (s) | Mobilita (cm2V-1s-1) | Rychlost (cm s-1)
PAP | 246 | -3.90 x 10-4 | -0.106
PAPS | 339 | -4.03 x 10-4 | -0.130
Separační odmínky:
BGE: 150 mM HEPES, pH 6.5 +
20 mM kyselina cholová
Kapilára: LT=31.2 cm (LE = 21cm),
75mm I.D.
Napětí: + 10 kV
Teplota kapiláry: 37 °C
Detekce: 260 nm
Dávkování: 0.3 psi/ 5 s 1mM PAP
nebo 115 mM PAPS

## Slide 80
PAPS
Krok | Zóna | Tlak pi (psi) | Čas (s) | Napětí (kV)
1. Dávkování PAPS | PAPS | 0.5 | 5 | /
2. Předseparace od PAPS | / | / | 60 | 15
3. Dávkování S | 4-NP | 0.3 | 5 | /
4. Dávkování E | SULT1A1 | 0.3 | 5 | /
5. Smísení a enzymová reakce | / | / | 60 | 5
6. Inkubace | / | / | 120 | 0
7. Separace | / | / | 300 | 10
sulfotransferasa – EMMA stanovení aktivity a kinetických parametrů
Dávkování a inkubace
E
PAPS + PAP
PAP
S
+
-
detekce
nástřik vzorku
P

## Slide 81
Stanovení Michaelisovy konstanty pro 4-nitrofenol
sulfotransferasa – EMMA stanovení aktivity a kinetických parametrů
0.1 µM pNP
0.2 µM pNP
0.3 µM pNP
0.5 µM pNP
1 µM pNP
1.5 µM pNP
2.5 µM pNP
KM = 0.8 mM

## Slide 82: Stanovení substrátů metodou EMMA ?

## Slide 83
stanovení kyanidu metodou EMMA
po enzymatické konverzi na thiokyanatan
CN- + S2O32-  SCN- + SO32-
20 mM S2O3-
v 25 mM HEPES (pH 8,5)
20 mM S2O3-
v 25 mM HEPES (pH 8,5)
Vzorek CN-
Rhodanasa a 20 mM S2O3-
v 25 mMHEPES (pH 8,5)
detekce
nástřik vzorku
Papežová, K. et al. J. Chromatogr. A, 2006, 1120, 268.

## Slide 84
Dávkování a inkubace
stanovení kyanidu metodou EMMA
po enzymatické konverzi na thiokyanatan

## Slide 85
Vzorek lysatu erythrocytů (LOD 3 µM)
stanovení kyanidu metodou EMMA
po enzymatické konverzi na thiokyanatan

## Slide 86: Využití metody EMMA v proteomice ?

## Slide 87
Vzorek
2D Elfo
1D, 2D HPLC, CE, HPLC-CE, CE-HPLC
Tryptické štěpení
MS/MS
Zeisbergerová, M. et al. Electrophoresis, 2009, 30, 2378.

## Slide 88
integrace „on-line“ tryptického štěpení do CE
Separační napětí
18 kV (negativní polarita)
25 mM Tris-HCl
(pH 8,5)
Trypsin ve 25 mM
Tris HCl (pH 8,5)
Protein ve 25 mM
Tris HCl (pH 8,5)
Detekce
200 nm
nástřik vzorku
25 mM Tris-HCl
(pH 8,5)
Trypsin ve 25 mM
Tris HCl (pH 8,5)
Dávkovací a separační parametry
Základní elektrolyt
0,1 M fosfátový pufr pH 2,5
nebo
0,1 M mravenčanový pufr pH 2,5

## Slide 89
integrace „on-line“ tryptického štěpení do CE
Optimalizace
β-kasein, cytochrom c
Teplota kapiláry
35 oC
Množství trypsinu
0,1 mg/ml
„Zero potential amplification“
0 s

## Slide 90
integrace „on-line“ tryptického štěpení do CE
cytochrom c
off-line štěpení – 12 hodin + 1 hodina analýzy
on-line štěpení – 1 hodina včetně analýzy

## Slide 91: EMMA – využití
Enzymové systémy
  Aktivita enzymů
  Koncentrace substrátů a inhibitorů
  Michaelisovy a inhibiční konstanty
Neenzymové systémy
  GSH, HCys, Cys, DTT
  Ca(II)
  Gentamycin a kanamycin
  Kreatin
  Cr(VI) a Co(II)

## Slide 92: Využití metody CE při studiu metabolismu léčiv

## Slide 93: Vývoj nového léčiva - LADME

## Slide 94: Vývoj nového léčiva

## Slide 95: Cytochromy P450 (CYP)
RH + O2 + NADPH  ROH + NADP+ + H2O
Homo sapiens
50 různých CYP izoforem
podíl na metabolismu 80 % známých léčiv
Jaterní plátky, hepatocyty, mikrosomy, rekombinantní enzymy
promývání mezi analýzami - dynamické pokrytí kapiláry!!!

## Slide 96: EMMA – CYP3A4 + dextrometorfan
BGE
Detektor
Roztok enzymu
Roztok substrátu
Reakční směs
Produkt reakce
1
0,5
x
c = C/C0

## Slide 97: EMMA – CYP3A4 + dextrometorfan
HLM
CYP3A4
Zeisbergerová, M. et al. Electrophoresis, 2009, 30, 2378.

## Slide 98
Míchání difuzí
V. Okhonin, X. Liu, S.N. Krylov, Anal. Chem. 77 (2005) 5925.
TDLFP = Transverse diffusion of laminar flow profiles1

## Slide 99
Míchání difuzí
TDLFP = Transverse diffusion of laminar flow profiles1
R. Řemínek, M. Zeisbergerová, M. Langmajerová, Z. Glatz, Electrophoresis, 34 (2013) 2705.

## Slide 100
Míchání difuzí – CYP2C9 + diclofenac
BGE
Detektor
Roztok enzymu
Roztok substrátu
Reakční směs
Produkt reakce
1
0,5
x
c = C/C0

## Slide 101
R. Řemínek, M. Zeisbergerová, M. Langmajerová, Z. Glatz, Electrophoresis, 34 (2013) 2705.
Míchání difuzí – CYP2C9 + diclofenac

## Slide 102
Km = 2,66 ± 0,18 μM; Vmax = 7,91 ± 0,22 nmol/min/nmol; n = 1,59 ± 0,16;
IC50 = 0,94 ± 0,04 μM ; Ki = 0,39 ± 0,07 μM
Míchání difuzí – CYP2C9 + diclofenac

## Slide 103: Kombinace TDLFP s MS detekcí
Langmajerová, et al. Electrophoresis, v tisku.

## Slide 104: Chiralita – chirální separace ? pomocí CE

## Slide 105: Thalidomid

## Slide 106: Thalidomid

## Slide 108: Chirální separace

## Slide 109: Cyklodextriny

## Slide 110: Ketamin
anestetikum a analgetikum v humánní a veterinární medicíně
CYP3A4, CYP2B6, CYP2C9

## Slide 111: TDLFP ketaminu
50 mM TRIS-fosfátový pufr (pH 2.5) obsahující
3 % (w/v) vysoce sulfatovaný γ-cyclodextrin

## Slide 112
KM (µM) | Vmax (nmol/min/nmol)
74.22 ± 5.75 | 15.66 ± 0.52
79.54 ± 8.49 | 10.13 ± 0.48
62.91 ± 8.02 | 8.18 ± 0.40
66.45 ± 6.62 | 7.47 ± 0.31
Kinetická studie
Řemínek, R. et al. Electrophoresis, v tisku.

## Slide 113
Inhibiční studie

## Slide 114: EMMA versus TDLFP
EMMA + homogenní reakční směs
- nutné optimalizovat
TDLFP + universálnost
- homogenita ???

## Slide 115: Studium enzymových reakcí pomocí CE
Enzymový reaktor
IMER
HETEROGENNÍ

## Slide 116: IMER
Vyšší stabilita enzymu
Možnost kombinace se separačními metodami – HPLC, CE
Výhodnější poměr substrát/enzym → vyšší citlivost, selektivita, reprodukovatelnost atd.
Možnost opakovaného použití

## Slide 117: CYP 2CD IMER
Schejbal, J. et al. Electrophoresis, v tisku.

## Slide 118: Studium enzymových reakcí pomocí CE

## Slide 120: EMMA

## Slide 122: TDLFP

## Slide 123: IMER

## Slide 124: Příspěvek Čechů k separačním metodám

## Slide 125: Příspěvek Čechů k separačním metodám

## Slide 126: Vám děkuji za pozornost!