## Slide 1: Imunosensory

## Slide 2: Struktura IgG
Fc
S-S vazby
COOH
COOH
NH2
NH2
membránový úsek
Fab
Fv
sacharidové řetězce
CH1
CH2
CH3
CL
VL
VH

## Slide 3: IgG
CDR úseky
FR úseky
konstantní
variabilní
hypervariabilní
papain
pepsin
FR - „framework“
(konstantní)
CDR - „complementary
determinant region“
(hypervariabilní)
papain ... 2 x Fab + Fc
pepsin ... F(ab’)2 + Fc
V1 Vn D1-n J1-4 C
m
C
d
C
g
3
etc.
n=2 .. 300 n
~
12 1 C geny pro podtřídy
V1 Vn J1-5 C
n=2 .. 300
L (k)
chromosom 6
H
chromosom 12
Kombinace genů (myší IgG)

## Slide 4: Immunoglobuliny
IgG
IgA
IgM
Vlastnosti protilátek (myší třídy)
Třída IgA IgD IgE IgG IgM
M (kDa) 170 180 190 160 900
H řetězec     
Sacharid (%) 7-11 12-15 12 2-3 9-12
Spojení haptenu s nosnou bílkovinou
V místě determinanty Mimo determinantu
- nízká specifita Ab vysoká specifita Ab

## Slide 5: Polyklonální protilátky
2. Získání
antiséra
1. Imunizace
Příprava imumizací experimentálních zvířat (koně, kozy, ovce, králíci, myši,...) antigeny lze použít přímo, hapteny se musí spojit s nosnou bílkovinou
Afinita vzniklých protilátek je obvykle velmi vysoká; polyklonální antisérum obsahuje populaci různých protilátek s odlišnými afinitami

## Slide 6
buňky produkující
protilátky
4. Klonování (limitní ředění)
v tkáňové kultuře (5-50 µg/L)
3. Selekce - kultivace v HAT mediu
nezfúzované hybridomy nezfúzované myelomy
slezinné buňky nepřežijí v HAT mediu
nepřežijí v kultuře
1. Imunizovaná myš
nebo krysa
myelomové buňky
+
+ polyethylenglykol
2. Fúze buněk
slezina
5. Produkce protilátek
jako ascitická tekutina (5-15 mg/mL)
A B C D klony prdukující různé
protilátky
Monoklonální protilátky

## Slide 7
převedení výroby ascitické tekutiny (produkce protilátky in vivo v myších) do in vitro podmínek (produkce v tkáňových kulturách)
výroba velkých šarží (gramová množství) v kontinuálních fermentačních systémech (ověření procesu, výběr vhodných médií)
Výroba monoklonálních Ab

## Slide 8: Rekombinantní protilátky
buňky produkující protilátky
V
H
C
H
V
L
C
L
extrakce mRNA
transformace na cDNA amplifikace variabilních částí
spojení, další amplifikace
DNA scFv fragmentu vložena do plasmidu či fága,
exprese scFv v buňkách
linker
Příprava

## Slide 9
V
H
V
L
V
H
V
L
V
L
V
H
V
H
V
L
V
L
V
H
V
H
A
V
L
B
V
L
A
V
H
B
monomer
nekovalentní dimer
kovalentně křížený dimer
„diabody“
Formy scFv molekul

## Slide 10: rAb z fágových knihoven
fágová knihovna: semisyntetická scFv VH+VL, kolekce scFv phagemidů připravenou ze syntetických V-genových segmentů exprimovaných na povrchu filamentózního fága
selekce scFv protilátek
konjugát analytu s nosným proteinem se smíchá s polyklonální populací rekombinantních fágů, po inkubaci se komplexy analyt-rekombinantní fág zachytí na povrch magn. částic (např. interakce avidin-biotin), nenavázané fágy se odstraní promytím
navázané, tedy antigen-specifické fágy se uvolní z mg. částic a použijí poté k infikování buněk E. coli
specifickými fágy infikované E. coli buňky jsou poté namnoženy a infikovány helper fágem (spustí replikaci rekombinantních fágů)
namnožené fágy jsou poté koncentrovány precipitací polyethylen glykolem a použity v dalším kole selekce uvedné výše (4 kola)
ELISA testem se vyberou monoklonálními fágy s reaktivitou výhradně proti molekule analytu

## Slide 11
Formáty imunostanovení
kompetitivní
sendvičové
Protilátka (Ab)
Analyt
Značka (enzym, fluorofor, ...)

## Slide 12: Imunostanovení
Kompetitivní Sendvičové
limitující obsah Ab afinita určuje citlivost
Ka
nízká
vysoká
[analyt]
[analyt]
Signál
nadbytek Ab afinita méně důležitá pro citlivost

## Slide 13: Parametry imunostanovení
Limit detekce
střed křivky
Ka
vysoká nízká
[analyt]
1
0.8
Brel
0.5
0
měřený signál ... Y
Brel = (Y - Yblank) / (Ymax - Yblank)
křížová reaktivita =
xA50/xB50 • 100%
kalibrační závislost =
(A - D) / (1 + (x/x50)b ) + D
osa x - logaritmická škála
0.1 1 10 100 1000

## Slide 14: Optické imunostanovení
změna tloušťky vrstvy vede ke změně barvy
odražené světlo
Přímé vizuální hodnocení
analyt
biovrstva
optická vrstva
Si „wafer“

## Slide 15: ELISA-on a strip
imunostripy – samovolný pohyb roztoků v membránovém systému prostřednictvím kapilárních sil
záchytné zóny, zviditelnění pomocí barvotvorné enzymové reakce, případně zlaté nanočástice (červené)
vizuální vyhodnocování

## Slide 16: ELISA-on a chip
plastový přípravek („čip“) pro vložení úzkého imunostripu – zlepšená reprodukovatelnost transportu látek
pohyb vzorku jedním směrem, pohyb substrátové směsi v kolmém směru
pro inspiraci:
www.microfluidic-chipshop.com

## Slide 17: ELISA-on a chip
vyhodnocovací systém na bázi CCD kamery (dnes smartphone)
zlepšená reprodukovatelnost díky srovnání odezvy kontrolní a měřící zóny

## Slide 18
Enzym
Enzym
Enzym
P S
e-
Inkubace se vzorkem a s „tracerem“ – konjugát Ab (nebo Ag) se značkou
2. Separace, promytí
3. Přídavek substrátu pro enzym (inkubace)
4. Změření signálu
Elektrochemická imunostanovení

## Slide 19
Pseudohomogenní
stanovení - bez separace a promývacích kroků
Zvýšená reakční odezva
vzniká na povrchu důsledkem
těsného kontaktu dvou
kooperujících enzymů
Enzymové „tunelové“ imunostanovení
Enzym 1
Enzym 2 konjugovaný
s analytem
S1
P1 = S2
P2
Protilátka

## Slide 20: FCFD fluorescence capillary fill device
je optický afinitní imuno/biosensor, využívá k detekci fluorescentní značku (fluorofor)
značka emituje světlo do planárního světlovodu, nesoucího imobilizovaný bioligand
základem jsou dvě paralelní skleněné destičky vytvářející pracovní prostor o tloušťce pouze 0.1 mm ("kapilární" rozměr), což umožňuje samovolné naplnění definovaným objemem vzorku.
po afinitní interakci je část fluoroforu volně v roztoku a část je vázána v komplexu s bioligandem na povrchu světlovodu
emitované světlo (fluorescence) z roztoku vstupuje do světlovodu jen pod omezenými úhly (větší než kritické), světlo z vázaných fluoroforů může vstupovat i pod menšími úhly (fluorofor je vázán v penetrační oblasti exponenciální vlny).

## Slide 21: FCFD
po výstupu světla z konce světlovodu pak lze podle výstupního úhlu odlišit fluorescenci z volného roztoku a z povrchové oblasti, tím lze kvantitativně určit podíl vázaného fluoroforu bez separačního kroku - homogenní stanovení
Výstupní úhly světla emitovaného vázaným a volným fluoroforem (např. fluorescein), se liší, což umožňuje jednoduše rozlišit vázanou a volnou formu fluoroforu, a tak vyhodnotit průběh homogenního imunochemického stanovení.

## Slide 22: FCFD
zdroj světla - výbojka fotoblesku, omezení výstupních úhlů se provede pomocí štěrbiny, další součásti filtry, čočky a detektor
zařízení je jednoduché, levné, snadná masová výroba, na jedno použití
malé vzdálenosti v systému sensoru zkracují dobu odezvy, kterou pak primárně určuje kinetika vazebné interakce, ne transportní pochody (5 min kompetitivní, 15 sendvičové stanovení
není třeba odměřovat vzorek (přímo krev, sérum, moč), nejsou nároky na manipulaci.
filtr štěrbina
čočka
zdroj sv
ětla
(výbojka) pro
excitaci
fluoroforu
světlovod
D
FCFD sensor

## Slide 23: Excitace fluoroforů evanescentní vlnou
imunoreakce probíhá na povrchu světlovodné vrstvy
evanescentní vlna se šíří mimo světlovod, kde excituje tam přítomné fluorescentní značky, navázané v průběhu imunostanovení
světlovod pak dále slouží jako „sběrač“ záření emitovaného při fluorescenci

## Slide 24: Imunosensory - enzymové značky
peroxidasa (HRP)
  substráty - vždy peroxid vodíku plus další oxidovatelné látky:
  3,3',5,5'-tetramethylbenzidin (TMB) měření fotometricky při 450 nm
  2,2'-azino-di(3-ethyl)benzthiazolin sulfonová kys. (ABTS) při 650 nm
  5-aminosalicylová kyselina (ASA) při 450 nm
  elchem: jodid, hydrochinon, ferrocen, ASA, ...
lakasa
  obdobná HRP, ale stačí jí kyslík místo peroxidu vodíku
alkalická fosfatasa (ALP)
  p-nitrofenylfosfát (PNPP), hydrolysou vznikající p-nitrofenol se stanovuje fotometricky v alkalické prostředí kolem 405 nm
  p-aminofenylfosfát (PAPP), vzniklý aminofenol se oxiduje na elektrodě
β-galaktosidasa
  o-nitrofenyl-β-D-galaktosid (ONPG), hydrolysou vzniklý o-nitrofenol se měří při 420 nm
ureasa
  močovina, změna pH vyvolaná hydrolysou se měří pomocí indikátoru bromkresolová modř při 588 nm, nebo potenciometricky (LAPS)
glukosa oxidasa
  velmi stabilní, měří se generovaný peroxid vodíku
acetylcholinesterasa
  vysoké číslo přeměny

## Slide 25: Imunosensory - fluorescenční značky
fluorescein, tetramethylrhodamin
  klasické, dostupné v aktivované formě (NHS, biotin, ...)
Cy5, Cy3 - cyaniny, NIR 650/667 nm
  levná instrumentace
QD „quantum dots“
  anorganické nanočástice obsahující volné elektrony, s velikostí narůstá vlnová délka emise, stabilita a vysoké výtěžky, velké Stokesovy posuny

## Slide 26: Imunosensory - fluorescenční značky
cheláty lanthanidů (Eu, Sm, Dy)
  dlouhá životnost excitovaného stavu
  Time Resolved Fluorescence

## Slide 27: Kvantové tečky (QD)
unikátní fluorescenční vlastnosti - stabilita vůči fotorozkladu, velké Stokesovy posuny
CdTe jádro obalené CdS, rozpustnost díky vazbě thioglykolové kys. (TGA)
prekurzory - Te, CdCl2, TGA a NaBH4
  NaHTe připraven redukcí Te pomocí NaHB4
  nástřik roztoku NaHTe do směsi CdCl2 a TGA v inertní atmosféře
  refluxace na vzduchu (minuty až hodiny)
při zahřívání roste průměr QD, emisní maximum se posouvá k delším vln. délkám
větší QD mají lepší stabilitu

## Slide 28: Připravené QD

## Slide 29: Kvantové tečky (QD)
QD s teluridovým jádrem, obal CdS, povrch modifikován - glutathion, thioly s funkční skupinou, křemičitanová slupka, …

## Slide 30: Elektrochemiluminiscence
BioVeris™ technologie: rychlý “mix and measure”
homogenní formát
značka
biotin
analyt ve vzorku
mg. kuličky potažené streptavidinem
značka
analyt
kulička (zvětšeno)
Notes: Purpose of this slide: Explain ease of formatting assays (keep it general) and solution phase kinetics
Points to cover:
This format is familiar to you. Each assay has a solid support (point to the bead), a capture moiety (point to bioitnylated ab) and a detection ab (label). The power of ORIGEN Technology is how it uniquely uses the bead-based format with the label chemistry to generate signal.
  Combine assay reagents with label, sample
  Add magnetic beads (our solid phase)
  Solution phase kinetics, speeds up assays
  Generates assay complex on magnetic bead
  This one example of a sandwich immunoassay. Many Different assay formats possible: through the binding of biomolecules, the ORI-TAG label is bound to the surface of the bead and light is produced and detected.
This is a complete system where all reagents can be mixed together at once, it is homogeneous to the user
Transition: It is the label which confers the unique properties to electrochemiluminescence. That is, the voltage dependent production of light. The structure of the label and it’s unique properties are shown on the next slide.

## Slide 31
Stabilní neizotopická značka, různé formy pro různé biomolekuly:
BV-Tag-NHS-ester aminy (bílkoviny)
BV-Tag-fosforamid fosfoskupiny (nukleové kyseliny)
BV-Tag-maleimid thioly
BV-Tag-hydrazid sacharidy
BV-Tag-amin karboxyly
ruthenium(II) tris(bipyridin) NHS ester
ECL značka
BV-TAGTM

## Slide 32
ECL reakce
Luminiscence emise světla
Chemi- předání chemické energie
Elektro- elektrochemická iniciace
ruthenium a TPA jsou oxidovány po aplikaci napětí na elektrodu
TPA+ ztrácí proton, redukuje Ru3+ na Ru2+, které z excitovaného stavu přechází do základního za vyzáření fotonu
Ru se nespotřebovává – recykluje – zesilovací mechanismus – zvýšení citlivosti stanovení

## Slide 33
Různé formáty stanovení
imuno
DNA
enzym
vazebné

## Slide 34
Homogenní formát stanovení
Shorter Incubation Times
Reduced Assay Steps
KEY:
Coat Plate
Wash
Block Plate
Primary Ab
Secondary Ab
HRP Anti-rat Ab
Substrate Development
Read
0
2
4
6
8
10
12
14
16
ELISA
BioVerisTM
Hours

## Slide 35
M-SERIES® 384 Analyzer
BioVeris Detection System
M-SERIES M1R Analyzer
M-SERIES M1M Analyzer
Moving BioVeris™ Technology Forward
Notes: The slide shows the “gold standard” ORIGEN/BioVeris Detection System thru to the M1M.

## Slide 36: M1M System in Transport Cases

## Slide 37
Enzymatic Assays for Toxins
Notes: The format of the assay is very simple – bound to a bead is the substrate upon which the specific toxin will act. This substrate contains both a biotin and a BV-TAG label. When placed in the presence of the toxin, the substrate will be cleaved, resulting in no signal. If signal is present after the appropriate incubation period, no functional toxin was present in the sample. These are negative assays so the result is a reduction of signal.

## Slide 38: Enzymatic Assays for Screening Drug Targets
A) Protease binds to substrate
Compound in drug
library recognizes substrate and binds, preventing toxin from binding
Protease or toxin
A) Substrate is cleaved, no signal
Compound inhibits protease
activity of toxin, signal is generated and viable drug candidate identified!
Notes: The cleavage or functional assays are ideal tools for scientists developing drug targets or inhibitors of the activity of the toxins. This slide describes how the assay would work.

## Slide 39: Imunosensory - co lze měřit
teoreticky každý analyt, pro který ...
  jsou k dispozici příslušné protilátky
  případně již existuje ELISA stanovení
  lze připravit protilátky klasickými postupy
  lze připravit rekombinantní protilátky pomocí genetické knihovny

## Slide 40: Imunosensory - příklady stanovení
klinická oblast
  markery: albumin, apolipoprotein, hCG, hLH, thyroxin, fetoprotein, hIgE, troponin, FABP, PSA, HBsA, ...
  léčiva: amfetamin, digoxin, fenytoin, theophylin, ...
  drogy: kokain, heroin, ...
životní prostředí
  pesticidy: triaziny (atrazin), fenoxyalkanové k. (2,4-D), organochlorové (acetochlor, DDT)
  toxické látky: mikrocystiny, polychlorované bifenyly (PCB)
potravinářství
  bakterie: Listeria, Cryptosporidium, Salmonella, E. coli O157H7
  kontaminanty: antibiotika (penicilin), aflatoxiny
vojenství
  bakterie, viry, toxiny